## UPUTSTVO
Prilikom kreiranja obrasca za ugovaranje, potrebno je obratiti posebnu pažnju da se potrebne količine prilagode jedinici mere iz same nabavke.
Najčešće greške koje se javljaju su vezane za partije u kojima se jedinica mere razlikuje od jedinice mere po kojoj se vrši isporuka.
Primera radi, kada se iskazuju potrebe za zavojem, obratiti pažnju da je jedinica mere u CJN m, a da se zavoji iskazuju u komadima.
Ukoliko se definiše količina 7, to se prikazuje kao 7m, a ne kao 7 komada.

## Sheet1
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Veličina | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina (jedinica mere CJN) | Period
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 1 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 1.0 | i-gel | Intersurgical UK | 8201000 | 1 | RSM002347 | 12011759 | Kom | 2100 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 2 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 1.5 | i-gel | Intersurgical UK | 8215000 | 1.5 | RSM002348 | 12011760 | Kom | 2100 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 3 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 2.0 | i-gel | Intersurgical UK | 8202000 | 2 | RSM002349 | 12011761 | Kom | 2100 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 4 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 2.5 | i-gel | Intersurgical UK | 8225000 | 2.5 | RSM002350 | 12011762 | Kom | 2100 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 5 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 3.0 | i-gel | Intersurgical UK | 8203000 | 3 | RSM002351 | 12011763 | Kom | 1990 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 6 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 4.0 | i-gel | Intersurgical UK | 8204000 | 4 | RSM002352 | 12011764 | Kom | 1990 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 1 | SUPRAGLOTIČNI TUBUS SA Cuff-om BEZ NADUVAVANJA PEDIJATRIJSKI I ADULTNI | 7 | Supraglotični tubus - sa cuff-om, bez naduvavanja, veličina 5.0 | i-gel | Intersurgical UK | 8205000 | 5 | RSM002353 | 12011765 | Kom | 1990 | 20% | Neomedica Novi Sad doo | 110-1/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0203 | 11 | RSM003452 | 12013593 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0204 | 12 | RSM004911 | 12016018 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0291 | 11P | RSM004917 | 12016024 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0205 | 15 | RSM003453 | 12013594 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0221 | 15c | RSM003459 | 12013600 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0223 | 18 | RSM004918 | 12016025 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0206 | 20 | RSM003454 | 12013595 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0207 | 21 | RSM003455 | 12013596 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0208 | 22 | RSM003456 | 12013597 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0210 | 23 | RSM003457 | 12013598 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 2 | Hirurški skalpel nožići | 1 | Hiruški skalpel nožići-sterilni od ugljeničnog čelika, veoma oštri, upakovani pojedinačno u folijumska pakovanja na kojima su jasno naznačene veličine, sa isprintanim oblikom nožića; spoljašnje pakovanje sadrži D-Tex nalepnicu crvene boje kao dokaz da je kutija prošla kroz sterilizacije radijacijom.Potrebno je da je ponuđeno dobro proizvedeno u skladu sa standardima : BS EN27740/ ISO 7740, BSEN ISO 7153, BS 2982:1992. Swann Morton ili ekvivalent, Veličine od 10-24, pakovanje a 100 kom | Sterile Carbon steel surgical blade | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 0211 | 24 | RSM003458 | 12013599 | PAK | 1400 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 1 | Špric a 2 ml, maksimalne zapremine 3ml, trodelni, graduisani na 0,1ml, Luer slip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer slip 2ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer slip 2ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP23PLS |  | RSM006049 | 12022547 | komad | 5.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 2 | Špric a 5 ml, maksimalne zapremine 6ml, trodelni, graduisani na 0,2ml, Luer slip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer slip 5ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP53PLS |  | RSM006050 | 12022548 | komad | 6.2 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 3 | Špric a 10 ml, maksimalne zapremine 12ml, trodelni, graduisani na 0,2ml, Luer slip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer slip 10ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer slip 10ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP103PLS |  | RSM006051 | 12022549 | komad | 7.9 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 4 | Špric a 20 ml, maksimalne zapremine 25-26ml, trodelni, graduisani na 1ml, Luer slip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer slip 20ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer slip 20ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP203PLS |  | RSM006052 | 12022550 | komad | 10.4 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 5 | Špric a 50 ml trodelni, maksimalne zapremine 60ml, graduisani na 1ml, Luer lock/Luer slip/kateter tip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP503PLS |  | RSM006053 | 12022551 | komad | 37.9 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 5 | Špric a 50 ml trodelni, maksimalne zapremine 60ml, graduisani na 1ml, Luer lock/Luer slip/kateter tip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP503PLL |  | RSM006054 | 12022552 | komad | 37.9 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 5 | Špric a 50 ml trodelni, maksimalne zapremine 60ml, graduisani na 1ml, Luer lock/Luer slip/kateter tip | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml / SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer lock/ luer slip/ catheter 50ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP503PC |  | RSM006055 | 12022553 | komad | 37.9 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 6 | Špric a 1ml, trodelni, graduisan na 0,1ml, Luer slip/luer lock | SINOMEDIC Disposable syringe without needle 3-part, type: luer slip/luer lock 1ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP13PLS |  | RSM006056 | 12022554 | komad | 5.4 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 6 | Špric a 1ml, trodelni, graduisan na 0,1ml, Luer slip/luer lock | SINOMEDIC špric trodelni bez igle tip: luer slip/luer lock 1ml | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd., Kina | SP13PLL |  | RSM006057 | 12022555 | komad | 5.4 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 7 | PVC free igle 0,4mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use / SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG27G20 |  | RSM006058 | 12022556 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 8 | PVC free igle 0,45mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG26G12 |  | RSM006059 | 12022557 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 8 | PVC free igle 0,45mm | SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG26G16 |  | RSM006060 | 12022558 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 9 | PVC free igle 0,5mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG25G16 |  | RSM006061 | 12022559 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 9 | PVC free igle 0,5mm | SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG25G25 |  | RSM006062 | 12022560 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 10 | PVC free igle 0,6mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG23G25 |  | RSM006063 | 12022561 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 10 | PVC free igle 0,6mm | SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG23G30 |  | RSM006064 | 12022562 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 11 | PVC free igle 0,7mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use / SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG22G40 |  | RSM006065 | 12022563 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 12 | PVC free igle 0,8mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use / SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG21G40 |  | RSM001265 | 12010315 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 13 | PVC free igle 0,9mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use / SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG20G40 |  | RSM001266 | 12010316 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 3 | Trodelni špricevi i igle | 14 | PVC free igle 1,2mm | SINOMEDIC Hypodermic Needle for single use / SINOMEDIC Hipodermalna Igla | Weihai Jierui Medical Products Co. Ltd., Kina | IG18G40 |  | RSM001268 | 12010318 | komad | 1.8 | 10% | Future Pharm doo | 110-8/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57020/150035 | S short | RSM004335 | 12014951 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57021/150036 | S regular | RSM004336 | 12014952 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57022/150037 | S long | RSM004337 | 12014953 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57023/150038 | M short | RSM004338 | 12014954 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57024/150039 | M regular | RSM004339 | 12014955 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57025/150040 | M long | RSM004340 | 12014956 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57026/150041 | L short | RSM004341 | 12014957 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57028/150043 | L long | RSM004343 | 12014959 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57029/150044 | XL regular | RSM004344 | 12014960 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 8 | Kompresivne čarape tip I | 1 | Čarapa za tromboprofilaksu, natkolena, pritisak u predelu članka je 16-18mm Hg, sastav: 91% poliamid, 9%elastin, pere se na 60˚C, dostupno 11 veličina-S short | Venosan AES | Swislasstic AG St.Gallen, Švajcarska(u vlasništvu Lohmann/Rauscher, Nemačka ) | SG57030/150045 | XL long | RSM004345 | 12014961 | PAR | 1000 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 12 | Hirurški nožići za ortopedske procedure | 1 | Hirurški skalpel nožići-sterilni, od nerđajućeg čelika, za jednokratnu upotrebu za ortopedske procedure, pakovanje a 50 komada, veličina 10 | Sterile Cygnetic Blades | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 5301 | 10 | RSM003460 | 12013601 | PAK | 1900 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 12 | Hirurški nožići za ortopedske procedure | 2 | Hirurški skalpel nožići-sterilni, od nerđajućeg čelika, za jednokratnu upotrebu za ortopedske procedure, pakovanje a 50 komada, veličina 11 | Sterile Cygnetic Blades | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 5303 | 11 | RSM003461 | 12013602 | PAK | 1900 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 12 | Hirurški nožići za ortopedske procedure | 3 | Hirurški skalpel nožići-sterilni, od nerđajućeg čelika, za jednokratnu upotrebu za ortopedske procedure, pakovanje a 50 komada, veličina 15 | Sterile Cygnetic Blades | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 5305 | 15 | RSM003462 | 12013603 | PAK | 1900 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 12 | Hirurški nožići za ortopedske procedure | 4 | Hirurški skalpel nožići-sterilni, od nerđajućeg čelika, za jednokratnu upotrebu za ortopedske procedure, pakovanje a 50 komada, veličina 20 | Sterile Cygnetic Blades | Swann-Morton,Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i severne Irske | 5306 | 20 | RSM003463 | 12013604 | PAK | 1900 | 20% | Sn Medic doo | 110-2/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 4 | Tubularni mrežni zavoj - za stopalo | 1 | Tubularni mrežni zavoj - za stopalo | Sinomedic Tubular Bandage / Sinomedic tubularni zavoj | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | TBNE23X25M | 23X25M | RSM004326 | 12014942 | m | 13.9 | 20% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 5 | Tubularni mrežni zavoj - za glavu i manji trup | 1 | Tubularni mrežni zavoj - za glavu i manji trup | Sinomedic Tubular Bandage / Sinomedic tubularni zavoj | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | TBNE58X25M | 58X25M | RSM004327 | 12014943 | m | 33.4 | 20% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 6 | Tubularni mrežni zavoj - za grudni koš | 1 | Tubularni mrežni zavoj - za grudni koš i veći trup | Sinomedic Tubular Bandage / Sinomedic tubularni zavoj | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | TBNE72X25M | 72X25M | RSM004325 | 12014941 | m | 40.9 | 20% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 7 | Elastični zavoji trokomponentni | 1 | Elastični zavoj, sastavljen od viskoze, pamuka i poliestera, rastegljivosti minimum 80%, mogućnost sterilizacije, veličine: 4cm x 4m | Sinomedic High Elastic Bandage 4cmx4m | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | HEB4X4M | 4X4M | RSM005946 | 12022392 | kom | 19 | 10% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 7 | Elastični zavoji trokomponentni | 2 | Elastični zavoj, sastavljen od viskoze, pamuka i poliestera, rastegljivosti minimum 80%, mogućnost sterilizacije, veličine: 6cm x 4m | Sinomedic High Elastic Bandage 6cmx4m | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | HEB6X4M | 6X4M | RSM005947 | 12022393 | kom | 24.5 | 10% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 7 | Elastični zavoji trokomponentni | 3 | Elastični zavoj, sastavljen od viskoze, pamuka i poliestera, rastegljivosti minimum 80%, mogućnost sterilizacije, veličine: 8cm x 4m | Sinomedic High Elastic Bandage 8cmx4m | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | HEB8X4M | 8X4M | RSM005948 | 12022394 | kom | 28 | 10% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 7 | Elastični zavoji trokomponentni | 4 | Elastični zavoj, sastavljen od viskoze, pamuka i poliestera, rastegljivosti minimum 80%, mogućnost sterilizacije, veličine: 10cm x 4m | Sinomedic High Elastic Bandage 10cmx4m | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | HEB10X4M | 10X4M | RSM005949 | 12022395 | kom | 34.5 | 10% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 7 | Elastični zavoji trokomponentni | 5 | Elastični zavoj, sastavljen od viskoze, pamuka i poliestera, rastegljivosti minimum 80%, mogućnost sterilizacije, veličine: 12cm x 4m | Sinomedic High Elastic Bandage 12cmx4m | Anji Spenq Industrial Co. Ltd., Kina | HEB12X4M | 12X4M | RSM005950 | 12022396 | kom | 41.5 | 10% | Futura Pharm doo Stara Pazova | 110-3/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564468140 | T1 NORMAL | RSM004346 | 12014962 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564468089 | T1 LONG | RSM004347 | 12014963 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564468201 | T2 NORMAL | RSM004348 | 12014964 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564468379 | T2 LONG | RSM004349 | 12014965 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564488940 | T3 NORMAL | RSM004350 | 12014966 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564485819 | T3 LONG | RSM004351 | 12014967 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564530915 | T4 NORMAL | RSM004352 | 12014968 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 9 | Kompresivne čarape tip II | 1 | Antitromboembolijske čarape, graduisane kompresije od 15,1-20mm Hg, do prepone, otvorenih prstiju, sa silikonskom trakom na vrhu koja sprečava spadanje, u 4 različite veličine određene merenjem obima skočnog zgloba i butine (T1,T2,T3,T4), kao i 2 dužine, (normalne i duge), izrađene od poliamida, silikona i elastina i perive 100 puta na temperaturi od 40˚C | ACTYS ATH | Laboratoires Innothera | 3401564488360 | T4 LONG | RSM004353 | 12014969 | par | 3100 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 10 | Kompresivne čarape tip III | 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza za lečenje ulcus curisa venskog porekla, pritiska od 30-40mm Hg sa pamučnom osnovom, 2 čarape u pakovanju, otvorenih prstiju sa fleksibilnim pozicionerom koji se navlači preko skočnog zgloba, bez podčarape, veličine: S, M, L, XL, XXL | TUBULCUS | Laboratoires Innothera | 3664540048723 | S | RSM004354 | 12014970 | par | 7300 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 10 | Kompresivne čarape tip III | 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza za lečenje ulcus curisa venskog porekla, pritiska od 30-40mm Hg sa pamučnom osnovom, 2 čarape u pakovanju, otvorenih prstiju sa fleksibilnim pozicionerom koji se navlači preko skočnog zgloba, bez podčarape, veličine: S, M, L, XL, XXL | TUBULCUS | Laboratoires Innothera | 3664540048716 | M | RSM004355 | 12014971 | par | 7300 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 10 | Kompresivne čarape tip III | 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza za lečenje ulcus curisa venskog porekla, pritiska od 30-40mm Hg sa pamučnom osnovom, 2 čarape u pakovanju, otvorenih prstiju sa fleksibilnim pozicionerom koji se navlači preko skočnog zgloba, bez podčarape, veličine: S, M, L, XL, XXL | TUBULCUS | Laboratoires Innothera | 3664540048709 | L | RSM004356 | 12014972 | par | 7300 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 10 | Kompresivne čarape tip III | 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza za lečenje ulcus curisa venskog porekla, pritiska od 30-40mm Hg sa pamučnom osnovom, 2 čarape u pakovanju, otvorenih prstiju sa fleksibilnim pozicionerom koji se navlači preko skočnog zgloba, bez podčarape, veličine: S, M, L, XL, XXL | TUBULCUS | Laboratoires Innothera | 3664540048693 | XL | RSM004357 | 12014973 | par | 7300 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 10 | Kompresivne čarape tip III | 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza za lečenje ulcus curisa venskog porekla, pritiska od 30-40mm Hg sa pamučnom osnovom, 2 čarape u pakovanju, otvorenih prstiju sa fleksibilnim pozicionerom koji se navlači preko skočnog zgloba, bez podčarape, veličine: S, M, L, XL, XXL | TUBULCUS | Laboratoires Innothera | 3664540048686 | XXL | RSM004358 | 12014974 | par | 7300 | 10% | Humanis doo | 110-4/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 11 | FLASTERI | 1 | Flaster na beloj osnovi od rayon polistera, sa uzdužnom i poprečnom cepljivosti, hipoalergijski, dimenzije: 5cmx9.14m | Transpore White | 3M Deutschland GmbH, Nemačka | 1534-2 | 5 cm x 9.14 m | RSM001175 | 12010225 | kom | 210 | 20% | Gosper i Bavako | 110-5/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 11 | FLASTERI | 2 | Flaster na providnoj osnovi od polietilena, hipoalergijski, dimenzije: 5cmx9.14m | Transpore Surgical Tape | 3M Company, Sjedinjene Američke Države | 1527-2 | 5 cm x 9.14 m | RSM001164 | 12010214 | kom | 185 | 20% | Gosper i Bavako | 110-5/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 11 | FLASTERI | 3 | Flaster za fiksiranje na mekoj netkanoj osnovi, sa poprečnim perforacijama na 5cm, bez zaštitnog papira, hipoalergijski, dimenzije: 5cmx9.14m | Medipore H Soft Cloth Surgical Tape | 3M Company, Sjedinjene Američke Države | 2862 | 5 cm x 9.14 m | RSM001169 | 12010219 | kom | 280 | 20% | Gosper i Bavako | 110-5/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 13 | Sistem za infuziju | 1 | Sistem za infuziju sa vazdušnim filterom i hidrofibnim filterom od 15µm na dnu komore, koji sprečava isticanje leka prilikom ispunjavanja, sa mogućnošću “back check” valvule i Y nastavkom, bez DEHP-a, dužine 180 cm | Autofusion infusion set | Poly Medicure, Indija | 14263 |  | RSM003712 | 12014196 | kom | 97 | 10% | Inel Medik VP | 110-9/2023
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 13 | Sistem za infuziju | 2 | Infuzioni sistem sa plastičnom iglom, luer lock konektorom i telom regulatora dužine od minimalno 55mm, ne sadrži DEHP," easy open" blister (gas propustljiv papir i folija), dužinom creva od minimalno 150cm, i zapreminom filtera od minimalno 1,13cm³. | Chiraplus G infusion set, DEHP free | Chirana T. Injecta Slovačka | CHG531 |  | RSM004621 | 12015237 | kom | 52.6 | 10% | Inel Medik VP | 110-9/2023
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 13 | Sistem za infuziju | 3 | Set za infuziju sa luer lock konektorom, bez lateksa, ne sadrži DEHP, namenjen za fotosenzitivne lekove, dužine minimum 190cm. | Chiraplus G infusion set, DEHP free, PVC free | Chirana T. Injecta Slovačka | CHG901 |  | RSM003713 | 12014197 | kom | 65 | 10% | Inel Medik VP | 110-9/2023
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 13 | Sistem za infuziju | 4 | Sistem za infuziju sa mernom biretom za preciznu distribuciju lekova od 150ml | Polyvol Burrete set | Poly Medicure, Indija | 14506 |  | RSM004622 | 12015238 | kom | 30 | 10% | Inel Medik VP | 110-9/2023
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 1 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.0 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005060 | 6.0 | RSM005951 | 12022397 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 1 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.0 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005060 | 6.0 | RSM005952 | 12022398 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 2 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.5 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005065 | 6.5 | RSM005953 | 12022399 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 2 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.5 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005065 | 6.5 | RSM005954 | 12022400 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 3 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.0 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005070 | 7.0 | RSM005955 | 12022401 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 3 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.0 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005070 | 7.0 | RSM005956 | 12022402 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 4 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.5 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005075 | 7.5 | RSM005957 | 12022403 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 4 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.5 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005075 | 7.5 | RSM005958 | 12022404 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 5 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.0 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005080 | 8.0 | RSM005959 | 12022405 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 5 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.0 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005080 | 8.0 | RSM005960 | 12022406 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 6 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.5 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005085 | 8.5 | RSM005961 | 12022407 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 6 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.5 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005085 | 8.5 | RSM005962 | 12022408 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 7 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 9.0 | Dermagel powder free, polymer coated, sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005090 | 9.0 | RSM005963 | 12022409 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 7 | Hirurske sterilne rukavice od latexa bez talka, AQL 0,65 sa sintetičkom unutrašnjom oblogom (obložene polimerom), nivo proteina < 10µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 9.0 | Dermagel coated | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC10005090 | 9.0 | RSM005964 | 12022410 | PAR | 72.72 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 8 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.0 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001060 | 6.0 | RSM005965 | 12022411 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 8 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.0 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001060 | 6.0 | RSM005966 | 12022412 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 9 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.5 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001065 | 6.5 | RSM005967 | 12022413 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 9 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 6.5 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001065 | 6.5 | RSM005968 | 12022414 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 10 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.0 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001070 | 7.0 | RSM005969 | 12022415 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 10 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.0 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001070 | 7.0 | RSM005970 | 12022416 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 11 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.5 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001075 | 7.5 | RSM005971 | 12022417 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 11 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 7.5 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001075 | 7.5 | RSM005972 | 12022418 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 12 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.0 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001080 | 8.0 | RSM005973 | 12022419 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 12 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.0 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001080 | 8.0 | RSM005974 | 12022420 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 13 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.5 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001085 | 8.5 | RSM005975 | 12022421 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 13 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 8.5 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001085 | 8.5 | RSM005976 | 12022422 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 14 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 9.0 | Comfort powdered sterile surgical latex gloves | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001090 | 9.0 | RSM005977 | 12022423 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 14 | Hirurske sterilne rukavice | 14 | Hirurske sterilne rukavice od latexa sa talkom, AQL 0,65, nivo proteina < 28µg (µg proteina/g rukavice Lowry metod), nivo endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL test), sterilisane etilen-oksidom, veličina 9.0 | Comfort powdered | KANAM Latex Industries Private Limited, Indija | RC11001090 | 9.0 | RSM005978 | 12022424 | PAR | 42.49 | 20% | Esensa doo | 110-6/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 1 | Nesterilne pregledne nitril rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), boji, Sa teksturom na prstima, Veličine: S Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 4,5 g, Debljina na prstima minimum 0,10 mm, debljina na dlanu minimum 0,08 mm, Sila pucanja rukavice minimum 6N u skladu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.0 U skladu sa sledećim direktivama: -(EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), -(EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), - PPE standard, kategorija III - ASTM D 6319, ASTM D412 i ASTM D6978 | SETINO Disposable Nitrile Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | NPF2002 | S | RSM005979 | 12022425 | KOM | 6.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 2 | Nesterilne pregledne nitril rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), boji, Sa teksturom na prstima, Veličine: M Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 4,5 g, Debljina na prstima minimum 0,10 mm, debljina na dlanu minimum 0,08 mm, Sila pucanja rukavice minimum 6N u skladu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.0 U skladu sa sledećim direktivama: -(EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), -(EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), - PPE standard, kategorija III - ASTM D 6319, ASTM D412 i ASTM D6978 | SETINO Disposable Nitrile Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | NPF2003 | M | RSM005980 | 12022426 | KOM | 6.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 3 | Nesterilne pregledne nitril rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), boji, Sa teksturom na prstima, Veličine: L Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 4,5 g, Debljina na prstima minimum 0,10 mm, debljina na dlanu minimum 0,08 mm, Sila pucanja rukavice minimum 6N u skladu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.0 U skladu sa sledećim direktivama: -(EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), -(EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), - PPE standard, kategorija III - ASTM D 6319, ASTM D412 i ASTM D6978 | SETINO Disposable Nitrile Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | NPF2004 | L | RSM005981 | 12022427 | KOM | 6.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 4 | Nesterilne pregledne nitril rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), boji, Sa teksturom na prstima, Veličine: XL Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 4,5 g, Debljina na prstima minimum 0,10 mm, debljina na dlanu minimum 0,08 mm, Sila pucanja rukavice minimum 6N u skladu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.0 U skladu sa sledećim direktivama: -(EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), -(EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), - PPE standard, kategorija III - ASTM D 6319, ASTM D412 i ASTM D6978 | SETINO Disposable Nitrile Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | NPF2005 | XL | RSM005982 | 12022428 | KOM | 6.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 5 | Nesterilne pregledne vinil rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), Veličine: S Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 5 g, Debljina na prstima minimum 0,07 mm debljina na dlanu minimum 0,07 mm, Sila pucanja rukavice minimum 3,6N u skaldu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.5 U skaldu sa sledećim direktivama: (EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), (EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), PPE standard, kategorija III, ASTM D3578, ASTM D412, | SETINO Vinil Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | VGPF1002 | S | RSM005983 | 12022429 | KOM | 3.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 6 | Nesterilne pregledne vinil rukavice bez talka(max 2 mg/rukavici), Veličine: М Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 5 g, Debljina na prstima minimum 0,07 mm debljina na dlanu minimum 0,07 mm, Sila pucanja rukavice minimum 3,6N u skaldu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.5 U skaldu sa sledećim direktivama: (EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), (EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), PPE standard, kategorija III, ASTM D3578, ASTM D412, | SETINO Vinil Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | VGPF1003 | M | RSM005984 | 12022430 | KOM | 3.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 7 | Nesterilne pregledne vinil rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), Veličine: L Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 5 g, Debljina na prstima minimum 0,07 mm debljina na dlanu minimum 0,07 mm, Sila pucanja rukavice minimum 3,6N u skaldu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.5 U skaldu sa sledećim direktivama: (EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), (EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), PPE standard, kategorija III, ASTM D3578, ASTM D412, | SETINO Vinil Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | VGPF1004 | L | RSM005985 | 12022431 | KOM | 3.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 8 | Nesterilne pregledne vinil rukavice bez talka (max 2 mg/rukavici), Veličine: XL Dužina rukavice minimum 240 mm, težina rukavice minimum 5 g, Debljina na prstima minimum 0,07 mm debljina na dlanu minimum 0,07 mm, Sila pucanja rukavice minimum 3,6N u skaldu sa standardom EN 455-2, Finalna kontrola AQL 1.5 U skaldu sa sledećim direktivama: (EU) 2017/745 za medicinska sredstva (klasa I), (EU) 2016/425 za lična zaštitna sredstva (kategorija III), PPE standard, kategorija III, ASTM D3578, ASTM D412, | SETINO Vinil Examination Glove | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd, Kina | VGPF1005 | XL | RSM005986 | 12022432 | KOM | 3.8 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 9 | Pregledne rukavice latex bez talka, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, za rizične intervencije, dužina minimum 280 mm • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja ) minimum 500 procenata, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,33 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,32 mm • Veličine S | Ambulance high risk | Mercator Medical S.A., Poljska | RD10011002 | S | RSM005987 | 12022433 | KOM | 24.6 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 10 | Pregledne rukavice latex bez talka, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, za rizične intervencije, dužina minimum 280 mm • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja ) minimum 500 procenata, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,33 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,32 mm • Veličine M | Ambulance high risk | Mercator Medical S.A., Poljska | RD10011003 | M | RSM005988 | 12022434 | KOM | 24.6 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 11 | Pregledne rukavice latex bez talka, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, za rizične intervencije, dužina minimum 280 mm • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja ) minimum 500 procenata, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,33 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,32 mm • Veličine L | Ambulance high risk | Mercator Medical S.A., Poljska | RD10011004 | L | RSM005989 | 12022435 | KOM | 24.6 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 12 | Pregledne rukavice latex bez talka, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, za rizične intervencije, dužina minimum 280 mm • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja ) minimum 500 procenata, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,33 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,32 mm • Veličine XL | Ambulance high risk | Mercator Medical S.A., Poljska | RD10011005 | XL | RSM005990 | 12022436 | KOM | 24.6 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 13 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine S | Santex powdered fingertip textured | Mercator Medical S.A., Poljska | RD11257002 | S | RSM005991 | 12022437 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 13 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine S | Santex powdered smooth | Mercator Medical S.A., Poljska | RD11010002 | S | RSM005992 | 12022438 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 14 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine M | Santex powdered fIngertip textured; | Mercator Medical, Poljska | RD11257003 | M | RSM005993 | 12022439 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 14 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine M | Santex powdered smooth | Mercator Medical, Poljska | RD11010003 | M | RSM005994 | 12022440 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 15 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine L | Santex powdered fIngertip textured; | Mercator Medical, Poljska; | RD11257004 | L | RSM005995 | 12022441 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 15 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine L | Santex powdered smooth | Mercator Medical, Poljska | RD11010004 | L | RSM005996 | 12022442 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 16 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine XL | Santex powdered fIngertip textured; | Mercator Medical, Poljska; | RD11257005 | XL | RSM005997 | 12022443 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23
| Sanitetski i medicinski potrošni materijal – za period od 6 (šest) meseci | 404-1-110/23-68 | 15 | Jednokratne rukavice | 16 | • Pregledne rukavice latex sa talkom, u skladu sa direktivom EU 2017/745 i EU 2016/425, lična zaštitna oprema kategorija III (zaštitna rukavica), nivo kvaliteta AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671 • Sila pucanja (nakon starenja) minimum 6,0N u skladu sa standardom EN455-2 • Elastičnost (nakon starenja) minimum 500 procenata, dužina minimum 240 mm, debljina na srednjem prstu (jednostruko) minimum 0,08 mm, debljina na dlanu (jednostruko) minimum 0,08 mm Veličine XL | Santex powdered smooth | Mercator Medical, Poljska | RD11010005 | XL | RSM005998 | 12022444 | KOM | 6.71 | 20% | Esensa doo i Profesional Medic doo Vinca | 110-7/23