## UPUTSTVO
Postovani, prilikom popunjavanja zahteva za ugovaranje neophodno je da potrebne kolicine popunjavate u prvom polju partije/stavke, koje su obeležene zelenom bojom, kako se iste ne bi duplirale prilikom kreiranja ugovora.Ostala polja su informativnog karaktera, koja ćete koristiti prilikom kreiranja naloga za nabavku.
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Jedinica mere | Jedinicna cena | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-23 |  | VLL230017 | 11001878 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24 | 10
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-26 |  | VLL230018 | 11001879 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-29 |  | VLL230019 | 11001880 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-34 |  | VLL230020 | 11001881 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-23 |  | VLL240042 | 11006368 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-26 |  | VLL240043 | 11006369 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-29 |  | VLL240044 | 11006370 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-34 |  | VLL240045 | 11006371 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
U datom primeru zahtevana kolicina je 10 i odnosi se na celu partiju 1. U ugovoru ce se kolicina 10 prikazati uz svaki kataloski broj sa napomenom "Ovo medicinsko sredstvo ima zajedničku količinu na nivou partije i grupisanja po broju stavke" prilikom trebovanja naloga za nabavku imate mogucnost odabira konkretne dimenzije koja vam je neophodna.

## ZAHTEV ZA UGOVARANJE
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Veličina / dimenzija | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-23 |  | VLL230017 | 11001878 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-26 |  | VLL230018 | 11001879 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-29 |  | VLL230019 | 11001880 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut PRO+ Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVPROPLUS-34 |  | VLL230020 | 11001881 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-23 |  | VLL240042 | 11006368 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-26 |  | VLL240043 | 11006369 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-29 |  | VLL240044 | 11006370 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 1 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Transchatheter Aortic Valve | Medtronic, SAD | EVOLUTFX-34 |  | VLL240045 | 11006371 | Kom | 2298780 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | EvolutPRO+ Dedilvery Cathether | Medtronic, SAD | D-EVPROP2329 |  | BKT230123 | 12016467 | Kom | 248054 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | EvolutPRO+ Dedilvery Cathether | Medtronic, SAD | D-EVPROP34 |  | BKT230124 | 12016468 | Kom | 248054 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Dedilvery Cathether | Medtronic, SAD | D-EVOLUTFX-2329 |  | BKT240363 | 12026852 | Kom | 248054 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja | Evolut FX Dedilvery Cathether | Medtronic, SAD | D-EVOLUTFX-34 |  | BKT240364 | 12026853 | Kom | 248054 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | EvolutPRO+ Loading System | Medtronic, SAD | L-EVPROP2329 |  | BKT240365 | 12026854 | Kom | 19245 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | EvolutPRO+ Loading System | Medtronic, SAD | L-EVPROP34 |  | BKT230128 | 12016472 | Kom | 19245 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | Evolut FX Loading System | Medtronic, SAD | L-EVOLUTFX-2329 |  | BKT240366 | 12026855 | Kom | 19245 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 3 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od svinjskog perikarda za intraanularnu implantaciju i supraanularnu funkciju sa mogućnošću repozicioniranja u sistem za plasiranje | Evolut FX Loading System | Medtronic, SAD | L-EVOLUTFX-34 |  | BKT240367 | 12026856 | Kom | 19245 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVTR-23 |  | VLL230025 | 11001886 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVTR-25 |  | VLL230026 | 11001887 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVTR-27 |  | VLL230027 | 11001888 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVTR-29 |  | VLL240046 | 11006372 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRО-23 |  | VLL250189 | 11009610 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRО-25 |  | VLL250190 | 11009611 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRО-27 |  | VLL250191 | 11009612 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRО-29 |  | VLL250192 | 11009613 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 4 | Transkateterska aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | Navitor Transcatheter Aortic Heart Valve | Abbott Medical,SAD | NVRО-35 |  | VLL250193 | 11009614 | Kom | 2161800 | 10% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 5 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | FlexNav Delivery System | Abbott Medical,SAD | FNAV-DS-SM |  | BKT230129 | 12016473 | Kom | 226700 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 5 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja | FlexNav Delivery System | Abbott Medical,SAD | FNAV-DS-LG |  | BKT230130 | 12016474 | Kom | 226700 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 6 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja u sistem za plasiranje | Navitor Loading System | Abbott Medical,SAD | NVTR-LS-SM |  | BKT230133 | 12016477 | Kom | 14840 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 6 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja u sistem za plasiranje | Navitor Loading System | Abbott Medical,SAD | NVTR-LS-LG |  | BKT230134 | 12016478 | Kom | 14840 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 1 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 1 i tip 2 | 6 | Sistem za kompresiju valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju i intraanularnu funkciju sa mogućnošću potpunog repozicioniranja u sistem za plasiranje | Navitor Loading System | Abbott Medical,SAD | NVTR-LS-LG+ |  | BKT250497 | 12030258 | Kom | 14840 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2200 |  | VLL230001 | 11001854 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2215 |  | VLL230002 | 11001855 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2230 |  | VLL230003 | 11001856 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2245 |  | VLL230004 | 11001857 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2260 |  | VLL230005 | 11001858 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2275 |  | VLL230006 | 11001859 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2290 |  | VLL230007 | 11001860 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2305 |  | VLL230008 | 11001861 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Myval OCTACOR Transcatheter Heart Valve | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | MOCTA2320 |  | VLL230009 | 11001862 | Kom | 2111560 | 10% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 2 | Arterijski uvodnik | Python Introducer Set | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | PHT14 |  | BKT230026 | 12015752 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl227530 |  | BKT240368 | 12026857 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl230535 |  | BKT230036 | 12015762 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl229030 |  | BKT230033 | 12015759 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS226030 |  | BKT230042 | 12015768 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS230535 |  | BKT230045 | 12015771 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS224530 |  | BKT230041 | 12015767 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl229035 |  | BKT230035 | 12015761 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS223030 |  | BKT230040 | 12015766 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl226030 |  | BKT230031 | 12015757 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl224530 |  | BKT230030 | 12015756 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVT1232035 |  | BKT240369 | 12026858 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS221530 |  | BKT230039 | 12015765 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS232035 |  | BKT230046 | 12015772 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS229035 |  | BKT230044 | 12015770 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS227535 |  | BKT230043 | 12015769 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVIS220030 |  | BKT230038 | 12015764 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTI220030 |  | BKT230027 | 12015753 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTI221530 |  | BKT230028 | 12015754 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl223030 |  | BKT230029 | 12015755 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 3 | Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | Navigator Inception Transcatheter Heart valve Delivery System | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD | NVTl227535 |  | BKT230034 | 12015760 | Kom | 130000 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 2 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu - Tip 3 | 4 | Sistem za kompresiju valvule aortne valvue koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda | CrocoDial Compass Transcatheter Heart Valve Crimping tool (Sterile) | MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD, | CCDC |  | BKT230047 | 12015773 | Kom | 13320 | 20% | Maymedica d.o.o. | 127-2/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 3 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA22 |  | VLL240047 | 11006373 | Kom | 1716675 | 10% | Medikunion d.o.o. | 127-3/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 3 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA26 |  | VLL240048 | 11006374 | Kom | 1716675 | 10% | Medikunion d.o.o. | 127-3/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 3 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 1 | Transkateterska samoekspandirajuća aortna valvula sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA30 |  | VLL240049 | 11006375 | Kom | 1716675 | 10% | Medikunion d.o.o. | 127-3/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 3 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 2 | Transfemoralni sistem za plasiranje valvule od bovinog perikarda | HYDRA Aortic Valve Delivery Catheter | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA18F |  | BKT240370 | 12026859 | Kom | 246750 | 20% | Medikunion d.o.o. | 127-3/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 3 | Sistem samoekspandirajuće transkateterske aortne valvule- Tip 4 | 3 | Sistem za kompresiju aortne valvule sa listićima od bovinog perikarda za supraanularnu implantaciju | HYDRA Aortic Valve Loading System | Vascular Innovations Co., Ltd., 88/38 Moo 1, 345 Road, Bangtanai, Pakkret, 11120 Nonthaburi, Tajland | HYDRA18VLS |  | BKT240371 | 12026860 | Kom | 10575 | 20% | Medikunion d.o.o. | 127-3/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 4 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu – tip 5 | 1 | Transkateterska aortna valvula koja se nalazi na balonu sa listićima izrađenim od goveđeg perikarda 2 Arterijski uvodnik 3 Transfemoralni sistem za plasiranje aortne valvue koja se nalazi na balonu sa uređajem za navigaciju i kontrolu kretanja vrha katetera 4 Sistem za kompresiju aortne valvule sa listićima od bovinog perikarda za intraanularnu implantaciju | Edwards Sapien 3 – Edwards Commander Kit | Edwards Lifesciences LLC | S3TF320 S3TF323 S3TF326 S3TF329 |  | VLL240050 | 11006376 | Kom | 2526250 | 10% | Mark Medical d.o.o. | 127-4/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 5 | Arterijski uvodnici |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 407687 |  | BKT230135 | 12016479 | Kom | 11800 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 5 | Arterijski uvodnici |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 407689 |  | BKT230136 | 12016480 | Kom | 11800 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 5 | Arterijski uvodnici |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 407690 |  | BKT230137 | 12016481 | Kom | 11800 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 5 | Arterijski uvodnici |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 407688 |  | BKT230138 | 12016482 | Kom | 11800 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 6 | Žice uvodnici visoke i vrlo visoke čvrstine za TAVI |  |  | InQwire Amplatz Guide Wire, / Balton Sp. z o.o. Poljska | Merit Medical Systems, Inc., SAD, /Balton Sp. z o.o. Poljska | IQA502 |  | BKT240372 | 12026861 | Kom | 6800 | 20% | APTUS d.o.o.“, | 127-9/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 6 | Žice uvodnici visoke i vrlo visoke čvrstine za TAVI |  |  | InQwire Amplatz Guide Wire, / Balton Sp. z o.o. Poljska | Merit Medical Systems, Inc., SAD, /Balton Sp. z o.o. Poljska | PLJ35260T |  | BKT240373 | 12026862 | Kom | 6800 | 20% | APTUS d.o.o.“, | 127-9/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA31840 |  | BKT230061 | 12015787 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32040 |  | BKT230064 | 12015790 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32240 |  | BKT230069 | 12015795 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32340 |  | BKT230092 | 12015818 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32440 |  | BKT230049 | 12015775 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32540 |  | BKT230081 | 12015807 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32640 |  | BKT230068 | 12015794 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA32840 |  | BKT230052 | 12015778 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 7 | Baloni za valvuloplastiku nekomplijanti |  |  | VACS III Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter | Osypka AG | YA33040 |  | BKT230080 | 12015806 | Kom | 110000 | 20% | AUSTROLINE D.O.O. | 127-7/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV12x30/110 |  | BKT230102 | 12015828 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV15x30/110 |  | BKT230110 | 12015836 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV15x40/110 |  | BKT230107 | 12015833 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV16x40/110 |  | BKT230101 | 12015827 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV18x30/110 |  | BKT230100 | 12015826 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV18x40/110 |  | BKT230097 | 12015823 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV18x45/110 |  | BKT230112 | 12015838 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV20x30/110 |  | BKT230104 | 12015830 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV20x40/110 |  | BKT230105 | 12015831 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV20x45/110 |  | BKT230098 | 12015824 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV23x45/110 |  | BKT230099 | 12015825 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV25x40/110 |  | BKT230096 | 12015822 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV25x50/110 |  | BKT230109 | 12015835 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV28x50/110 |  | BKT230106 | 12015832 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV30x60/110 |  | BKT230108 | 12015834 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV35x60/110 |  | BKT230111 | 12015837 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 8 | Baloni za valvuloplastiku semikomplijanti |  |  | CRISTAL BALLOON Valvuloplasty Catheter | Balt Extrusion SAS, / Francuska | CBV40x40/110 |  | BKT230103 | 12015829 | Kom | 95000 | 20% | APTUS d.o.o | 127-6/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 9 | Sistem za zatvaranje velikih otvora na femoralnoj arteriji prečnika preko 8 Fr |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 12773-02 |  | BKT240374 | 12026863 | Kom | 21500 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 9 | Sistem za zatvaranje velikih otvora na femoralnoj arteriji prečnika preko 8 Fr |  |  | Ultimum EV Hemostasis Introducer | Abbott Medical, SAD | 12673-05 |  | BKT22014 | 12000175 | Kom | 21500 | 20% | HERMES PHARMA d.o.o. | 127-5/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 10 | Sistemi za invazivnu femoralnu hemostazu kolagenom 6-8 Fr |  |  | Angio-Seal VIP Vascular Closure Device | Terumo Medical Corporation, Sjedinjene Američke Države | 610132 |  | BKT230117 | 12015843 | Kom | 16800 | 10% | MEDICA LINEA PHARM d.o.o., | 127-8/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 10 | Sistemi za invazivnu femoralnu hemostazu kolagenom 6-8 Fr |  |  | Angio-Seal VIP Vascular Closure Device | Terumo Medical Corporation, Sjedinjene Američke Države | 610133 |  | BKT230118 | 12015844 | Kom | 16800 | 10% | MEDICA LINEA PHARM d.o.o., | 127-8/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN500 |  | RSM005404 | 12016491 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN1000 |  | RSM005402 | 12016489 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN1001 |  | RSM005400 | 12016487 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN1500 |  | RSM005399 | 12016486 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN2000 |  | RSM005396 | 12016483 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN2500 |  | RSM005401 | 12016488 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN2501 |  | RSM005398 | 12016485 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN3000 |  | RSM005397 | 12016484 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24
| Transkateterska aortna valvula - TAVI | 404-1-110/24-110 | 11 | Omče (Snare) |  |  | Amplatz Goose Neck Snare Kit | Medtronic, SAD | GN3500 |  | RSM005403 | 12016490 | Kom | 55400 | 20% | MAGNA PHARMACIA d.o.o. & GOSPER d.o.o | 127-1/24