## Valvule
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | On-X Mitral Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc, SAD | ONXM-23 | VLL230227 | 11005369 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | On-X Mitral Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc, SAD | ONXM-25 | VLL230228 | 11005370 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | On-X Mitral Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc, SAD | ONXM-27/29 | VLL230229 | 11005371 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | On-X Mitral Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc, SAD | ONXM-31/33 | VLL230230 | 11005372 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Carbomedics Standard Mitral | Corcym, Italija | M7-025 | VLL230231 | 11005373 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Carbomedics Standard Mitral | Corcym, Italija | M7-027 | VLL230232 | 11005374 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Carbomedics Standard Mitral | Corcym, Italija | M7-029 | VLL230233 | 11005375 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Carbomedics Standard Mitral | Corcym, Italija | M7-031 | VLL230234 | 11005376 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Carbomedics Standard Mitral | Corcym, Italija | M7-033 | VLL230235 | 11005377 | komad | 104000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-1/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 25MJ-501 | VLL230236 | 11005378 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 27MJ-501 | VLL230237 | 11005379 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 29MJ-501 | VLL230238 | 11005380 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 31MJ-501 | VLL230239 | 11005381 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 33MJ-501 | VLL230240 | 11005382 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 35MJ-501 | VLL230241 | 11005383 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 1 | Mehanička mitralna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 37MJ-501 | VLL230242 | 11005384 | komad | 104400 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-1/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Master Series Aortic Valved Graft with Hemashield Technology | Abbott Medical | 21-CAVGJ-514-00 | VLL240004 | 11006086 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Master Series Aortic Valved Graft with Hemashield Technology | Abbott Medical | 23-CAVGJ-514-00 | VLL240005 | 11006087 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Master Series Aortic Valved Graft with Hemashield Technology | Abbott Medical | 25-CAVGJ-514-00 | VLL240006 | 11006088 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Master Series Aortic Valved Graft with Hemashield Technology | Abbott Medical | 27-CAVGJ-514-00 | VLL240007 | 11006089 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Master Series Aortic Valved Graft with Hemashield Technology | Abbott Medical | 29-CAVGJ-514-00 | VLL240008 | 11006090 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Carbomedics Carboseal Aortovalvular Prosthesis | Corcym, Italija | AP-021 | VLL230243 | 11005385 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Carbomedics Carboseal Aortovalvular Prosthesis | Corcym, Italija | AP-023 | VLL230244 | 11005386 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Carbomedics Carboseal Aortovalvular Prosthesis | Corcym, Italija | AP-025 | VLL230245 | 11005387 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Carbomedics Carboseal Aortovalvular Prosthesis | Corcym, Italija | AP-027 | VLL230246 | 11005388 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 2 | Mehanička aortna valvula sa tubularnim ili valsava graftom |  |  | Carbomedics Carboseal Aortovalvular Prosthesis | Corcym, Italija | AP-029 | VLL230247 | 11005389 | komad | 216000 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd i Denta BP Pharm d.o.o. | 66-2/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Carbomedics Top Hat | Corcym, Italija | S5-019 | VLL250099 | 11006491 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Carbomedics Top Hat | Corcym, Italija | S5-021 | VLL250100 | 11006492 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Carbomedics Top Hat | Corcym, Italija | S5-023 | VLL250101 | 11006493 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Carbomedics Top Hat | Corcym, Italija | S5-025 | VLL250102 | 11006494 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Carbomedics Top Hat | Corcym, Italija | S5-027 | VLL250103 | 11006495 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXANE-19 | VLL230270 | 11005412 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXANE-21 | VLL230271 | 11005413 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXANE-23 | VLL230272 | 11005414 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXANE-25 | VLL230273 | 11005415 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXANE-27/29 | VLL230274 | 11005416 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXACE-19 | VLL230275 | 11005417 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXACE-21 | VLL230276 | 11005418 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXACE-23 | VLL230277 | 11005419 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXACE-25 | VLL230278 | 11005420 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | On-X Aortic Prosthetic Heart Valve | On-X Life Technologies Inc SAD | ONXACE-27/29 | VLL230279 | 11005421 | komad | 104500 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. i Austro-Line d.o.o. Beograd | 66-3/25-1
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 17AGN-751 | VLL230250 | 11005392 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 19AGN-751 | VLL230251 | 11005393 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 21AGN-751 | VLL230252 | 11005394 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 23AGN-751 | VLL230253 | 11005395 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 25AGN-751 | VLL230254 | 11005396 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 27AGN-751 | VLL230255 | 11005397 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Regent Mechanical Heart Valve; | Abbott Medical,SAD | 29AGN-751 | VLL230256 | 11005398 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 17AHPJ-505 | VLL230257 | 11005399 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 19AHPJ-505 | VLL230258 | 11005400 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 21AHPJ-505 | VLL230259 | 11005401 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 23AHPJ-505 | VLL230260 | 11005402 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 25AHPJ-505 | VLL230261 | 11005403 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 3 | Mehanička niskoprofilna aortna valvula |  |  | Masters Series Mechanical Heart Valve | Abbott Medical,SAD | 27AHPJ-505 | VLL230262 | 11005404 | komad | 104800 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-3/25-2
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99519 | VLL230053 | 11005130 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99521 | VLL230054 | 11005131 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99523 | VLL230055 | 11005132 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99525 | VLL230056 | 11005133 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99527 | VLL230057 | 11005134 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 4 | Biološka valvula bez stenta za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Freestyle | MEDTRONIC INC | FR99529 | VLL230058 | 11005135 | komad | 440000 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-19 | VLL250001 | 11006392 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-21 | VLL250002 | 11006393 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-23 | VLL250003 | 11006394 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-27 | VLL250005 | 11006396 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-25 | VLL250004 | 11006395 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 5 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od zaliska svinje |  |  | Epic Plus Supra Stented Tissue Valves | Abbott Medical,SAD | ESP200-29 | VLL250006 | 11006397 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 6 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Aortic) | Meril Life Sciences | DDL19A | VLL230059 | 11005136 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 6 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Aortic) | Meril Life Sciences | DDL21A | VLL230060 | 11005137 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 6 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Aortic) | Meril Life Sciences | DDL23A | VLL230061 | 11005138 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 6 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Aortic) | Meril Life Sciences | DDL25A | VLL230062 | 11005139 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 6 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Aortic) | Meril Life Sciences | DDL27A | VLL230063 | 11005140 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 7 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda dizajnirana za minimalno invazivne implantacije |  |  | Avalus Bioprosthesis, Type 400 | MEDTRONIC INC | 40019 | VLL230064 | 11005141 | komad | 263200 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 7 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda dizajnirana za minimalno invazivne implantacije |  |  | Avalus Bioprosthesis, Type 400 | MEDTRONIC INC | 40021 | VLL230065 | 11005142 | komad | 263200 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 7 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda dizajnirana za minimalno invazivne implantacije |  |  | Avalus Bioprosthesis, Type 400 | MEDTRONIC INC | 40023 | VLL230066 | 11005143 | komad | 263200 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 7 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda dizajnirana za minimalno invazivne implantacije |  |  | Avalus Bioprosthesis, Type 400 | MEDTRONIC INC | 40025 | VLL230067 | 11005144 | komad | 263200 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 7 | Biološka stentirana valvula za aortnu poziciju od goveđeg perikarda dizajnirana za minimalno invazivne implantacije |  |  | Avalus Bioprosthesis, Type 400 | MEDTRONIC INC | 40027 | VLL230068 | 11005145 | komad | 263200 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 1 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | Perceval Plus | Corcym, Italija | PVF-S | VLL230197 | 11005352 | komad | 810000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 1 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | Perceval Plus | Corcym, Italija | PVF-M | VLL230198 | 11005353 | komad | 810000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 1 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | Perceval Plus | Corcym, Italija | PVF-L | VLL230199 | 11005354 | komad | 810000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 1 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | Perceval Plus | Corcym, Italija | PVF-XL | VLL230200 | 11005355 | komad | 810000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 2 | Set jednokratnih instrumenata za ugradnju bešavne valvule | RelyOn Pak S + Flamingo inflation device | Corcym, Italija; Perouse Medical, Francuska | PAK-S + 0218TS | RSM009702 | 12029884 | komad | 50000 | 20% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 2 | Set jednokratnih instrumenata za ugradnju bešavne valvule | RelyOn Pak M + Flamingo inflation device | Corcym, Italija; Perouse Medical, Francuska | PAK-M + 0218TS | RSM009703 | 12029885 | komad | 50000 | 20% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 2 | Set jednokratnih instrumenata za ugradnju bešavne valvule | RelyOn Pak L + Flamingo inflation device | Corcym, Italija; Perouse Medical, Francuska | PAK-L + 0218TS | RSM009704 | 12029886 | komad | 50000 | 20% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 8 | Biološka aortna valvula za bešavnu hiruršku ugradnju | 2 | Set jednokratnih instrumenata za ugradnju bešavne valvule | RelyOn Pak XL + Flamingo inflation device | Corcym, Italija; Perouse Medical, Francuska | PAK-XL + 0218TS | RSM009705 | 12029887 | komad | 50000 | 20% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 9 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju |  |  | Epic Plus Stented Tissue Valves Mitral | Abbott Medical,SAD | E200-25M | VLL250007 | 11006398 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 9 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju |  |  | Epic Plus Stented Tissue Valves Mitral | Abbott Medical,SAD | E200-27M | VLL250008 | 11006399 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 9 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju |  |  | Epic Plus Stented Tissue Valves Mitral | Abbott Medical,SAD | E200-29M | VLL250009 | 11006400 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 9 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju |  |  | Epic Plus Stented Tissue Valves Mitral | Abbott Medical,SAD | E200-31M | VLL250010 | 11006401 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 9 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju |  |  | Epic Plus Stented Tissue Valves Mitral | Abbott Medical,SAD | E200-33M | VLL250011 | 11006402 | komad | 131500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 10 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Mitral) | Meril Life Sciences | DDL23M | VLL230077 | 11005154 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 10 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Mitral) | Meril Life Sciences | DDL25M | VLL230078 | 11005155 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 10 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Mitral) | Meril Life Sciences | DDL27M | VLL230079 | 11005156 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 10 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Mitral) | Meril Life Sciences | DDL29M | VLL230080 | 11005157 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 10 | Biološka stentirana valvula za mitralnu poziciju od goveđeg perikarda |  |  | DAFODIL Pericardial Bioprosthesis (Mitral) | Meril Life Sciences | DDL31M | VLL230081 | 11005158 | komad | 150500 | 10% | AMG Pharm d.o.o. | 66-6/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R26 | VLL230083 | 11005160 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R28 | VLL230084 | 11005161 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R30 | VLL230085 | 11005162 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R32 | VLL230086 | 11005163 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R34 | VLL230087 | 11005164 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 11 | Mitralni prsten 3D konstrukcije, rigidni za rekonstrukciju ishemijske mitralne regurgitacije No 26-34 |  |  | Profile 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 680R36 | VLL230088 | 11005165 | komad | 38500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR26 | VLL230097 | 11005174 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR28 | VLL230098 | 11005175 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR30 | VLL230099 | 11005176 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR32 | VLL230100 | 11005177 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR34 | VLL230101 | 11005178 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 12 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 26-36 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR36 | VLL230102 | 11005179 | komad | 37900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 13 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 38-40 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR38 | VLL230206 | 11005361 | komad | 40500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 13 | Mitralni rigidni i/ili semirigidni prsten za rekonstrukciju degenerativne mitralne regurgitacije No 38-40 |  |  | SimuForm Semi-Rigid Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 7800RR40 | VLL230207 | 11005362 | komad | 40500 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-26 | VLL230112 | 11005189 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-28 | VLL230113 | 11005190 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-30 | VLL230114 | 11005191 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-32 | VLL230115 | 11005192 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-34 | VLL230116 | 11005193 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-36 | VLL230117 | 11005194 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-38 | VLL230118 | 11005195 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-40 | VLL230119 | 11005196 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 14 | Mitralni prsten prilagođen za određivanje dužine hordi |  |  | Memo 4D | Corcym, Italija | 4DM-42 | VLL230120 | 11005197 | komad | 94000 | 10% | Denta BP Pharm d.o.o. | 66-7/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R26 | VLL230121 | 11005198 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R28 | VLL230122 | 11005199 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R30 | VLL230123 | 11005200 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R32 | VLL230124 | 11005201 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R34 | VLL230125 | 11005202 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 15 | Trikuspidni prsten |  |  | Contour 3D Annuloplasty Ring | MEDTRONIC INC | 690R36 | VLL230126 | 11005203 | komad | 39400 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736030 | VLL250012 | 11006403 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736028 | VLL250014 | 11006405 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731509 | VLL250015 | 11006406 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736018 | VLL250016 | 11006407 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731224 | VLL250017 | 11006408 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736038 | VLL250018 | 11006409 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733026 | VLL250019 | 11006410 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731508 | VLL250021 | 11006412 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733022 | VLL250022 | 11006413 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735034 | VLL250023 | 11006414 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733011 | VLL250024 | 11006415 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733012 | VLL250025 | 11006416 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731226 | VLL250027 | 11006418 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733009 | VLL250029 | 11006420 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731514 | VLL250031 | 11006422 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733036 | VLL250032 | 11006423 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732524 | VLL250033 | 11006424 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736022 | VLL250034 | 11006425 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731512 | VLL250035 | 11006426 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736032 | VLL250036 | 11006427 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731506 | VLL250038 | 11006429 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733007 | VLL250039 | 11006430 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731030 | VLL250040 | 11006431 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735030 | VLL250042 | 11006433 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731032 | VLL250043 | 11006434 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732522 | VLL250044 | 11006435 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734008 | VLL250045 | 11006436 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731038 | VLL250046 | 11006437 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732030 | VLL250048 | 11006439 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733006 | VLL250051 | 11006442 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732526 | VLL250052 | 11006443 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735032 | VLL250053 | 11006444 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733034 | VLL250054 | 11006445 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736024 | VLL250055 | 11006446 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733030 | VLL250056 | 11006447 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733024 | VLL250058 | 11006449 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733038 | VLL250059 | 11006450 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731516 | VLL250060 | 11006451 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731220 | VLL250061 | 11006452 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731218 | VLL250062 | 11006453 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736020 | VLL250063 | 11006454 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736011 | VLL250064 | 11006455 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733010 | VLL250065 | 11006456 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736007 | VLL250067 | 11006458 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734036 | VLL250068 | 11006459 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736036 | VLL250069 | 11006460 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733014 | VLL250072 | 11006463 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732520 | VLL250073 | 11006464 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736009 | VLL250074 | 11006465 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731507 | VLL250075 | 11006466 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731228 | VLL250076 | 11006467 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 730526 | VLL250078 | 11006469 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732528 | VLL250079 | 11006470 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731034 | VLL250080 | 11006471 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733028 | VLL250081 | 11006472 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732034 | VLL250082 | 11006473 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 730528 | VLL250084 | 11006475 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733018 | VLL250085 | 11006476 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731511 | VLL250086 | 11006477 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733032 | VLL250087 | 11006478 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731510 | VLL250088 | 11006479 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732038 | VLL250089 | 11006480 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734006 | VLL250090 | 11006481 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731222 | VLL250091 | 11006482 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736026 | VLL250092 | 11006483 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732032 | VLL250093 | 11006484 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733008 | VLL250094 | 11006485 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736034 | VLL250095 | 11006486 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733020 | VLL250096 | 11006487 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733016 | VLL250097 | 11006488 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732518 | VLL250098 | 11006489 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736030E | VLL250110 | 11009452 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736028E | VLL250111 | 11009453 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731509E | VLL250112 | 11009454 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736018E | VLL250113 | 11009455 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731224E | VLL250114 | 11009456 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736038E | VLL250115 | 11009457 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733026E | VLL250116 | 11009458 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731508E | VLL250117 | 11009459 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733022E | VLL250118 | 11009460 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735034E | VLL250119 | 11009461 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733011E | VLL250120 | 11009462 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733012E | VLL250121 | 11009463 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731226E | VLL250122 | 11009464 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733009E | VLL250123 | 11009465 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731514E | VLL250124 | 11009466 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733036E | VLL250125 | 11009467 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732524E | VLL250126 | 11009468 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736022E | VLL250127 | 11009469 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731512E | VLL250128 | 11009470 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736032E | VLL250129 | 11009471 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731506E | VLL250130 | 11009472 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733007E | VLL250131 | 11009473 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731030E | VLL250132 | 11009474 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735030E | VLL250133 | 11009475 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731032E | VLL250134 | 11009476 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732522E | VLL250135 | 11009477 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734008E | VLL250136 | 11009478 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731038E | VLL250137 | 11009479 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732030E | VLL250138 | 11009480 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733006E | VLL250139 | 11009481 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732526E | VLL250140 | 11009482 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 735032E | VLL250141 | 11009483 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733034E | VLL250142 | 11009484 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736024E | VLL250143 | 11009485 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733030E | VLL250144 | 11009486 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733024E | VLL250145 | 11009487 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733038E | VLL250146 | 11009488 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731516E | VLL250147 | 11009489 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731220E | VLL250148 | 11009490 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731218E | VLL250149 | 11009491 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736020E | VLL250150 | 11009492 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736011E | VLL250151 | 11009493 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733010E | VLL250152 | 11009494 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736007E | VLL250153 | 11009495 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734036E | VLL250154 | 11009496 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736036E | VLL250155 | 11009497 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733014E | VLL250156 | 11009498 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732520E | VLL250157 | 11009499 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736009E | VLL250158 | 11009500 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731507E | VLL250159 | 11009501 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731228E | VLL250160 | 11009502 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 730526E | VLL250161 | 11009503 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732528E | VLL250162 | 11009504 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731034E | VLL250163 | 11009505 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733028E | VLL250164 | 11009506 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732034E | VLL250165 | 11009507 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 730528E | VLL250166 | 11009508 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733018E | VLL250167 | 11009509 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731511E | VLL250168 | 11009510 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733032E | VLL250169 | 11009511 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731510E | VLL250170 | 11009512 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732038E | VLL250171 | 11009513 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 734006E | VLL250172 | 11009514 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 731222E | VLL250173 | 11009515 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736026E | VLL250174 | 11009516 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732032E | VLL250175 | 11009517 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733008E | VLL250176 | 11009518 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 736034E | VLL250177 | 11009519 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733020E | VLL250178 | 11009520 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 733016E | VLL250179 | 11009521 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 17 | Tubularni graft impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Straight Grafts | Vascutek | 732518E | VLL250180 | 11009522 | komad | 25500 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730026ADP | VLL230208 | 11005363 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730028ADP | VLL230209 | 11005364 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730030ADP | VLL230210 | 11005365 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730032ADP | VLL230211 | 11005366 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730034ADP | VLL250181 | 11009523 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730026ADPE | VLL250182 | 11009524 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730028ADPE | VLL250183 | 11009525 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730030ADPE | VLL250184 | 11009526 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730032ADPE | VLL250185 | 11009527 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 18 | Valsalva graftovi |  |  | Gelweave™ Valsalva | Vascutek | 730034ADPE | VLL250186 | 11009528 | komad | 115700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA2010080810/1 | VLL230144 | 11005221 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA2210080810/1 | VLL230145 | 11005222 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA2410080810/1 | VLL230146 | 11005223 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA2610080810/1 | VLL230147 | 11005224 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA2810080810/1 | VLL230148 | 11005225 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA3010080810/1 | VLL230149 | 11005226 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA3210080810/1 | VLL230150 | 11005227 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 19 | Kvadrifurkacioni graft za torakalnu aortu |  |  | INTERGARD Woven Aortic Arch | InterVascular SAS, Francuska | HEWAA3410080810/1 | VLL230151 | 11005228 | komad | 148000 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 20 | Biološki pač od ekstracelularnog matriksa | 1 | Biološki pač od ekstracelularnog matriksa, dimenzija 7x10 cm | Hernia Graft | Biosis Healing Biological, China | SIS-HRP-8L-7X10 | VLL250187 | 11009529 | komad | 176500 | 10% | Mac S Medical SEE d.o.o. Vršac | 66-10/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 20 | Biološki pač od ekstracelularnog matriksa | 2 | Biološki pač od ekstracelularnog matriksa, dimenzija 7x15 cm | Hernia Graft | Biosis Healing Biological, China | SIS-HRP-8L-7X15 | VLL250188 | 11009530 | komad | 210000 | 10% | Mac S Medical SEE d.o.o. Vršac | 66-10/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 21 | Biološki goveđi perikardni pač |  |  | SJM Pericardial Patch, with EnCap Technology | Glycar S.A. (Pty) Ltd., | C0914 | VLL240031 | 11006113 | komad | 42500 | 10% | Gosper d.o.o. Beograd | 66-5/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 22 | Dakronski pač |  |  | HEMAPATCH Woven Collagen Coated Vascular Patch | InterVascular SAS, Francuska | HEW100/100P | VLL17026 | 11000798 | komad | 14500 | 10% | Dijamed d.o.o. Beograd | 66-9/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 23 | Teflonski PTFE felt |  |  | Surgical Felt PTFE, Vaskularna zakrpa | Venaporta Co.Ltd / Turkey | F.PTF.B.0500.1000 | VLL240036 | 11006118 | komad | 50000 | 10% | Biostent d.o.o. Beograd | 66-11/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 23 | Teflonski PTFE felt |  |  | Surgical Felt PTFE, Vaskularna zakrpa | Venaporta Co.Ltd / Turkey | F.PTF.B.1500.1500 | VLL240037 | 11006119 | komad | 50000 | 10% | Biostent d.o.o. Beograd | 66-11/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 24 | Biološki pač od konjskog perikarda | 1 | Biološki pač od konjskog perikarda dimenzija 3 x 3 cm | Matrix Patch equine pericardial patch | Auto Tissue Berlin GmbH | 42 505 306 043 39 | VLL20029 | 11000837 | komad | 102325 | 10% | Neomedica d.o.o. Beograd | 66-12/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 24 | Biološki pač od konjskog perikarda | 2 | Biološki pač od konjskog perikarda dimenzija 5 x 5 cm | Matrix Patch equine pericardial patch | Auto Tissue Berlin GmbH | 42 505 306 040 56 | VLL20030 | 11000838 | komad | 121145 | 10% | Neomedica d.o.o. Beograd | 66-12/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 24 | Biološki pač od konjskog perikarda | 3 | Biološki pač od konjskog perikarda dimenzija 8 x 4 cm | Matrix Patch equine pericardial patch | Auto Tissue Berlin GmbH | 42 505 306 048 41 | VLL20031 | 11000839 | komad | 146925 | 10% | Neomedica d.o.o. Beograd | 66-12/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 24 | Biološki pač od konjskog perikarda | 4 | Biološki pač od konjskog perikarda dimenzija 8 x 8 cm | Matrix Patch equine pericardial patch | Auto Tissue Berlin GmbH | 42 505 306 048 89 | VLL20032 | 11000840 | komad | 189445 | 10% | Neomedica d.o.o. Beograd | 66-12/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC212 | VLL250104 | 11006496 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC214 | VLL250105 | 11006497 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC216 | VLL250106 | 11006498 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC218 | VLL250107 | 11006499 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC220 | VLL250108 | 11006500 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 25 | Biološki pulmonalni konduit |  |  | Contegra Pumonary Valved Conduit | MEDTRONIC INC | PVC222 | VLL250109 | 11006501 | komad | 394900 | 10% | Medtronic Srbija d.o.o. | 66-4/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732012/8x2 | VLL240038 | 11006120 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732014/8x2 | VLL240040 | 11006122 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732012/10x2 | VLL240039 | 11006121 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732014/10x2 | VLL240041 | 11006123 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732012/8X2E | VLL250199 | 11009851 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732012/10X2E | VLL250200 | 11009852 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732014/8X2E | VLL250201 | 11009853 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 26 | Trifurkacioni graft za torakalnu aortu impregniran želatinom |  |  | Gelweave™ Trifurcate | Vascutek | 732014/10X2E | VLL250202 | 11009854 | komad | 129700 | 10% | Medica Linea Pharm d.o.o. | 66-8/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 27 | Set za automatsko vezivanje hirurških šavova u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji |  |  | COR-KNOT ® COMBO KIT | LSI SOLUTIONS | 031105 | VLL22014 | 11001130 | komad | 94450 | 20% | Privredno društvo za trgovinu Med Health d.o.o. Beograd | 66-13/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 27 | Set za automatsko vezivanje hirurških šavova u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji |  |  | COR-KNOT MINI® COMBO KIT | LSI SOLUTIONS | 031450 | VLL22015 | 11001131 | komad | 94450 | 20% | Privredno društvo za trgovinu Med Health d.o.o. Beograd | 66-13/25
| Valvule i ringovi | 404-1-110/25-17 | 28 | Jednokratni setovi za automatsko postavljanje hirurških šavova u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji |  |  | RAM DEVICE | LSI SOLUTIONS | 1. 021900 ili 022580 2. 022039 ili 022668 ili 022047 ili 022671 ili 022090 ili 022677 3. 022200 ili 022797 4. 022160 ili 022811 5. 080228 | RSM006036 | 12022523 | komad | 230100 | 20% | Privredno društvo za trgovinu Med Health d.o.o. Beograd | 66-13/25