## tehnička
Партија 1. Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | OB Čačak | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Процењена вредност без ПДВ-а
1. | Univerzalna, po tipu Austin Moore Dijametar glave 38mm-55mm, puna kalota, elektro polirana, materijal - nerđajući čelik i/ili legura titanijuma | kom |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [10 empty] | 10 | [12 empty] | 55 | [8 empty] | 5 | 150 | 2400000
Партија 2. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 6
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | OB Čačak | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Процењена вредност без ПДВ-а
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS) Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6 | kom | [7 empty] | 30 | 20 |  |  |  | 13 | [31 empty] | 63 | 8694000
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 6 Mogućnost dogradnje tibijalnim stemnim ekstenzijama od 60 i 90 mm kao i tibijalnim dodacima u dve veličine | kom | [7 empty] | 30 | 20 |  |  |  | 13 | [31 empty] | 63
3. | Insert: Izrađen od UHMWPE polietilena Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta | kom | [7 empty] | 30 | 20 |  |  |  | 13 | [31 empty] | 63
4. | Patelarno dugme: UHMWPE polietilen, najmanje 6 veličina | kom | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 3 | [31 empty] | 13
НАПОМЕНЕ:
За партију 2 понуђач је у обавези да понуди добра са могућношћу комбиновања разних величина феморалних и тибијалних компоненти у складу са спецификацијом произвођача.
Понуђач се обавезује да обезбеди пун распон величина имплантата и да обезбеди комплетан инструментаријум за сваку операцију до утрошка последњег комада, за све партије.