## количине за 3 месеца
Партија 1. Бесцементна ендопротеза кука, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, visoko poliran u distalnom delu Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Legura titanijuma CCD ugao: 130-132 | kom | 138 |  | 54 | 20 | 22 | 15 | 22.75 | 10 | 10.75 |  | 2.5 | 5 | 11.75 | 14.5 | 17.25 | 10 | 9.5 |  |  | 19.25 | 12.5 | 1.5 | 10.75 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 |  | 10.75 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 1.25 | 0.75
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije) | kom | 138 |  | 54 | 20 | 22 | 15 | 22.75 | 10 | 10.75 |  | 2.5 | 5 | 11.75 | 14.5 | 17.25 | 10 | 9.5 |  |  | 19.25 | 12.5 | 1.5 | 10.75 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 |  | 10.75 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 1.25 | 0.75
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 138 |  | 54 | 20 | 22 | 15 | 22.75 | 10 | 10.75 |  | 2.5 | 5 | 11.75 | 14.5 | 17.25 | 10 | 9.5 |  |  | 19.25 | 12.5 | 1.5 | 10.75 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 |  | 10.75 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 1.25 | 0.75
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr ) | kom | 138 |  | 54 | 20 | 22 | 15 | 22.75 | 10 | 10.75 |  | 2.5 | 5 | 11.75 | 14.5 | 17.25 | 10 | 9.5 |  |  | 19.25 | 12.5 | 1.5 | 10.75 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 |  | 10.75 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 1.25 | 0.75
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 276 |  | 108 | 40 | 36 | 30 | 45.5 | 20 | 21.5 |  | 5 | 10 | 23.5 | 22 | 34.5 | 20 | 19 |  |  | 38.5 | 25 | 3 | 21.5 | 24.75 |  |  |  |  | 11 |  | 21.5 |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 2.5 | 1.5
Партија 2. Бесцементна ендопротеза кука, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa varijabilnim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: varijabilni, u skaldu sa offsetom | kom | 38 |  | 2.5 | [36 empty] | 0.5
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije) | kom | 38 |  | 2.5
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 38 |  | 2.5 | [36 empty] | 0.5
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr ) | kom | 38 |  | 2.5 | [36 empty] | 0.5
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 76 |  | 6
Партија 3. Бесцементна ендопротеза кука, тип 3
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa varijabilnim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: varijabilni, u skaldu sa offsetom | kom | 20
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije) | kom | 20
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 20
4. | Glava:najmanje 3 (tri) dužine za veličinu 28mm, najmanje 4 (četiri) dužine za 32 mm Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Bilox delta keramika | kom | 20
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 40
Партија 4. Бесцементна ендопротеза кука, тип 4
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara i sa kolarom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Čitavom dužinom stema Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom čitavom površinom stema Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: najmanje 135 stepeni za normalne kukove i manje od 130 stepeni za varusne kukove | kom | 48 |  | 15 | 13 | 5 | 3.75 | 3.5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5.25 | 4.25 |  |  |  | 9.25 | 4 | [6 empty] | 8.75 |  | 5.75 |  |  |  |  | 9.75 | 7.25
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm | kom | 48 |  | 15 | 13 | 5 | 3.75 | 3.5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5.25 | 4.25 |  |  |  | 9.25 | 4 | [6 empty] | 8.75 |  | 5.75 |  |  |  |  | 9.75 | 7.25
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 48 |  | 15 | 13 | 5 | 3.75 | 3.5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5.25 | 4.25 |  |  |  | 9.25 | 4 | [6 empty] | 8.75 |  | 5.75 |  |  |  |  | 9.75 | 7.25
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr ) | kom | 48 |  | 15 | 13 | 5 | 3.75 | 3.5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5.25 | 4.25 |  |  |  | 9.25 | 4 | [6 empty] | 8.75 |  | 5.75 |  |  |  |  | 9.75 | 7.25
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 96 |  | 30 | 26 | 10 | 7.5 | 7 | 20 | 4 | 20 | 10 | 10.5 | 8.5 |  |  |  | 18.5 | 8 | [6 empty] | 17.5 |  | 11.5 |  |  |  |  | 19.5 | 14.5
Партија 5. Бесцементна ендопротеза кука, тип 5
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Čitavom dužinom stema Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom čitavom površinom stema Materijal: legura titanijuma CCD ugao: najmanje 135 stepeni za normalne kukove, manje od 130 stepeni za varusne i više od 135 stepeni za valgusne kukove. Dostupan u 13 veličina | kom |  |  | 3.5 |  | 2.25 |  |  |  | 2.75 | [6 empty] | 2.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3.25 |  | 2
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima, sa ili bez HA Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Reverzibilno zaključavajući mehanizam inserta | kom |  |  | 3.5 |  | 2.25 |  |  |  | 2.75 | [6 empty] | 2.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3.25 |  | 2
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“, mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom |  |  | 3.5 |  | 2.25 |  |  |  | 2.75 | [6 empty] | 2.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3.25 |  | 2
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  | 3.5 |  | 2.25 |  |  |  | 2.75 | [6 empty] | 2.5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3.25 |  | 2
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom |  |  | 8 |  | 4.5 |  |  |  | 5.5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 6.5 |  | 4
Партија 6. Бесцементна ендопротеза кука, тип 6
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, sa standardnim i ekstenzivnim offset-om Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Metafizarni Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Sa bioaktivnim nanosom Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: više od 137 stepeni | kom | 10 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 11.25 | [9 empty] | 9.75 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 | [5 empty] | 2.5
2. | Acetabulum: sa više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima , sa trabekularnom strukturom Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 46-70 mm | kom | 10 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 11.25 | [9 empty] | 9.75 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 | [5 empty] | 2.5
3 | Insert: Materijal: „highly cross-linked" UHMWPE Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm za sve veličine inserta. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 10 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 11.25 | [9 empty] | 9.75 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 | [5 empty] | 2.5
4 | Glava:najmanje 6 (šest) duzina Prečnik: 32 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 10 |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | 11.25 | [9 empty] | 9.75 | 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 | [5 empty] | 2.5
5 | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 20 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 22.75 | [9 empty] | 19.5 | 4.75 |  | 4.5 |  | 4.5 | [5 empty] | 5
Партија 7. Бесцементна ендопротеза кука са хидроксиапатитом и двоструком мобилношћу ацетабулума, тип 7
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, visoko poliran u distalnom delu Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Legura titanijuma CCD ugao: 130-132 | kom | 14 |  |  | 3 | [18 empty] | 0.5
2. | Acetabulum:Sa unutrašnjom površinom koja omogućava artikulaciju sa acetabularnim insertom Materijal: nerđajući čelik, spoljna površina presvučena HA Način fiksacije: „Press-fit“ bez dodatne fiksacije koštanim šrafovima Veličine: Prečnik od 44-64 mm | kom | 14 |  |  | 3 | [18 empty] | 0.5
3. | Insert:Mobilni artikulišući sa acetabularnom kapom i glavom Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ (standardni i sa antioxidantima) Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm | kom | 14 |  |  | 3 | [18 empty] | 0.5
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 14 |  |  | 2.75 | [18 empty] | 0.5
Партија 8. Бесцементна ендопротеза кука, тип 8
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, bez kolara, kratak sa standardnim i visokim ofsetom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Način prorastanja: Proksimalni (metafizarni) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: Bez bioaktivnih nanosa Materijal: Titanijum ili legura titanijuma CCD ugao: do 130 stepeni | kom | 8
2. | Acetabulum: Tri grupisana otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm | kom | 8
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm za veličine 44-46; 32 mm za veličine 48-50 i 36 mm za veličine veće od 52 mm. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 8
4. | Glava: najmanje 3 (tri) dužine za veličinu 28, a najmanje 4 (četiri ) za veličine 32 i 36 mm Prečnik: 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 mm Materijal: Delta keramika | kom | 8
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 16
Партија 9. Хибридна ендопротеза кука, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalta hroma i molibdena CCD ugao: veći od 137 | kom | 125 |  | 50 | 18.5 | 18 | 15 | 21.5 | 8.75 | 15.75 |  | 5 | 5.25 |  | 17.75 | 13.75 | 9 | 7.75 |  |  |  | 12.5 |  | 10.25 | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.25 |  |  | 2.75 | 2.5 |  |  |  | 6.25 | 0.75
2. | Acetabulum:Više od 3 (tri) multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu sa mogućnošću otvaranja i ponovne fiksacije inserta (reverzibilni mehanizam fiksacije) | kom | 125 |  | 50 | 18.5 | 18 | 15 | 21.5 | 8.75 | 15.75 |  | 5 | 5.25 |  | 17.75 | 13.75 | 9 | 7.75 |  |  |  | 12.5 |  | 10.25 | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.25 |  |  | 2.75 | 2.5 |  |  |  | 6.25 | 0.75
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 125 |  | 50 | 18.5 | 18 | 15 | 21.5 | 8.75 | 15.75 |  | 5 | 5.25 |  | 17.75 | 13.75 | 9 | 7.75 |  |  |  | 12.5 |  | 10.25 | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.25 |  |  | 2.75 | 2.5 |  |  |  | 6.25 | 0.75
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 125 |  | 50 | 18.5 | 18 | 15 | 21.5 | 8.75 | 15.75 |  | 5 | 5.25 |  | 17.75 | 13.75 | 9 | 7.75 |  |  |  | 12.5 |  | 10.25 | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16.25 |  |  | 2.75 | 2.5 |  |  |  | 6.25 | 0.75
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 250 |  | 100 | 38 | 35.5 | 30 | 43 | 17.5 | 29 |  | 10 | 10.5 |  | 30.5 | 27.5 | 18 | 15 |  |  |  | 25 |  | 20.5 | 22.25 |  |  |  |  | 16 |  |  | 32.5 |  |  | 5.5 | 5 |  |  |  | 12.5 | 1.5
Партија 10. Хибридна ендопротеза кука, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, opcija standardni i lateralizovani ofset Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Završna obrada: Visoko poliran Konus vrata: 12/14 mm Materijal: Nerđajuči čelik CCD ugao: najmanje 135 stepeni za obe opcije ofseta Veličine: najmanje 10 veličina | kom | 25 |  | 28 |  |  | 3.75 |  | 12.5 |  |  |  | 4.5 | 8.5 |  |  |  | 6.75 | [7 empty] | 6.75 |  | 6.75 | 1 |  |  |  |  | 9.75
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Postojanje zaključavajućeg mehanizma kojim se insert fiksira u acetabulumu. | kom | 25 |  | 28 |  |  | 3.75 |  | 12.5 |  |  |  | 4.5 | 8.5 |  |  |  | 6.75 | [7 empty] | 6.75 |  | 6.75 | 1 |  |  |  |  | 9.75
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm i 28 mm za veličine manje od 50 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom | 25 |  | 28 |  |  | 3.75 |  | 12.5 |  |  |  | 4.5 | 8.5 |  |  |  | 6.75 | [7 empty] | 6.75 |  | 6.75 | 1 |  |  |  |  | 9.75
4. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 25 |  | 28 |  |  | 3.75 |  | 12.5 |  |  |  | 4.5 | 8.5 |  |  |  | 6.75 | [7 empty] | 6.75 |  | 6.75 | 1 |  |  |  |  | 9.75
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom | 50 |  | 56 |  |  | 7.5 |  | 20 |  |  |  | 9 | 17 |  |  |  | 13.5 | [7 empty] | 11 |  | 13.5 | 3 |  |  |  |  | 19.5
Партија 11. Хибридна ендопротеза кука, тип 3
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni bez kolara, cementni Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalt hroma CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 10 | kom |  |  |  | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 1.75 |  | 5.25 | [9 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 2.5
2. | Acetabulum: sa više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima , sa trabekularnom strukturom Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 46-70 mm | kom |  |  |  | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 1.75 |  | 5.25 | [9 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 2.5
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked" UHMWPE Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 32 mm za sve veličine inserta. Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom |  |  |  | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 1.75 |  | 5.25 | [9 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 2.5
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 32 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  |  | 6 | [8 empty] | 5 |  |  |  | 1.75 |  | 5.25 | [9 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 2.5
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom |  |  |  | 12 | [8 empty] | 10 |  |  |  | 4 |  | 10.5 | [9 empty] | 23 |  |  |  |  | 5
Партија 12. Хибридна ендопротеза кука, тип 4
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački | kom |  |  |  |  | 2.25 | [12 empty] | 9.75
2. | Acetabulum: Tri grupisana otvora za fiksaciju zavrtnjima Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm | kom |  |  |  |  | 2.25 | [12 empty] | 9.75
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“ Dimenzije: Oslanjajuća površina prečnika 28 mm za veličine 44-46; 32 mm za veličine 48-50 i 36 mm za veličine veće od 52 mm Mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom |  |  |  |  | 2.25 | [12 empty] | 9.75
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  |  |  | 2.25 | [12 empty] | 9.75
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom |  |  |  |  | 4.25 | [12 empty] | 19.5
Партија 13. Хибридна ендопротеза кука, тип 5
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visokopoliran Materijal: Legura kobalta i hroma ili nerđajući čelik CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9 | kom |  |  |  |  | 2.5 | [16 empty] | 1.75 | [7 empty] | 5.75
2. | Acetabulum: 3 (tri) ili više multicentrično raspoređenih otvora za fiksaciju zavrtnjima, sa ili bez HA Način fiksacije: „Press-fit“ uz mogućnost dodatne fiksacije zavrtnjima Veličine: Prečnik od 44-70 mm Reverzibilno zaključavajući mehanizam inserta | kom |  |  |  |  | 2.5 | [16 empty] | 1.75 | [7 empty] | 5.75
3. | Insert:Materijal: „highly cross-linked UHMWPE“, mogućnost primene inserta sa povećanom inklinacijom | kom |  |  |  |  | 2.5 | [16 empty] | 1.75 | [7 empty] | 5.75
4. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  |  |  | 2.5 | [16 empty] | 1.75 | [7 empty] | 5.75
5. | Zavrtnji: titanijumski, dužine od 2,5 do 4 cm. | kom |  |  |  |  | 4.75 | [16 empty] | 3.5 | [7 empty] | 11.25
Партија 14. Цементна ендопротеза кука, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalta hroma i molibdena CCD ugao: veći od 137 Veličine: Najmanje 6 | kom |  |  | 13 |  | 2.75 | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 6.25 | 5 |  |  | 11.75 | 5.75 |  | 3.75 |  |  | 2 | 6.25 |  | 3 | 6 | [6 empty] | 14.5 | 8.75 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 0.75
2. | Acetabularna kapa: materijal: dugotrajni polietilen (UHMPWE ), opciono sa vitaminom E, unutrašnjeg prečnika 28 i 32 mm Veličine: najmanje 8 u razmaku po 2mm | kom |  |  | 13 |  | 2.75 | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 6.25 | 5 |  |  | 11.75 | 5.75 |  | 3.75 |  |  | 2 | 6.25 |  | 3 | 6 | [6 empty] | 14.5 | 8.75 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 0.75
3. | Glava:najmanje 5 (pet) dužina Prečnik: 32 i 28 mm, konus 12/14 mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  | 13 |  | 2.75 | 5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 6.25 | 5 |  |  | 11.75 | 5.75 |  | 3.75 |  |  | 2 | 6.25 |  | 3 | 6 | [6 empty] | 21.25 | 8.75 |  |  | 1.25 | [5 empty] | 0.75
Партија 15. Цементна ендопротеза кука, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Anatomski levo-desni, sa kolarom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: CoCrMo CCD ugao: manji od 135 Veličine: najmanje 7 | kom | 16 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 13.5 | [14 empty] | 5
2. | Acetabulum: UHMWPE, zaključavanje glavice pri repoziciji u acetabulum („snap-fit“ efekat) Veličine: 11 (jedanaest) veličina u razmaku od po 2mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće | kom | 16 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 13.5 | [14 empty] | 5
3. | Glava:najmanje 4 (četiri) dužine za sve dimenzije Prečnik: 32mm i/ili 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 16 |  |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 13.5 | [14 empty] | 5
Партија 16. Цементна ендопротеза кука, тип 3
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni bez kolara, cementni Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura kobalt hroma CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 10 | kom | 16 |  | 7.75 | 15 |  | 2.5 |  | 6.25 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | 3.75 | 16 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | 2 |  | 4.5 |  | 3.5 | [7 empty] | 0.5
2. | Acetabulum: Materijal UHMWPE Najmanje 11 veličina u rasponu od 44 mm do 64 mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće | kom | 16 |  | 7.75 | 15 |  | 2.5 |  | 6.25 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | 3.75 | 16 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | 2 |  | 4.5 |  | 3.5 | [7 empty] | 0.5
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 32mm i/ili 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom | 16 |  | 7.75 | 15 |  | 2.5 |  | 6.25 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 | 3.75 | 16 | [6 empty] | 3 |  |  | 4 | 2 |  | 4.5 |  | 3.5 | [7 empty] | 0.5
Партија 17. Цементна ендопротеза кука, тип 4
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački | kom | 16 | [12 empty] | 2.5 | [13 empty] | 0.75
2. | Acetabulum: UHMWPE „higly cross-linked“, standardni ili sa elevacijom za prevenciju dislokacije Veličine: najmanje 10 u razmaku od po 2mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm za najmanje veličine za koje proizvođač ne izrađuje veće, u skladu sa veličinama kape, a po katalogu proizvođača | kom | 16 | [12 empty] | 2.5 | [13 empty] | 0.75
3. | Glava: najmanje 4 (četiri) za sve dimenzije Prečnik: 32mm i 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura CoCrMo | kom | 16 | [12 empty] | 2.5 | [13 empty] | 0.75
Партија 18. Цементна ендопротеза кука, тип 5
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visokopoliran Materijal: Legura kobalta i hroma ili nerđajući čelik CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9 | kom |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4.25 |  |  |  | 3.75 | 3.75 | [5 empty] | 3.5
2. | Acetabulum: UHMWPE ili UHMWPE sa ukrštenim vezama („higly cross-linked“), unutrašnjeg dijametra 22, 28, 32, 36mm Veličina: u rasponu od 40 mm do 64 mm, sa 3mm rastućom veličinom, antiluksacioni sa inklinacijom od 20 stepeni | kom |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4.25 |  |  |  | 3.75 | 3.75 | [5 empty] | 3.5
3. | Glava:najmanje 6 (šest) dužina Prečnik: 22, 28, 32 i 36 mm, konus 12/14 Materijal: Legura kobalta i hroma (CoCr) | kom |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4.25 |  |  |  | 3.75 | 3.75 | [5 empty] | 3.5
Партија 19. Цементна ендопротеза кука, тип 6
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni sa i/ili bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Materijal: Legura čelika Veličine: Najmanje 6 | kom | [28 empty] | 5.75 | [6 empty] | 0.75 | 2 | 1.25 | 4.25
2. | Acetabulum: UHMWPE Raspon od najmanje 40 mm do 58 mm Oslanjajuća površina prečnika 32mm, odnosno 28mm | kom | [28 empty] | 5.75 | [6 empty] | 0.75 | 2 | 1.25 | 4.25
3. | Glava: Najmanje 5 dužina Prečnik: 28mm i 32 mm, konus 12/14 Materijal: Legura čelika ili kobalta i hroma | kom | [28 empty] | 5.75 | [6 empty] | 0.75 | 2 | 1.25 | 4.25
Партија 20. Парцијална ендопротеза кука по типу Austin Moore, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Univerzalna, po tipu Austin Moore Glave prečnika od 39 do najmanje 62 мм veličine tela 2 (dve), uže i šire, za sve raspoložive veličine | kom | 20 |  | 33 | 30 | 2 | 14 | 5 | 16.25 |  | 20 |  | 13.5 | 18 | 7.75 | 12.5 |  | 16.5 | 3 | 10 | 10 |  |  | 3.75 | 10.5 | 10 | 2.5 |  | 1 | 25.5 | 10.25 | 2.25 | 4.5 | 2 | 4.5 | 8.75 | 3.5 | 14.5 | 2 | 5 | 3.75 |  |  | 1.75
Партија 22. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura čelika CCD ugao: najmanje 135 Veličine: Najmanje 9 | kom |  |  | 20 |  | 2.75 |  | 16 |  |  |  |  | 3.75 |  | 9 |  |  |  | 7.5 | 3.75 | [9 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 2.25 |  | 5
2. | Bipolarna glava spoljna kalota sa polietilenskim umetkom i prstenom, najmanje 8 veličina 42 - 56 mm | kom |  |  | 20 |  | 2.75 |  | 16 |  |  |  |  | 3.75 |  | 9 |  |  |  | 7.5 | 3.75 | [9 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 2.25 |  | 5
3. | Glava: Najmanje 5 dužina vrata Prečnik: 24mm i 28mm, konus 12/14mm Materijal: Legura čelika | kom |  |  | 20 |  | 2.75 |  | 16 |  |  |  |  | 3.75 |  | 9 |  |  |  | 7.5 | 3.75 | [9 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 2.25 |  | 5
Партија 23. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, sa centralizerom Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko polirana Materijal: Nerđajući čelik CCD ugao: 135 i više Veličine: Najmanje 6 | kom |  |  |  | 23.25 | 5 | 11.75 |  | 3.75 | 5 | [11 empty] | 21.75 |  | 5.5 | 8.75 |  | 3.25 | [8 empty] | 2.5 | [7 empty] | 4.5
2. | Bipolarna glava - spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 41 mm do 57 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 1 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal: CoCrMo ili "AISI" kombinovan sa polietilenom | kom |  |  |  | 23.25 | 5 | 11.75 |  | 3.75 | 5 | [11 empty] | 21.75 |  | 5.5 | 8.75 |  | 3.25 | [8 empty] | 2.5 | [7 empty] | 4.5
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 28mm, konus 12/14mm Materijal: "AISI" ili CoCrMo | kom |  |  |  | 23.25 | 5 | 11.75 |  | 3.75 | 5 | [11 empty] | 21.75 |  | 5.5 | 8.75 |  | 3.25 | [8 empty] | 2.5 | [7 empty] | 4.5
Партија 24. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 3
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: mat Materijal: Legura CoCr CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 10 | kom |  |  |  | 45.5 |  |  | 20 |  |  |  | 13.75 | [30 empty] | 2.75
2. | Bipolarna glava - spoljna kalota i insert kao jedna celina, sa sistemom zakljucavanja. spoljašnji promer bipolarne glave u rasponu od 42 mm do 62 mm sa razlikom u promeru bipolarne glave od 2 mm. Unutrašnji promer glave 28 mm. Materijal CoCrMo kombinovan sa polietilenom | kom |  |  |  | 45.5 |  |  | 20 |  |  |  | 13.75 | [30 empty] | 2.75
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 28mm, konus 12/14mm Materijal: CoCrMo | kom |  |  |  | 45.5 |  |  | 20 |  |  |  | 13.75 | [30 empty] | 2.75
Партија 25. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 4
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara Oblik: Zašiljen - klinast, („taper“) Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura čelika CCD ugao: 135 stepeni Veličine: Najmanje 9 | kom |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 3.75 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 3.75
2. | Bipolarna glava: CoCr spoljasnji dijametar: 39-60 mm Insert: Materijal: " higly cross-linked UHMWPE" . Dimenzije: Oslanjajuća povrsina prečnika 22 i 28 mm | kom |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 3.75 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 3.75
3. | Glava: Najmanje 6 dužina vrata Prečnik: 22, 28mm, konus 12/14mm Materijal: CoCr | kom |  |  |  |  | 5 | [16 empty] | 3.75 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 3.75
Партија 26. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 5
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Stem proteze:Univerzalni, cementni bez kolara, standardni, visokog offseta i dugački Oblik: poligonalni – taper Konus vrata: 12/14 mm Završna obrada: visoko poliran Materijal: Legura CoCrMo Veličine: po 6 veličina standardni i visokog offseta, 4 dugački | kom | 20 |  |  |  | 5 | 8.75 | 15 | [19 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 1.25
2. | Bipolarna kapa i insert, unapred sastavljeni: Materijal: CoCrMo ( kapa ) i "higly cross-linked UHMWPE" debljine najmanje 5 mm ( insert ) Spoljasnji dijametar: 38-56 mm, sa povećanjem od 1mm Dimenzije: oslanjajuća povrsina prečnika 26 i 28 mm, u zavisnosti od veličine kape | kom | 20 |  |  |  | 5 | 8.75 | 15 | [19 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 1.25
3. | Glava: najmanje 4 (četiri) za sve dimenzije Prečnik: 22, 26 i 28mm, konus 12/14 Materijal: Legura CoCrMo | kom | 20 |  |  |  | 5 | 8.75 | 15 | [19 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 1.25
Партија 27. Тотална цементна примарна и ревизиона ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом (PS), повећаном стабилношћу - constrained (CCK) и ротациона шарка (RHK), тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS, sa dubokom fleksijom („High flex“) i sa različitim (umanjenim) mediolateralnim dijametrom u odgovarajućim veličinama za pacijente sa specifičnom anatomijom femura Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 7 | kom | 155 |  | 59 | 33 | 20 | 14.75 | 28.5 | 17.5 | 21.5 | 12.5 |  | 7.75 |  | 5 | 9.5 |  |  | 2.5 |  | 2 | 10.5 | [10 empty] | 9.75
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 8 | kom | 160 |  | 61 | 35 | 21 | 15.75 | 28.5 | 19.25 | 21.5 | 12.5 |  | 9 |  | 5 | 9.5 |  |  | 2.5 |  | 2 | 10.5 | [10 empty] | 9.75
3. | Insert: Polietilenski, PS, za duboku fleksiju („High flex“) Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, a najmanje 6 debljina inserta | kom | 155 |  | 59 | 33 | 20 | 15 | 28.5 | 17.5 | 21.5 | 12.5 |  | 7.75 |  | 5 | 9.5 |  |  | 2.5 |  | 2 | 10.5 | [10 empty] | 9.75
4. | Patelarno dugme: izrađeno od UHMWPE, najmanje 5 veličina | kom | 7 |  | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.5 |  | 0.75 | 0.75
5 | Obavezene karakteristike: Femoralna komponenta: Anatomska, cementna sa ograničenjem, sa nadogradnjom stemnim produžecima različitin dimenzija i geometrije i femoralnim augmentacijama Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 | kom | 5 |  | 2 | 6 | 0.75 | 1 |  | 1.75 | 0.75 |  |  | 0.5
6 | Insert Polietilenski: povećane stabilnosti („constrained“) Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže | kom | 5 |  | 2 | 6 | 0.75 | 1 |  | 1.75 |  |  |  | 0.5
7 | Stemne ekstenzije, cementne i bescementne Oblik: prave („straight“) i ofsetne za ekscentrično pozicioniranje u kanalu Veličine:u svim dijametrima kojima proizvođač raspolaže, najmanje 7, najmanje 3 (tri) dužine u svim dijametrima | kom | 12 |  | 5.5 | 19 | 3 | 3 |  | 3.5 |  |  |  | 1.25
8 | Tibijalni dodaci – blok/klinasti Veličine: kojima proizvođač raspolaže | kom | 6 |  | 2.5 | 8 | 0.75 | 1 |  | 1.5
9 | Femoralni dodaci – distalni, posteriorni I anteriorni Veličine: kojima proizvođač raspolaže | kom | 9 |  | 2.5 | 10 | 0.75 | 1.5 |  | 1 |  |  |  | 1
10 | Dodaci za nadoknadu defekata femura i tibije od tantala, trabekularne strukture | kom | 1.5 |  | 1 | 11 | 0.75
11 | Obavezene karakteristike: Femoralna komponenta anatomska sa mehanizmom zglobljavanja po tipu "rotacione šarke" Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: kojima proizvođač raspolaže, najmanje 4 | kom | 1.5 |  | 1 | 4 | 0.75 | 0.5
12 | Tibijalna komponenta: sa rotirajućom platformom sa mogućnošću nadogradnje stemnim produžecima različitin dimenzija i geometrije, i tibijalnim dodacima Materijal: legura kobalta, hroma (CoCr) Veličine: najmanje 5 | kom | 1.5 |  | 1 | 4 | 0.75 | 0.5
13 | Insert Polietilenski za rotacionu platformu Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže | kom | 1.5 |  | 1 | 4 | 0.75 | 0.5
14 | Tibijalni dodaci - blok totalni Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže | kom | 0.5 |  | 1 | 5
Партија 28. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 2
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 7 | kom | [10 empty] | 5.25 | [20 empty] | 1
2. | Tibijalna komponenta: anatomska, fiksna platforma Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6 | kom | [10 empty] | 5.25 | [20 empty] | 1
3. | Insert: Polietilenski, PS Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta | kom | [10 empty] | 5.25 | [20 empty] | 1
Партија 29. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 3
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS Materijal: CoCrMo, opciono presvučena TiN Veličine: najmanje 7 | kom |  |  | 13 |  | 4.5 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 10
2. | Tibijalna komponenta: Anatomska, fiksna platforma Materijal: CoCrMo, opciono presvučena TiN Veličine: najmanje 6 | kom |  |  | 13 |  | 4.5 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 10
3. | Insert: UHMWPE ili XLPE Veličine: sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 5 debljina inserta | kom |  |  | 13 |  | 4.5 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 10
4 | Patelarno dugme: izrađeno od XLPE, najmanje 4 veličine |  |  |  | 0.75 |  | 1 |  |  |  | 0.75 | [12 empty] | 0.5
Партија 30. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, без задње стабилизације и са задњом стабилизацијом, тип 4
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno bez zadnje stabilizacije (CR) i sa zadnjom stabilizacijom (PS) Femoralna komponenta: Anatomska, PS, sa povećanom fleksijom ("high flex") Materijal: CoCrMo Veličine: najmanje 6 | kom |  |  |  |  | 1 | 5
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma, sa standardnim i produženim stemom od 30мм, 75мм, 100мм i 150мм sa tibijalnim augmentima od 6 veličina i dve debljine Materijal: legura titanijuma Veličine: najmanje 6 | kom |  |  |  |  | 1 | 5
3. | Insert: UHMWPE & XLPE; Mogućnost korišćenja XUC-ultra-congruent inserta i kod PS i kod CR implantata Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje 6 debljina inserta | kom |  |  |  |  | 1 | 5
4. | Patelarno dugme: UHMWPE & XLPE; Mogućnost fiksacije sa jednim krakom (prečnika 22, 25, 28 i 32мм) ili sa tri kraka (prečnika 26, 29, 32, 35, 38, 41 i 44мм). | kom |  |  |  |  | 0.75 | 0.5
Партија 31. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, без задње стабилизације, тип 5
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Poliaksijalno (kinemetsko) koleno bez zadnje stabilizacije (CR) Femoralna komponenta: Anatomska, CR Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 6 | kom | 33 |  | 12.5 | 10 |  | 3.75 | 5 | 5 |  |  | 5.5 | 5 | [5 empty] | 2.25 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 1.75 |  |  | 1.5
2. | Tibijalna komponenta: Univerzalna, fiksna platforma Materijal: legura kobalta i hroma (CoCr) Veličine: najmanje 6 | kom | 33 |  | 12.5 | 10 |  | 3.75 | 5 | 5 |  |  | 5.5 | 5 | [5 empty] | 2.25 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 1.75 |  |  | 1.5
3. | Insert: Polietilenski, CR Veličine:sve kojima proizvođač raspolaže, najmanje do 20 mm | kom | 33 |  | 12.5 | 10 |  | 3.75 | 5 | 5 |  |  | 5.5 | 5 | [5 empty] | 2.25 | [6 empty] | 6.5 | [7 empty] | 1.75 |  |  | 1.5
4. | Patelarno dugme: izrađeno od UHMWPE | kom | 4.75 |  | 2.5 | 1 |  | 1 | 0.75 | 1.25 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5
Партија 32. Уникондиларна ендопротеза колена за медијални компартмент, тип 1
Ставка | Опис | Јединица мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КЦ Војводине | КЦ Србије | КЦ Ниш | КЦ Крагујевац | ЗЦ Ужице | КБЦ Бежанијска коса | ОБ Лесковац | ОБ Пожаревац | ОБ Ваљево | КБЦ Звездара | ОБ Крушевац | ОБ Шабац | ОБ Сремска Митровица | Институт Нишка Бања | ОБ Краљево | КБЦ Земун | ЗЦ Зајечар | ОБ Сомбор | ОБ Чачак | ОБ Алексинац | ЗЦ Аранђеловац | ОБ Зрењанин | ОБ Врбас | ОБ Прокупље | ОБ Бор | ОБ Врање | ОБ Панчево | ОБ Параћин | ОБ Јагодина | ОБ Суботица | ОБ Пирот | ОБ Ћуприја | ОБ Смедерево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Лозница | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Неготин | ОБ Горњи Милановац | ЗЦ Косовска Митровица
1. | Obavezne karakteristike: Unikondilarna–parcijalna proteza kolena sa cementnom fiksacijom Femoralna komponenta: CoCr Veličine: najmanje 5 | kom | 4.75 |  |  | 10 |  | 3.75 |  | 2.5 | [5 empty] | 0.75 | [17 empty] | 1
2. | Tibijalna komponenta: Anatomska leva i desna Materijal: CoCr Veličine: najmanje 5 Visoko polirana artikulišuća površina koja omogućava kretanje tibijalnog inserta | kom | 4.75 |  |  | 10 |  | 3.75 |  | 2.5 | [5 empty] | 0.75 | [17 empty] | 1
3. | Tibijalni insert: Mobilni, anatomski levi i desni od polietilena nove generacije; najmanje 7 debljina | kom | 4.75 |  |  | 10 |  | 3.75 |  | 2.5 | [5 empty] | 0.75 | [17 empty] | 1
НАПОМЕНЕ:
За партију 27 добављач је у обавези да понуди добра са могућношћу укрштања различитих величина тибијалне и феморалне компоненте, као и могућношћу интраоперативног преласка на типове протеза са додатном стабилизацијом компоненти имплантата (стемне екстензије, стандардне и offsetne, цементне и бесцементне за хибридно цементирање) и ендопротетског система (тип "constrained").
За партију 31 добављач је у обавези да понуди добра са могућношћу интраоперативног преласка на типове протеза са задњом стабилизацијом (PS).
Добављач се обавезује да обезбеди пун распон величина имплантата и да обезбеди комплетан инструментаријум за сваку операцију до утрошка последњег комада, за све партије.