## Raspodela
Број партије | Назив партије | Општа болница Суботица | Општа болница Зрењанин | Институт за кардиоваскуларне болести Војводине | Општа болница Ваљево | Клинички центар Крагујевац | Општа болница Ћуприја | Здравствени центар Зајечар | Здравствени центар Ужице | Општа болница Краљево | Клинички центар Ниш | Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" | Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић" | Универзитетска дечја клиника | Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса" | Клиничко-болнички центар "Земун" | Клиничко-болнички центар "Звездара" | Клинички центар Србије | Здравствени центар Косовска Митровица | ВМА (за цивилне осигуранике)
1 | Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + odgovarajući uvodnik za elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) |  | 5 | 60 |  | 40 | 8 | 13 | 5 | 2 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 100
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 5 | 20 |  | 40 | 8 | 13 | 5 | 0 |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 50
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 5 | 10 |  | 10 | 10 | 13 | 5 | 0 |  | 20 | 0 |  |  |  |  | 50
2 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + 2 Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) |  | 5 | 38 |  | 45 | 2 | 3 | 10 | 0 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 100
Ставка 2 | Elektroda bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 5 | 20 |  | 75 | 3 | 3 | 10 | 0 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 120
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za elektrode |  | 5 | 60 |  | 30 | 3 | 3 | 10 | 0 |  | 30 | 0 |  |  |  |  | 100
3 | Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + 2 Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Ставка 2 | Elektroda bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Ставка 3 | Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
Ставка 4 | Odgovarajući uvodnik za elektrode iz stavke 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
4 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"- krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 4 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 ili DF-1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 5 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu iz stavke 2 i odgovarajući uvodnik za HV elektrodu iz stavke 4 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'', konekcije DF-4 i DF-1 + odgovarajući uvodnik za HV elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) DF-1 i DF-4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za HV elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10
6 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) za osobe astenične konstitucije + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 + odgovarajući uvodnik za HV elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) za osobe astenične konstitucije |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za HV elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator sa mogućnošću detekcije pretkomorskih signala + odgovarajuća HV elektroda aktivne fiksacije + odgovarajući uvodnik za HV elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator sa mogućnošću detekcije pretkomorskih signala |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 2 | HV elektroda aktivne fiksacije kompatibilna sa pejsmejkerom iz stavke 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za HV elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
8 | Dvokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'', konekcije DF-1 / DF-4 + uz odgovarajuće uvodnike za elektrode
Ставка 1 | Dvokomorski implantabilni kardioverter defibrilator DF-1 i DF-4 (ICD-DR) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 3 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 4 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu iz stavke 2 i odgovarajući uvodnik za HV elektrodu iz stavke 3 |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 5
9 | Implantabilni monitor srčanog ritma |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Elektroda za koronarni sinus bipolarna i kvadripolarna, pasivne fiksacije |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Elektroda za koronarni sinus bipolarna i kvadripolarna, aktivne fiksacije |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Epikardijalna elektroda (unipolarna ili bipolarna) |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Elektroda za bradikardne pejsmejkere manja od 4.5Fr sa aktivnom fiksacijom sa odgovarajućim uvodnicima
Ставка 1 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1, manja od 4.5 Fr aktivne fiksacije |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 2 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 5
Ставка 3 | Sekač uvodnika za elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Uvodnik za koronarni sinus sa »preformiranim vrhom« uz žicu-vodič za ovaj uvodnik
Ставка 1 | Uvodnik za koronarni sinus sa »preformiranim vrhom« |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Žica-vodič |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Kateter EPS za koronarni sinus sa deflektabilnim vrhom |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Subselektorni kateter za koronarni sinus |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Balon kateter za venogram koronarnog sinusa |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Žica, vodič, za elektrodu »Over the wire« za koronarni sinus |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40
19 | Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VVIR) sa zaštitom od magnetne rezonance + Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance + odgovarajući uvodnik za elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VVIR) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa zaštitom od magnetne rezonance + 2 Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance + odgovarajući uvodnici za electrode
Ставка 1 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Еlektroda bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za elektrode |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) sa zaštitom od magnetne rezonance + 2 Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) sa zaštitom od magnetne rezonance + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Elektroda, bipolarna, konekcije IS-1, pasivne ili aktivne fiksacije, prave ili sa "J"-krivinom, sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 4 | Odgovarajući uvodnik za elektrode |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"- krivina + 1 Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 sa zaštitom od magnetne rezonance + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Elektroda za koronarni sinus unipolarna, bipolarna ili kvadripolarna (različitih oblika vrha) sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 4 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'', konekcije DF-4 i DF-1 sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 5 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu iz stavke 2 i odgovarajući uvodnik za HV elektrodu iz stavke 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 + odgovarajući uvodnik za elektrodu
Ставка 1 | Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) DF-4 sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 |  | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) sa konekcijom DF-4 i zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina sa zaštitom od magnetne rezonance |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' sa zaštitom od magnetne rezonance, konekcije DF-4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 4 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu iz stavke 2 i odgovarajući uvodnik za HV elektrodu iz stavke 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa posebnom terapijom za neurokardiogene sinkope + 2 Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + odgovarajući uvodnici za elektrode
Ставка 1 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa posebnom terapijom za vazovagalne sinkope |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 3 | Odgovarajući uvodnici za elektrode |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Mehanički aktivni rotacioni sistem/set za uklanjanje pejsmejker elektrode
Ставка 1 | Rotacioni mehanički dilatator uvodnik – deliberator elektrode |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
Ставка 2 | Dilаtacioni uvodnik – deliberator elektrode |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
Ставка 3 | Intraluminalna žica/uređaj za fiksiranje elektrode prilikom ekstrakcije |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VVIR) za decu telesne mase ispod 10kg |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) za decu telesne mase ispod 30 kg |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipolarna, promera od 1,2 mm (za decu) + odgovarajući uvodnik
Ставка 1 | Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, unipolarna, promera od 1,2 mm |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, bipolarna sa poliuretanskim omotačem (za decu) + odgovarajući uvodnik
Ставка 1 | Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, bipolarna sa poliuretanskim omotačem |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
Ставка 2 | Odgovarajući uvodnik za elektrodu |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0