## Фонд
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА СА РАСПОДЕЛОМ ДОБАРА ПО ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
Партија 1 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 1
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 1
1/1 | Интрамедуларни клин за проксималну трансфиксацију бутне кости од титанијумске легуре, дужине 170 до 240 mm -кратка верзија, са могућношћу диманичког и статичког закључавања, проксимална трансфиксација под углом 130 степени са могућношћу аугментације коштаним цементом кроз главеновратно сечиво | ком. | 40 | 25 | 50 | 100 | 20 | 30 | 40 | 45 | [5 empty] | 110 |  | 10 |  |  |  | 80 | 50 |  |  | 70 | 140 | [8 empty] | 5 | 40 |  |  | 70 |  |  |  | 35 |  |  |  | 960 | 1 | 137637000
1/2 | Интрамедуларни клин за проксималну трансфиксацију бутне кости од титанијумске легуре, дужине од 300 до 420 mm ( раст између величина од 2 cm) - дуга верзија са могућношћу динамичког и статичког закључавања; проксимална трансфиксација под углом 130 степени са могућношћу аугментације коштаним цементом кроз главеновратно сечиво | ком. | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | [5 empty] | 80 |  | 10 |  |  |  | 20 | 5 |  |  | 10 | 30 | [9 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  |  | 289 | 1
1/3 | Припадајући завртањ за дистално закључавање различитих дужина 16 - 100 mm | ком. | 50 | 40 | 60 | 115 | 25 | 40 | 80 | 85 | [5 empty] | 250 |  | 30 |  |  |  | 100 | 55 |  |  | 80 | 180 | [8 empty] | 5 | 44 |  |  | 90 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1369 | 3
1/4 | Канулирано, перфорирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 75-130 mm, од титанијума | ком. | 50 | 40 | 60 | 115 | 25 | 40 | 60 | 65 | [5 empty] | 190 |  | 20 |  |  |  | 100 | 55 |  |  | 80 | 180 | [8 empty] | 5 | 44 |  |  | 90 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1259 | 1
1/5 | Завршна капа са или без екстензије | ком. | 50 | 40 | 60 | 115 | 25 | 40 | 60 | 65 | [5 empty] | 190 |  | 20 |  |  |  | 100 | 55 |  |  | 80 | 180 | [8 empty] | 5 | 44 |  |  | 90 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1259 | 2
1/6 | Сет инструмената и канила за пласирање коштаног цемента за аугментацију | ком. | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 45 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 142
1/7 | Коштани цемент ниске вискозности компатибилан са сетом инструмената за пласирање | ком. | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | [5 empty] | 45 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 20 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 142
Партија 2 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 2
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 2
2/1 | Интрамедуларни титанијумски клин дужине 170, 200 и 240 mm, од 130 степени, промера 9-12 mm у дисталном делу, проксимално дијаметра 17 mm у АП и 15.8 mm у МЛ, са имплементираним механизмом за закључавање сечива или завртња. Клин дужине 240 mm израђен анатомски са могућношћу избора левог или десног. Могућност статичког или динамичког закључавања у дисталном делу. Поседовање 2 навоја у глави клина, један за инсерцију, други за екстракцију клина | ком. | 40 |  |  | 100 | [5 empty] | 15 | 5 | 15 | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |  | 25 | [12 empty] | 320 |  | 43545000
2/2 | Интрамедуларни титанијумски клин дужине од 300 до 480 mm, од 130 степени, промера 9-12 mm у дисталном делу, проксимално дијаметра 17 mm у АП и 15.8 mm у МЛ са имплементираним механизмом за закључавање сечива или завртња, анатомски са могућношћу избора левог или десног. Могућност закључавања у дисталном делу у минимум 2 равни. Поседовање 2 навоја у глави клина, један за инсерцију, други за екстракцију клина | ком. | 10 |  |  | 15 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10 | [7 empty] | 5 | [12 empty] | 80
2/3 | Завршна титанијумска капа са избором статичког или динамичког закључавања сечива или завртња (опција "sliding") | ком. | 50 |  |  | 115 | [5 empty] | 20 | 5 | 20 | 45 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 400
2/4 | Канулирани титанијумски завртањ дужине 75-140 mm, промера 10,5mm са опцијом закључавања у 4 позиције | ком. | 50 |  |  | 115 | [5 empty] | 20 | 5 | 20 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 385
2/5 | Канулирано титанијумско равно сечиво кружног антиротационог тела, дужине 75-140 mm, промера 10,5 mm са опцијом закључавања у једној позицији | ком. | 50 |  |  | 115 | [8 empty] | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 300
2/6 | Припадајући титанијумски завртањ за дистално закључавање клина промера 4,9 mm различитих дужина | ком. | 50 |  |  | 115 | [5 empty] | 25 | 5 | 20 | 45 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 405
Партија 3 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 3
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 3
3/1 | Интрамедуларни клин дужине 170, 200 и 240 mm, од 130 степени, промера 9-12 mm у дисталном делу од титанијума | ком. | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [10 empty] | 15 | [12 empty] | 15 | 5 | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  | 115 |  | 10488000
3/2 | Интрамедуларни клин дужине од 300 до 440 mm, од 130 степени, промера 9-12 mm у дисталном делу од титанијума, анатомски са могућношћу избора левог или десног. Техника са римовањем канала и без римовања, инсерција преко жичаног водича | ком. | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | [12 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 23
3/3 | Завршна капа од титанијума са избором статичког или динамичког закључавања сечива (опција "sliding") | ком. | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 15 | [10 empty] | 20 | [12 empty] | 16 | 7 | 20 |  |  | 35 |  |  |  |  | 138
3/4 | Канулирано, хеликоидно сечиво овалног антиротационог тела, дужине 70-120 mm, промера 10 mm од титанијума | ком. | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 15 | [10 empty] | 20 | [12 empty] | 16 | 7 | 20 |  |  | 35 |  |  |  |  | 138
3/5 | Припадајући завртањ за дистално закључавање клина промера 5,0 mm од титанијума, различитих дужина | ком. | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 15 | [10 empty] | 20 | [12 empty] | 16 | 7 | 20 |  |  | 35 |  |  |  |  | 138
Партија 4 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 4
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 4
4/1 | Интрамедуларни титанијумски закључавајући клин за остеосинтезу прелома проксималног фемура, ЦД угао: 125-130-135 степени, промера 10-12 mm, дужине клина: 180-240 mm кратки и средњи, прогресивно растуће дужинe клина на 10 mm, дужине од 300 до 440 mm (дугачки, леви и десни). Могућност статичког и динамичког дисталног закључавања (статички и динамички отвор одвојени). Могућност апликације додатног цервикалног антиротационог завртња или најмање два клина, у количини до 20%, по захтеву наручиоца. | ком. | 200 | [44 empty] | 200 |  | 11580000
4/2 | Проксимални цервикални завртањ ("lag screw" или "richardsov" клин) у дужинама 70-125 mm, промера 11 mm, са могућношћу клизања или телескопирања (у количини од 20% од укупног броја по захтеву наручиоца) | ком. | 200 | [44 empty] | 200
4/3 | Цервикални антиротациони завртањ дијаметра 6,5 mm, у дужинама 70-125 mm и антиротациони клинови (најмање два), дијаметра 4,0 mm | ком. | 200 | [44 empty] | 200
4/4 | Антиротациони завртањ ("set screw") | ком. | 200 | [44 empty] | 200
4/5 | Завршна капа | ком. | 200 | [44 empty] | 200
4/6 | Припадајући завртањ за дистално закључавање клина дијаметра 4,5 mm у дужини 26-84 mm | ком. | 200 | [44 empty] | 200
Партија 5 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 5
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 5
5/1 | Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура израђен од легуре титанијума дужине 180-200 mm, дисталног дијаметра 10, 11.5 или 13 mm у зависности од потребе према пацијенту са могућношћу динамичког и статичког закључавања | ком. |  |  | 70 | 100 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 45 |  | 10 |  | 40 |  | 20 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 25 | 30 |  |  |  |  | 15 | 363 |  | 33900000
5/2 | Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура израђен од легуре титанијума дужине 260-460 mm, дисталног дијаметра 10, 11.5 или 13 mm у зависности од потребе према пацијенту са могућношћу динамичког и статичког закључавања | ком. |  |  | 6 | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | [18 empty] | 1 | [6 empty] | 89
5/3 | Проксимални клин дијаметра 11 mm дужина 70-125 mm и антиротациони завртањ дијаметра 7 mm дужина 65-120 mm | ком. |  |  | 76 | 115 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  | 20 |  | 50 |  | 20 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 26 | 30 |  |  |  |  | 15 | 452
5/4 | Дистални закључавајући завртањ дијаметра 5.0 mm дужина 25-50 mm | ком. |  |  | 76 | 115 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  | 20 |  | 50 |  | 20 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 26 | 30 |  |  |  |  | 15 | 452
5/5 | Завршна капа | ком. |  |  | 76 | 115 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  | 20 |  | 50 |  | 20 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 26 | 30 |  |  |  |  | 15 | 452
Партија 6 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 6
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 6
6/1 | Интрамедуларни титанијумски клин дужине 180 и 200 mm за кратки клин као и од 280 до 480 mm за дугу верзију клина од, ЦД угла 125, 130 и 135 степени, промера 10 до 12 mm | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180 |  | 18230400
6/2 | Завршна титанијумска капа 12х1.75 и М8 | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/3 | Компресивни завртањ | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/4 | Подешавајући завртањ | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/5 | Припадајући титанијумски завртањ са могућношћу телескопског померања интраоперативно 80-120 mm, промера 10.5 mm | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/6 | Припадајући титанијумски завртањ за дистално закључавање клина дужине 30-80 mm | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/7 | Припадајући завртањ дужине 80-120 mm, промера 10.5 mm | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
6/8 | Спајајући титанијумски завртањ дужине од 70 до 110 mm промера 5 mm | ком. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 180
Партија 7 - Интрамедуларни клин за преломе фемура - Тип 1
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију7
7/1 | Анатомски закривљен, канулирани титанијумски интрамедуларни клин за фемур, ретроградно антероградни за ангуларну стабилност, распона дужина од 160 - 480 mm, дебљина од 9 - 15 mm, уз могућност избора варијанте закључавања са два паралелна завртња у дистални део клина или закључавање у дистални део уз помоћ спиралне оштрице | ком. | 30 | 15 | 10 | 40 |  | 8 | 20 | 20 | [5 empty] | 35 | 5 | 10 |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  |  | 341 | 1 | 32536000
7/2 | Спирална оштрица за ретроградни феморални клин дужине 45-100 mm | ком. | 3 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 1
7/3 | Завршна капа за за закључавање спиралне оштрице нулте екстензије | ком. | 3 | 5 | 1 | 4 |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 10 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 1
7/4 | Закључавајући завртањ промера 5 mm, од 26 до 100 mm | ком. | 120 | 30 | 40 | 160 |  | 40 | 60 | 60 | [5 empty] | 100 | 20 | 30 |  |  |  | 30 | 10 |  |  | 12 | 100 | [7 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  |  | 956 | 4 zavrtnja po klinu '98%
7/5 | Закључавајући завртањ промера 6 mm, од 26 до 100 mm | ком. | 4 | 30 | 2 | 4 |  | 2 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 6 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 66 | 2%
7/6 | Завршна капа | ком. | 30 | 15 | 10 | 40 |  | 10 | 20 | 20 | [5 empty] | 35 | 5 | 10 |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 7 |  |  |  | 343 | 1
Партија 8 - Интрамедуларни клин за преломе фемура - Тип 2
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 8
8/1 | Интрамедуларни титанијумски клин дужине 180, 200 и 240 mm, од 130 степени, промера 9-11mm у дисталном делу. Могућност закључавања у проксималном делу са 2 паралелна завртња у врату фемура или два завртња у метафизи фемура | ком. | 15 |  |  | 20 |  | 8 | [15 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 2 | [17 empty] | 60 |  | 19521000
8/2 | Интрамедуларни титанијумски клин дужине од 320 до 440 mm, од 130 степени, промера 9-12 mm у дисталном делу, анатомски са могућношћу избора левог или десног. Могућност закључавања у проксималном делу са 2 паралелна завртња у врату фемура или два завртња у метафизи фемура | ком. | 15 |  |  | 20 |  | 2 |  |  | 4 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 | 7 |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 3 | 10 | [7 empty] | 183
8/3 | Завршна титанијумска капа за затварање проксималног канала клина са избором дужина 0-20 mm | ком. | 30 |  |  | 40 |  | 10 |  |  | 4 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | 7 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 3 | 10 | [7 empty] | 233
8/4 | Припадајући титанијумски завртањ за проксимално закључавање клина промера 6,4 mm, дужина 65 - 115 mm | ком. | 30 |  |  | 55 |  | 20 |  |  | 4 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | 14 |  | 20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 | 6 | 20 | [7 empty] | 303
8/5 | Припадајући титанијумски завртањ за дистално закључавање клина промера 5,0 mm, различитих дужина | ком. | 30 |  |  | 55 |  | 20 |  |  | 8 | 20 | 10 | 30 | 30 | 50 |  |  | 40 |  |  |  |  | 10 | 14 |  | 20 |  |  | 4 |  |  |  |  | 20 |  |  | 10 | 6 | 20 | [7 empty] | 397
Партија 9 - Интрамедуларни клин за преломе фемура - Тип 3
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 9
9/1 | Универзални феморални титанијумски клин дужина од 280 до 440 mm, дијаметра од 9 до 13 mm прогресивно растућих димензија на 1 mm | ком. | [17 empty] | 5 |  | 10 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 10 | 5 |  |  |  |  | 10 | 45 | 1 | 2685750
9/2 | Проксимални и дистални титанијумски завртањ за клин промера 5.0 mm, дужина од 28-76 mm | ком. | [17 empty] | 4 |  | 40 | [9 empty] | 20 | [8 empty] | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 164 | 4
9/3 | Завршна капа | ком. | [17 empty] | 5 |  | 10 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 50 | 1
Партија 10 - Интрамедуларни клин за преломе фемура - Тип 4
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 10
10/1 | Интрамедуларни клин дужине 160-600 mm,са компресивним отворима за завртње,промера 8-15 mmод титанијума | ком. |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 15 | [12 empty] | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 75 |  | 4629810
10/2 | Завршна капа од титанијума | ком. |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 8 | [12 empty] | 15 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 38
10/3 | Завршна компресивна капа од титанијума | ком. |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 7 | [12 empty] | 15 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 37
10/4 | Припадајући завртањ са сетом за закључавање, за ретроградни приступ дужине 50-90 mm, промета 6,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 5 | [12 empty] | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 23
10/5 | Припадајући титанијумски завртањ канулирани са могућношћу телескопског померања интраоперативно 60-120 mm, промера 6,5 mm | ком. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 4 | [12 empty] | 9 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 22
10/6 | Припадајући титанијумски завртањ за дистално закључавање клина дужине 30 до 90 mm, промера 4,5 mm | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 15
10/7 | Припадајући титанијумски завртањ за дистално закључавање клина дужине 40 до 110 mm, промера 6,5 mm | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [12 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 15
Партија 11 - Интрамедуларни клин за преломе тибије - Тип 1
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 11
11/1 | Анатомски закривљен, канулирани титанијумски интрамедуларни клин за тибију са мултипланарним закључавањем у проксималном и дисталном делу, распона дебљина од 8 - 13 mm, дужине 255-465 mm | ком. | 30 | 25 | 20 | 40 |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 5 | 20 |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 10 | 40 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 7 |  |  |  | 337 | 1 | 29866000
11/2 | Закључавајући спонгиозни завртањ промера 5 mm, | ком. | 8 | 50 | 8 | 16 | [15 empty] | 30 | 10 |  |  | 20 | 80 | [7 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 60 |  |  |  | 14 |  |  |  | 326 | kod preloma u platou (10%)
11/3 | Закључавајући завртањи промера 4 или 5 mm | ком. | 120 | 50 | 80 | 160 |  |  | 80 | 80 | [5 empty] | 70 | 15 | 60 |  |  |  | 60 | 40 |  |  | 40 | 160 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 120 |  |  |  | 28 |  |  |  | 1243 | 4
11/4 | Завршна капа | ком. | 30 | 25 | 20 | 40 |  |  | 25 | 25 | [5 empty] | 25 | 5 | 20 |  |  |  | 15 | 5 |  |  | 10 | 40 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 7 |  |  |  | 337 | 1
Партија 12 - Интрамедуларни клин за преломе тибије - Тип 2
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 12
12/1 | Анатомски титанијумски закривљен, канулирани, интрамедуларни клин дужине 255 до 375 mm, промера 8-12 mm у дисталном делу. Могућност мултипланарног закључавања. Техника са римовањем канала и без римовања, инсерција преко жичаног водича | ком. | 30 |  |  | 30 |  | 15 |  |  | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 60 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 10 | [7 empty] | 245 |  | 20288000
12/2 | Завршна титанијумска капа за затварање проксималног канала клина са избором дужина | ком. | 30 |  |  | 30 |  | 15 |  |  | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 60 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 | 10 | [7 empty] | 245
12/3 | Припадајући уникортикални титанијумски завртањ са двостепеним навојем за проксимално закључавање клина промера 4,8 mm, различитих дужина | ком. | 120 |  |  | 120 |  | 60 | [15 empty] | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 | 20 | [7 empty] | 370
12/4 | Припадајући титанијумски завртањ за проксимално и дистално закључавање клина промера 4,5 mm, различитих дужина | ком. | 120 |  |  | 120 |  | 60 |  |  | 15 | 24 | 30 | 30 | 45 | 190 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 | 40 |  | 40 |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 12 | 40 | [7 empty] | 842
Партија 13 - Интрамедуларни клин за преломе тибије - Тип 3
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 13
13/1 | Универзални тибијални титанијумски клин дужина од 260-400 mm, дијаметра клина 8-12 mm растућих димензија на 1mm | ком. | [17 empty] | 5 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 55 | 1 | 3135000
13/2 | Проксимални титанијумски завртањ за клин промера 5.0 mm, дужина од 28 до 76 mm | ком. | [17 empty] | 10 |  | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 40 | 110 | 2
13/3 | Дистални титанијумски завртањ за клин промера 4.00 mm, дужина од 20 до 46 mm | ком. | [17 empty] | 10 |  | 20 | [17 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 40 | 110 | 3
13/4 | Завршна капа | ком. | [17 empty] | 5 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 55 | 1
Партија 14 - Интрамедуларни клин за преломе тибије - Тип 4
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 14
14/1 | Тибијални титанијумск клин дужина од 255 до 375 mm дијаметра 8-12 mm растућих на 1 mm | ком. | [29 empty] | 10 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | 1 | 528000
14/2 | Проксимални титанијумски завртањ за клин промера 5.0 mm, дужина од 28 до 76 mm | ком. | [29 empty] | 10 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | 5
14/3 | Дистални титанијумски завртањ за клин промера 4.0 mm, дужина 20-46 mm | ком. | [29 empty] | 10 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | 4
14/4 | Завршна капа | ком. | [29 empty] | 10 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 12 | 1
Партија 15 - Интрамедуларни клин за преломе тибије - Тип 5
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 15
15/1 | Интрамедуларни клин дужине 210 mm до 600 mm, промера од 8 mm до 14 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  | 40 | 59,000.00 | 2154000
15/2 | Завршна капа од титанијума | ком. |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 22 | 4,900.00
15/3 | Завршна компресивна капа од титанијума | ком. |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  | 18 | 3,300.00
15/4 | Припадајући завртањ за закључавање клина дужине од 25 mm до 80 mm, промера 4,0 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 16 | 3,000.00
15/5 | Припадајући завртањ за закључавање клина дужине од 25 mm до 80 mm, промера 4,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 13 | 3,000.00
15/6 | Припадајући завртањ за закључавање клина дужине од 30 mm до 80 mm, промера 5,0 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 14 | 3,000.00
15/7 | Припадајући завртањ за закључавање клина дужине од 25 mm до 80 mm, промера 5,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 11 | 3,300.00
Партија 16 - Плоче за фиксацију прелома доњих екстремитета - Тип 1
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 16
16/1 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за проксимални фемур са куком за закључавајуће канулиране завртње од 7.3 mm у проксималном делу а са комбинованом отворима на телу плочице за кортикалне завртње од 4.5 mm и завртње са закључавајућом главом од 5.0 mm, од 2 до 18 отвора. | ком. | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 5 |  |  |  | 2 | 20 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 74 | 1 | 106746000
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 24 |  |  | 60 |  |  |  | 8 | [11 empty] | 30 |  |  |  | 12 | 120 | [7 empty] | 60 | 30 |  |  |  | 120 |  |  |  | 18 |  |  |  | 482 | 12
| Канулирани завртњи са закључавајућом главом од 7.3 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 4 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [11 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 40 | [7 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 6 |  |  |  | 156 | 2
| Кортикални завртањи 4,5 mm, разних величина | ком. | 4 |  |  | 10 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 40 | [7 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 6 |  |  |  | 144 | 2
16/2 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за дијафизу фемура са комбинованом рупом за кортикалне завртње од 4,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 5.0 mm, од 6 до 24 отвора | ком. | 10 | 20 |  | 20 |  |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 |  |  | 2 | 20 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  | 125 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 120 | 100 |  | 240 |  |  | 20 | [12 empty] | 30 | 30 |  |  | 12 | 120 | [7 empty] | 60 | 30 |  |  |  | 120 |  |  |  | 18 |  |  |  | 900 | 12
| Кортикални завртањи 4,5 mm, разних величина | ком. | 20 | 240 |  | 40 |  |  | 30 | [12 empty] | 10 | 10 |  |  | 4 | 40 | [7 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  |  | 467 | 2
16/3 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за дистални фемур са комбинованом рупом за кортикалне завртње 4.5 mm и завртње са закључавајућом главом од 5.0 mm, од 5 до 13 отвора | ком. | 20 | 30 |  | 30 |  |  | 10 | 4 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 | 30 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 180 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 240 | 150 |  | 360 |  |  | 30 | 12 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 42 |  |  |  | 14 | 210 | [7 empty] | 70 | 5 |  |  |  | 210 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1376 | 12
| Кортикални завртањ 4,5 mm, разних величина | ком. | 49 | 300 |  | 60 |  |  | 40 | 16 | [7 empty] | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 | 30 | [7 empty] | 10 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  | 611 | 2
16/4 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за проксималну тибију (латерална страна) са комбинованом рупом за кортикалне завртње од 4,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 5.0 mm, од 5 до 13 отвора | ком. | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 10 | 5 | [5 empty] | 35 |  | 8 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 2 | 20 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 174 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 200 | 80 |  | 200 |  |  | 30 | 15 | [5 empty] | 100 |  | 24 |  |  |  | 35 | 7 |  |  | 14 | 140 | [7 empty] | 70 | 30 |  |  |  | 70 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1033 | 10
| Кортикални завртањ 4,5 mm, разних величина | ком. | 40 | 200 |  | 40 |  |  | 40 | 20 | [5 empty] | 135 |  | 32 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 2 | 20 | [7 empty] | 10 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  | 563 | 2
16/5 | Закључавајућа анатомска, плоча за проксималну тибију (латерална страна) са комбинованом рупом за кортикалне завртње од 3,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 3,5 mm, од 4 до 16 отвора | ком. | 20 |  |  | 20 | [19 empty] | 2 | 10 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 62 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 3.5 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 240 |  |  | 240 | [19 empty] | 14 | 70 | [12 empty] | 70 | [7 empty] | 634 | 12
| Кортикални завртањ 3,5 mm, разних величина | ком. | 40 |  |  | 40 | [19 empty] | 2 | 10 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 102 | 2
16/6 | Закључавајућа анатомска, плоча за проксималну тибију (медијална страна) са комбинованом рупом за кортикалне завртње од 3,5mm и завртњима са закључавајућом главом од 3,5 mm, од 4 до 18 отвора | ком. | 10 | 10 |  | 20 |  |  | 3 | 3 | [5 empty] | 20 |  | 3 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 2 | 5 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 3.5 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 120 | 40 |  | 240 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 35 |  | 6 |  |  |  | 35 | 7 |  |  | 14 | 35 | [7 empty] | 30 | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  |  |  | 657 | 12
| Кортикални завртањ 3,5 mm, разних величина | ком. | 20 | 100 |  | 40 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 70 |  | 12 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 2 | 5 | [7 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 307 | 2
16/7 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за дијафизу тибије са комбинованом рупом за кортикалне завртње од 4,5mm и завртње са закључавајућом главом од 5.0 mm, од 2 до 24 отвора | ком. | 5 | 25 |  | 30 | [15 empty] | 5 | 5 |  |  | 2 | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 92 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 мм,од челика, разних дужина. | ком. | 60 | 100 |  | 360 | [15 empty] | 40 | 40 |  |  | 16 | 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 776 | 12
| Кортикални завртањи 4,5 mm, разних величина | ком. | 10 | 250 |  | 60 | [15 empty] | 5 | 5 |  |  | 2 | 5 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 357 | 2
16/8 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за дисталну тибију (медијална страна) са комбинованом рупом за кортикалне завртње 3,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 3,5 mm, од 4 до 14 отвора | ком. | 10 | 25 |  | 30 |  |  | 10 | 3 | [5 empty] | 20 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 10 | [7 empty] | 5 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 133 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 3.5 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 120 | 130 |  | 360 |  |  | 30 | 9 | [5 empty] | 50 |  | 9 |  |  |  | 35 |  |  |  | 14 | 70 | [7 empty] | 35 | 17 |  |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  |  |  | 932 | 12
| Кортикални завртањ 3,5 mm, разних величина | ком. | 20 | 250 |  | 60 |  |  | 40 | 12 | [5 empty] | 70 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 10 | [7 empty] | 10 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 503 | 2
16/9 | Закључавајућа анатомска, компресивна плоча за дисталну тибију (латерална страна) са комбинованом рупом за кортикалне завртње 3,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 3,5 mm, од 5 до 21 отвора | ком. | 10 | 5 |  | 15 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 10 | [7 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 70 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 3.5 mm,од челика, разних дужина. | ком. | 120 | 30 |  | 180 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 15 |  | 9 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 | 70 | [7 empty] | 35 | 7 |  |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  |  |  | 563 | 12
| Кортикални завртањ 3,5 mm, разних величина | ком. | 20 | 50 |  | 30 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 20 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 10 | [7 empty] | 10 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 179 | 2
16/10 | Закључавајућа анатомска плоча за медијалну остеотомију тибије,од титанијума , са комбинованом рупом за кортикалне завртње 4,5 mm и завртње са закључавајућом главом од 5 mm, од 3 или 4 отвора у врату плоче лечење компликација прелома | ком. | 20 | 2 |  | 5 | [20 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 31 | 1
| Завртњи са закључавајућом главом од 5.0 mm,од титанијума, разних дужина. | ком. | 120 | 10 |  | 30 | [20 empty] | 6 | [12 empty] | 6 | [7 empty] | 172 | 6
| Кортикални завртањи 4,5 mm, разних величина | ком. | 20 | 20 |  | 5 | [20 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 47 | 1
16/11 | Кабл за фиксацију перипротетских прелома дебљине 1,7 mm(могућност избора са плочом или без плоче) | ком. | 40 | 0 |  | 40 | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 124
| Окце за кабл за фиксацију перипротетских прелома за плоче система 5.0 mm | ком. | 40 | 0 |  | 40 | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 124
Партија 17 - Плоче за фиксацију прелома доњих екстремитета - Тип 2
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 17
17/1 | Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур 4,5/5,0 mm лева или десна различитих дужина | ком. | 20 |  |  | 30 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 20 | 10 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 166 |  | 75412000
| Шрафови са закључавајућом главом 5,0 mm дужине 20-90 mm | ком. | 160 |  |  | 240 |  |  |  |  | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 90 | 6 |  | 15 |  |  |  |  | 140 | 70 |  | 35 |  |  | 21 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | [7 empty] | 1015
| Кортикални завртњи самонарезујући 4,5 mm различитих дужина | ком. | 40 |  |  | 60 |  |  |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 135 | 10 |  | 25 |  |  |  |  | 14 | 7 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 432
17/2 | Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 3,5; латерална плоча; лева или десна различитих дужина | ком. | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 4 | [9 empty] | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 77
| Шрафови са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина | ком. | 200 |  |  | 200 | [10 empty] | 12 | [9 empty] | 35 |  |  | 21 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | [7 empty] | 643
| Кортиклани завртњи - самонарезујући 3,5 mm различитих дужина | ком. | 40 |  |  | 40 | [10 empty] | 16 | [9 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 132
17/3 | Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију 4,5-5,0; латерална плоча; лева или десна различитих дужина | ком. | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 108
| Шрафови са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина | ком. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 20 | 24 | 20 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 42 | 21 |  | 35 |  |  | 21 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | [7 empty] | 678
| Кортиклани завртњи - самонарезујући 4,5 mm | ком. | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 15 | 18 | 15 | 30 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 263
17/4 | Закључавајућа плоча за проксималну медијалну тибију 3.5 mm, лева и десна, са 3 отвора у проксималном делу, различитих дужина | ком. | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 94
| Шрафови са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина | ком. | 100 |  |  | 200 |  |  |  |  | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 |  | 6 |  | 15 |  |  |  |  | 42 | 21 |  | 35 |  |  | 21 |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | [7 empty] | 660
| Кортикални завртњи - самонарезујући 3.5 mm, различитих дужина | ком. | 20 |  |  | 40 |  |  |  |  | 8 | 12 | 8 | 20 | 12 |  | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 6 | 3 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 193
17/5 | Закључавајућа плоча за постериорну проксималну тибију 3.5/5.0 mm, лева и десна, са 6 отвора у проксималном делу и анатомским обликом, различитих дужина | ком. | 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 27
| Шрафови са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина | ком. | 50 |  |  | 50 | [20 empty] | 4 | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 108
| Шрафови са закључавајућом главом 5,0 mm различитих дужина |  | 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 10 | [10 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 114
| Кортиклани завртњи - самонарезујући 4,5 mm | ком. | 20 |  |  | 20 | [9 empty] | 20 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 62
17/6 | Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију 3,5 mm, лева и десна, 4-14 отвора | ком. | 10 |  |  | 30 | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 88
| Шрафови са закључавајућом главом 3,5 mm различитих дужина | ком. | 100 |  |  | 300 | [5 empty] | 9 |  | 30 |  |  | 6 |  | 9 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 7 | [7 empty] | 608
| Кортикални завртњи - самонарезујући 3,5 mm | ком. | 20 |  |  | 60 | [5 empty] | 12 |  | 40 |  |  | 8 |  | 12 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 1 | [7 empty] | 174
17/7 | Закључавајућа компресивна плоча за дисталну антеролатералну тибију 3.5 mm, лева и десна, различитих дужина | ком. | 10 |  |  | 15 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 46
| Шрафови са закључавајућом главом 3.5 mm различитих дужина | ком. | 100 |  |  | 150 | [7 empty] | 15 | [9 empty] | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | [7 empty] | 377
| Кортикални завртњи - самонарезујући 3.5 mm, различитих дужина | ком. | 20 |  |  | 30 | [7 empty] | 20 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 86
17/8 | Ортопедска трака 2 mm, мулитифиламента, направљена од UHMWPE и полиестера, са унапред припремљеном омчом и инструментом за финалну тензију за стабилизацију перипротетских прелома | ком. | 40 | 50 |  | 40 | [9 empty] | 70 | 20 | [7 empty] | 6 |  | 20 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 296
17/9 | Закључавајућа компресивна широка равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина | ком. | 5 | 20 |  | 10 | [17 empty] | 5 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 180
| Шрафови са закључавајућом главом дужине 30-50 mm | ком. | 50 | 100 |  | 100 | [17 empty] | 30 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | [7 empty] | 1120
| Кортикални завртњи - самонарезујући 4,5 mm | ком. | 10 | 200 |  | 10 | [17 empty] | 5 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 505
17/10 | Закључавајућа компресивна уска равна плоча 4,5/5,0 mm различитих дужина | ком. | 5 | 30 |  | 10 | [17 empty] | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 120
| Шрафови са закључавајућом главом дужине 20-40 mm | ком. | 50 | 150 |  | 200 | [17 empty] | 30 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | [7 empty] | 850
| Кортикални завртњи - самонарезујући 4,5 mm | ком. | 10 | 300 |  | 20 | [17 empty] | 5 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 475
Партија 18 - Плоче за фиксацију прелома доњих екстремитета - Тип 3
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 18
18/1 | Закључавајућа челична плоча за дијафизу фемура од 3 до 18 отвора, за закључавајуће кортикалне завртње промера 5 mm и кортикалне завртње промера 4.5 mm | ком. |  |  | 10 |  | 5 | 10 | [11 empty] | 10 | 10 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 85 |  | 19041360
| Кортикални челични самонарезујучи завртњ промера 4.5 mm дужине од 10 до 54 mm | ком. |  |  | 80 |  | 40 | 80 | [11 empty] | 80 | 80 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 40 | 40 |  |  |  | 80 | 720
| Кортикални челични закључавајући завртњ промера 5.0 mm дужина од 20 до 64 mm | ком. |  |  | 20 |  | 20 | 20 | [11 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 180
18/2 | Закључавајућа челична плоча за дистални фемур са 3 до 13 отвора, за закључавајуће спонгиозне завртања промера 6.5 mm и закључавајуће кортикалне завртње промера 5 mm | ком. |  |  | 7 |  | 4 | 7 | [11 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 5 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 10 | 66
| Спонгиозни закључавајући завртањ израђен од челика промера 6.5 mm, дужина од 20 до 100 mm, опције 16 mm, 32 mm или пуног навоја | ком. |  |  | 49 |  | 30 | 49 | [11 empty] | 14 | 14 | [9 empty] | 50 | 50 | 120 | 50 | [7 empty] | 16 | 16 |  |  |  | 80 | 538
| Кортикални закључавајући завртањ израђен од челика промера 5 mm дужина од 20 до 64 mm | ком. |  |  | 14 |  | 8 | 14 | [11 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 10 | 10 | 16 | 10 | [7 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 20 | 118
18/3 | Закључавајућа плоча за дисталну тибију, анатомска, 3-12 отвора, за спонгиозне закључавајуће шрафове 4.0 mm и кортикалне закључавајуће шрафове 5.0 mm | ком. |  |  | 13 |  | 6 | 13 | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 2 | 2 | 8 |  |  | 10 | 74
| Кортикални закључавајући шрафови Ø5.0 mm, дужине 20 – 64 mm, челик | ком. |  |  | 91 |  | 40 | 91 | [22 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 16 | 16 | 32 |  |  | 80 | 566
| Спонгиозни закључавајући шрафови Ø4mm, дужине 20 – 60 mm, челик | ком. |  |  | 26 |  | 12 | 26 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  | 20 | 148
18/4 | Закључавајућа плоча за проксималну латералну тибију , анатомска, 2-18 отвора, за спонгиозне закључавајуће шрафове 6.5 mm и кортикалне закључавајуће шрафове 5.0 mm, челик | ком. |  |  | 15 |  | 7 | 15 | [11 empty] | 2 | 2 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  | 10 | 95
| Спонгиозни закључавајући шрафови Ø6.5 mm, дужине 20 – 100 mm, 16 mm навој, 32 mm навој, пун навој, челик | ком. |  |  | 95 |  | 40 | 95 | [11 empty] | 14 | 14 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 32 | 32 | 32 |  |  | 80 | 634
| Кортикални закључавајући шрафови Ø5.0 mm, дужине 20 – 64 mm, челик | ком. |  |  | 30 |  | 14 | 30 | [11 empty] | 4 | 4 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 4 | 4 | 16 |  |  | 20 | 166
18/5 | Закључавајућа плоча, равна, за дијафизу тибије , 3-18 отвора, за кортикалне закључавајуће шрафове 5.0 mm, челик | ком. |  |  | 10 |  | 5 | 10 | [11 empty] | 3 | 3 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 4 | 4 | 8 |  |  | 10 | 77
| Кортикални закључавајући шрафови Ø5.0 mm, дужине 20 – 64 mm, челик | ком. |  |  | 70 |  | 35 | 70 | [11 empty] | 21 | 21 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 16 | 16 | 32 |  |  | 80 | 561
| Кортикални шрафови Ø 4.5mm, дужине 10 – 54mm, самонарезујући, челик | ком. |  |  | 20 |  | 10 | 20 | [11 empty] | 6 | 6 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | 8 | 8 | 16 |  |  | 20 | 154
18/6 | ”Low contact” DCP плоча израђена од челика са 4 до 12 отвора профила 10.0 mm x 4 mm за завртње промера 3.5 mm | ком. |  |  | 5 |  | 5 | 5 | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 50
| ”Low contact” DCP уска плоча израђена од челика са 5 до 18 отвора профила 16.0 mm x 4.5 mm за завртње промера 4.5 mm | ком. |  |  | 5 |  | 5 | 5 | [11 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 76
| ”Low contact” DCP широка плоча од челика са 2 до 18 отвора профила 17.5 mm x 5.0 mm за завртње промера 4.5 mm | ком. |  |  | 5 |  | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 20 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 10 | 100
| Кортикални челични завртњи промера 3.5 mm | ком. |  |  | 40 |  | 40 | 40 | [22 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 400
| Кортикални челични завртњи промера 4.5 mm | ком. |  |  | 100 |  | 100 | 100 | [11 empty] | 280 | 280 | [9 empty] | 90 | 90 | 90 | 90 | [6 empty] | 90 | 90 | 90 |  |  |  | 180 | 1670
Партија 19 - Плоче за фиксацију прелома доњих екстремитета - Тип 4
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 19
19/1 | Locking plate плоча за преломе дисталног фемура од 4 до 16 отвора, дужине од 138 mm до 387 mm , лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21 |  | 13529680
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 16 mm до 95 mm, пречника 5,0 mm,од титанијума | ком. |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 134
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 20 до 95 mm, пречника 4,5 mm, од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 5,4 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Конусни LCP завртањ дужине од 30 mm до 90 mm, пречника 5,0 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 95 mm, пречника 6,5 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ канулирани дужине од 30 mm до 100 mm, пречника 7,3 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Конусни канулирани завртањ дужине од 50 mm до 95 mm, пречника 7,3 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/2 | Locking plate плоча за преломе дијафизног дела фемура са 10, 12, 14 и 16 отвора, дужине од 209 mm до 333 mm, од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 16 mm до 95 mm, пречника 5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 138
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 20 до 95 mm, пречника 4,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35mm до 80 mm, пречника 5,4 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Конусни LCP завртањ дужине од 30 mm до 90 mm, пречника 5,0 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/3 | Locking plate L плоча за преломе дисталног дела тибије од 3 до 16 отвора, дужине од 105 mm до 300 mm, лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5мм од титанијума | ком. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 138
| Конусни LCP самонарезујући шраф дужине од 18 mm до 90 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 3,9 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 10 mm до 40 mm, пречника 2,4 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm,пречника 3,5 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 12 mm до 95 mm, пречника 3,5 mm од челика | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/4 | Locking plate латерална плоча за преломе проксималног дела тибије од 4 до 16 отвора, дужине од 121 mm до 277 mm, лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 23
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 154
| Конусни LCP самонарезујући шраф дужине од 18 mm до 90 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 21
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 3,9 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 10 mm до 40 mm, пречника 2,4 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 12 mm до 95 mm, пречника 3,5 mm од челика | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/5 | Locking plate медијална плоча за преломе дисталног дела тибије од 4 до 16 отвора, дужине од 123 mm до 273 mm, лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 134
| Конусни LCP самонарезујући шраф дужине од 18 mm до 90 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 3,9 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 10 mm до 40 mm, пречника 2,4 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm,пречника 3,5 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 12 mm до 95 mm, пречника 3,5 mm од челика | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/6 | Locking plate латерална плоча за преломе проксималног дела тибије од 3 до 10 отвора, дужине од 131 mm до 278 mm, лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21
| Спонгионзни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 5,4 mm, од титанијума | ком. |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 134
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 16 mm до 95 mm, пречника 5,0 mm,од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 20 до 95 mm, пречника 4,5 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Конусни ЛЦП завртањ дужине од 30 mm до 90 mm, пречника 5,0 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/7 | Locking plate медијална плоча за преломе проксималног дела тибије од 3 до 13 отвора, дужине од 113 mm до 323 mm , лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 21
| Спонгионзни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 5,4 mm, од титанијума | ком. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 138
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 16 mm до 95 mm, пречника 5,0 mm,од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 9
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 20 до 95 mm, пречника 4,5 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Конусни LCP завртањ дужине од 30 mm до 90 mm, пречника 5,0 mm, од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
19/8 | Locking plate Т плоча за преломе проксималног дела тибије од 3 до 15 отвора, дужине од 95 mm до 275 mm, лева и десна од титанијума | ком. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 23
| LCP самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 154
| Конусни LCP самонарезујући шраф дужине од 18 mm до 90 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 21
| Спонгиозни LCP завртањ дужине од 35 mm до 80 mm, пречника 3,9 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 10 mm до 40 mm, пречника 2,4 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Кортикални самонарезујући завртањ дужине од 12 mm до 85 mm, пречника 3,5 mm од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| LCP завртањ дужине од 12 mm до 95 mm, пречника 3,5 mm од челика | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Дистанцирајући завртањ од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
| Завртањ за серклаж од титанијума | ком. | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5
Партија 20 - Анатомске закључавајуће, перипротетске кабловске плоче са припадајућим серклажима и компонентама за фиксацију
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 20
20/1 | Плоча за преломе трохантера са два кабла, дужина плоче 53 mm, материјал: титанијум | ком. | 4 |  |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 22 |  | 67528302
20/2 | Плоча за преломе трохантера са 5 рупа и 4 кабла, дужина плоче 261 mm, материјал: титанијум | ком. | 4 |  |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 10 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 31
20/3 | Плоча за перипротетске преломе дијафизе фемура са 6 рупа, дужина плоче 187 mm, материјал: медицински челик | ком. | 5 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 29
20/4 | Плоча за перипротетске преломе дијафизе фемура са 8 рупа, дужина плоче 246 mm, материјал: медицински челик | ком. | 10 | 3 |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 | 3 | 2 | 10 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 51
20/5 | Плоча за перипротетске преломе дијафизе фемура са 10 рупа, дужина плоче 305 mm, материјал: медицински челик | ком. | 5 | 3 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 27
20/6 | Плоча за перипротетске преломе дисталног фемура са 12 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 4 | 3 |  | 2 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 16
20/7 | Плоча за перипротетске преломе дисталног фемура са 15 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 4 | 3 |  | 2 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 16
20/8 | Плоча за перипротетске преломе дисталног фемура са 18 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 11
20/9 | Плоча за перипротетске преломе проксималног фемура са 12 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 12
20/10 | Плоча за перипротетске преломе проксималног фемура са 15 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 3 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 11
20/11 | Плоча за перипротетске преломе проксималног фемура са 18 рупа, лева и десна, материјал: титанијум | ком. | 2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 10
20/12 | Закључавајућа плоча за преломе дисталног фемура, 5-13 рупа, материјал: титанијум | ком. | 12 | 4 |  | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 22
20/13 | Закључавајућа плоча за преломе проксималне тибије, 5-9 рупа, материјал: титанијум | ком. | 8 | 3 |  | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 17
20/14 | Серклаж: медицински челик и CoCr, са и без стезаљке | ком. | 300 | 30 |  | 200 |  | 20 | 12 | 20 |  |  | 12 | 20 | 12 | 100 |  | 20 | 20 | [7 empty] | 200 | [12 empty] | 50 | [7 empty] | 1016
20/15 | Полиаксијални завртањ - кортикални и спонгиозни | ком. | 200 | 400 |  | 100 | [9 empty] | 200 | [10 empty] | 100 | [20 empty] | 1000
20/16 | Полиаксијални завртањ за цемент | ком. | 25 | 100 |  | 15 | [9 empty] | 50 | [10 empty] | 15 | [20 empty] | 205
20/17 | Уникортикални завртањ | ком. | 2 | 100 |  | 2 | [9 empty] | 30 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 136
20/18 | Закључавајућа капица | ком. | 200 | 5 |  | 150 | [9 empty] | 120 | [10 empty] | 150 | [20 empty] | 625
20/19 | Дугме за серклаж са навојем | ком. | 10 | 20 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 10 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 46
20/20 | Дугме за серклаж без навоја | ком. | 5 | 10 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 10 | [10 empty] | 2 | [20 empty] | 31
20/21 | Стандардна и закључавајућа ДХС плоча са ограниченим контактом, угао 135 степени, са 2-22 отвора за фиксацију, материјал: титанијум | ком. | 10 | 180 |  | 30 |  | 50 | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 150 | [12 empty] | 440
20/22 | Стандардна и закључавајућа ДЦС плоча са ограниченим контактом, угао 95 степени, са 6-20 отвора за фиксацију, материјал: титанијум | ком. | 10 | 15 |  | 10 |  | 10 | [39 empty] | 45
20/23 | Клин за плочу дужине 50-150 mm, материјал: титанијум | ком. | 20 | 195 |  | 40 |  | 60 | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 150 | [12 empty] | 485
20/24 | Компресивни шраф, материјал: титанијум | ком. | 20 | 195 |  | 40 |  | 60 | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 150 | [12 empty] | 485
20/25 | Кортикални завртањ дијаметра 4,5 mm, самонарезујући, дужине 28-70 mm, материјал: титанијум | ком. | 100 | 1120 |  | 200 |  | 400 | [7 empty] | 90 | [18 empty] | 600 | [12 empty] | 2510
20/26 | Закључавајући завртањ дијаметра 5,0 mm, дужине 28-70 mm, материјал: титанијум | ком. | 20 | 180 |  | 20 |  | 5 | [26 empty] | 30 | [12 empty] | 255
Партија 21 - Динамичка титанијумска плоча за преломе проксималног фемура, варијабилни угао
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 21
21/1 | DHS титанијумска плоча са 2 до 18 отвора са опцијама колодијафизалног угла 125°, 130°, 135°, 140° | ком. |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | 100 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | 20 | [5 empty] | 125 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 | 370 | 1 | 20772000
21/2 | DHS титанијумски клин промера 12.5 mm, дужина од 25 до 120 mm | ком. |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | 100 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | 20 | [5 empty] | 125 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 | 370 | 1
21/3 | Компресивни титанијумски завртањ | ком. |  |  |  |  | 20 | [12 empty] | 100 |  | 20 |  | 20 | [6 empty] | 10 | 10 | 20 | [5 empty] | 125 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 | 370 | 1
21/4 | Кортикални самонарезујући титанијумски завртањ промера 4.5 mm дужина од 10 до 54 mm | ком. |  |  |  |  | 200 | [12 empty] | 600 |  | 120 |  | 120 | [6 empty] | 60 | 60 | 120 | [5 empty] | 750 |  | 120 |  |  | 90 |  |  | 100 | 2340 | 5
Партија 22 - Динамичка челична клин плоча за преломе проксималног фемура
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 22
22/1 | Динамичка челична клин плоча за преломе проксималног фемура са 2 до 14 отвора | ком. | [6 empty] | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 30 |  | 5 | 20 | 20 |  | 40 |  |  |  | 160 |  | 50 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 20 | 100 | 20 | [9 empty] | 585 | 1 | 44852000
22/2 | Главено-вратни завртањ дужине 70 до 125 mm - 2 комада по плочи | ком. | [6 empty] | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 60 |  | 10 | 40 | 40 |  | 80 |  |  |  | 320 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | 40 | 200 | 40 | [9 empty] | 1170 | 2
22/3 | ДХС плоча 2-24 отвора, угао 135, материјал медицински челик | ком. |  |  | 22 |  | 20 | [12 empty] | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 362
22/4 | ДЦС плоча 4-24 отвора, угао 95, материјал медицински челик | ком. |  |  | 5 |  | 20 | [21 empty] | 10 | [18 empty] | 35
22/5 | ДХС, ДЦС клин, дужина 50 - 125mm | ком. |  |  | 25 |  | 40 | [12 empty] | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 395
22/6 | Компресивни завртањ, 25, 30 mm | ком. |  |  | 25 |  | 40 | [12 empty] | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 100 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 395
22/7 | Кортикални завртњи различитих дужина | ком. |  |  | 100 |  | 160 |  | 100 | 80 | 50 | 80 | 100 | 50 | 120 |  | 25 | 100 | 100 | 320 | 400 |  |  | 80 | 1000 |  | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100 |  | 400 | 160 | 800 | 160 | 320 | [8 empty] | 5305 | 5
Партија 23 - Спољашњи фиксатор
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 23
23/1 | Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију натколенице - сет | ком. | 20 | 20 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 15 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 50 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 459 |  | 129747250
23/2 | Спољашњи фиксатор за примарну стабилизацију потколенице - сет | ком. | 20 | 25 | 15 | 100 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 25 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 6 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 20 | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 35 | 100 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 842
Партија 24 - Унутрашњи самодинамизирајући фиксатор за збрињавање прелома бутне кости
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 24
24/1 | Унутрашњи самодинамизирајући фиксатор за збрињавање прелома бутне кости | ком. |  |  |  |  | 50 | 10 |  |  |  |  | 25 | 50 | [9 empty] | 30 |  | 5 |  | 4 |  |  | 10 | 30 | 5 | 25 | 15 | 5 |  | 50 | 25 | 100 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 |  | 30 | 599 |  | 47920000
Партија 25 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура - Тип 7
Ставка | Опис | Јед. мере | ИОХБ Бањица | Војномедицинска академија | КБЦ Бежанијска коса | КЦ Србије | КБЦ Земун | КБЦ Звездара | OБ Суботица | ОБ Зрењанин | ОБ Кикинда | ОБ Сента | ОБ Вршац | ОБ Панчево | ОБ Сомбор | КЦ Војводине | Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине-Нови Сад | ОБ Врбас | ОБ Сремска Митровица | ОБ Шабац | ОБ Лозница | ОБ Ваљево | ОБ Смедеревска Паланка | ОБ Смедерево | ОБ Пожаревац | ЗЦ Аранђеловац | КЦ Крагујевац | ОБ Јагодина | ОБ Ћуприја | ОБ Параћин | ЗЦ Неготин | ОБ Бор | ЗЦ Зајечар | ЗЦ Књажевац | ЗЦ Ужице | ОБ Горњи Милановац | ОБ Чачак | ОБ Краљево | ОБ Крушевац | КЦ Ниш | ОБ Алексинац | ОБ Прокупље | ОБ Пирот | ОБ Лесковац | ОБ Врање | ОБ Нови Пазар | ЗЦ Косовска Митровица | Укупне количине | Количина | Укупна процењена вредност без ПДВ-а за партију 25
25/1 | Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура израђен од медицинског челика, универзални, дужине 200 mm, дијаметра 10, 11, 12, 13, 14, 15 са могућношћу динамичког и статичког закључавања. Радиотранспарентни инструментаријум | ком. | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 70 | [24 empty] | 116 |  | 4872000
25/2 | Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура израђен од медицинског челика, дугачки, леви и десни, дијаметра 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, дужина од 340-400мм, са могућношћу динамичког и статичког закључавања. Радиотранспарентни инструментаријум за уградњу. | ком. | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [24 empty] | 24
25/3 | Проксимални завртањ клин дужине 80-135мм | ком. | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 80 | [24 empty] | 140
25/4 | Дистални закључавајући завртањ дијаметра 4.5, 5.0 .и 6.0 mm дужина 30-90 mm | ком. | [8 empty] | 10 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 80 | [24 empty] | 140
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: | [49 empty] | 901144552