## I kvartal
Partije | Balon kateteri za predilataciju monorail dizajna (Rx) (dijametra 2.0 i više mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3.0 mm) | Balon kateteri za predilataciju monorail dizajna (Rx), (dijametra 1.5 mm i 1.25 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 1,5 mm) | Balon kateteri za predilataciju hronične totalne okluzije monorail dizajna (Rx), (dijametra 1.2 mm i manje) (merenja se odnose na balon najmanjeg dostupnog dijametra) | NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTDILATACIJU koronarnih arterija (dijametra 2.0 mm do 5 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) | NEKOMPLIJANTNI niskoprofilni balon kateteri za POSTDILATACIJU koronarnih arterija (dijametra 2.0 mm do 5 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) | NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTDILATACIJU koronarnih arterija otporni na veći pritisak za teške kalcifikovane lezije (dijametra 2.0 mm do 5 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) | NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTDILATACIJU koronarnih arterija sa mogućnošću pritiska preko 30 atm za rezistentne – rigidne lezije (dijametra 2,0 mm do 4,5 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 3,0 mm) | NEKOMPLIJANTNI balon kateteri za POSTDILATACIJU koronarnih arterija (dijametra 5 mm do 6 mm) | Balon kateteri za PREDILATACIJU over-the-wire dizajna (OTW) (dijametra 1,2 mm – 2.0 mm) (merenja se odnose na balon dijametra 1,5 mm) | HIDROFILNI MIKROKATETERI za hronične totalne okluzije | MIKROKATETERI za hronične totalne okluzije – retrogradni pristup | Hibridni koaksijalni hidrofilni mikrokateter od volframa za hronične totalne okluzije (CTO) | Mikrokateter sa dvostrukim lumenom | Aspiracioni kateteri – za manuelnu aspiraciju tromba | Koronarni balon kateteri obloženi lekom | PTA periferni balon obložen lekom - paclitaxel, OTW sistem | Baloni za valvuloplastiku sa niskim pritiskom pucanja | Balon za merenje prečnika pretkomorske komunikacije | Nekomplijantni koronarni balon kateteri sa spiralnom žicom za rezistentne - rigidne lezije | Nekomplijantni koronarni balon kateteri sa žicom za rezistentne - rigidne lezije | Periferni balon kateteri za perkutane intervencije na perifernim arterijskim krvnim sudovima | Periferni balon kateteri za perkutane intervencije na podkolenim arterijskim sudovima | Nekomplijantni koronarni balon kateteri sa sečivom za rezistentne – rigidne lezije | Sistem za perkutanu ventrikularnu podršku | Periferni balon kateter za perkutane intervencije na aorti
Zdravstvene ustanove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
IKVB, Sremska Kamenica | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klinički centar Vojvodine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Valjevo | 60 | 20 | 0 | 50 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Klinički centar Kragujevac | 0 | 45 | 0 | 160 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Zdravstveni centar Užice | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klinički centar Niš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Leskovac | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdravstveni centar Zaječar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institut za kardivaskularne bolesti ''Dedinje'' | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 160 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kliničko-bolnički centar " Bežanijska Kosa" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kliničko-bolnički centar "Zemun" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kliničko-bolnički centar "Zvezdara" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klinički centar Srbije | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vojnomedicinska akademija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzitetska dečja klinika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Subotica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Čačak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Sombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opšta bolnica Kruševac | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukupno | 310 | 167 | 50 | 670 | 61 | 241 | 0 | 14 | 8 | 31 | 0 | 27 | 4 | 48 | 19 | 30 | 20 | 0 | 16 | 43 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0
Partije 2, 4-25 | Navedene količine su opredeljene za period od 13.08-30.11.2020.
Partija 1 | Navedene količine su opredeljene za period od 25.09-31.12.2020.
Partija 3 | Navedene količine su opredeljene za period od 29.09-31.12.2020.