## NIPRO - specifikacija
ПРИЛОГ 1 УГОВОРА - СПЕЦИФИКАЦИЈА
Назив добављача: NIPRO MEDICAL d.o.o
Партија | Предмет набавке | Шифра | KПП | Произвођач | Заштићени назив понуђеног добра и каталошки број | Јединица мере | Количина | Јединична процењена цена без ПДВ-а | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна процењена вредност без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а | Број понуда
3 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 sterilisan bez etilenoksida i bez bisfenola A | HD20020 |  | Nipro India Corporation Pvt.Ltd. | Зашт. назив: ELISIO 15H Регист. назив: NIPRO ELISIO H, Модел: 15Н Катал. број: ELI-15H-GIN | kom. |  | 820 | 820 | 0 | 0 | 1
17 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 sterilisan bez etilenoksida | HD20021 |  | Nipro Corporation Ltd. | Зашт.назив: ELISIO 15L ; Рег.назив: Nipro Hollow Fiber Dialyzer Elisio L Series, Модел и Катал. бр: ELI-15L-GJ | kom. |  | 820 | 820 | 0 | 0 | 1
19 | Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 sterilisan bez etilenoksida | HD20022 |  | Nipro Corporation Ltd. | Зашт.назив: ELISIO 17L ; Рег.назив: Nipro Hollow Fiber Dialyzer Elisio L Series, Модел и Катал. бр: ELI-17L-GJ | kom. |  | 880 | 880 | 0 | 0 | 1
34 | AV linija komplet za hemodijafiltraciju (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD20023 |  | NIPRO Corporation, Осака, Јапан | Niproset™ Blood Tubing Set Тип: Gamma Sterilization Модел: A364R/V850R Кат.бр: A364R-V850R | kom. |  | 1720 | 1720 | 0 | 0 | 1
39 | AV linija za hemodijalizu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD20024 |  | NIPRO Corporation, Осака, Јапан | Niproset™ Blood Tubing Set Тип: Gamma Sterilization Модел: A363R/V849R Кат.бр: A363R-V849R | kom. |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 1
50 | Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD20025 |  | NIPRO Corporation LTD, Осака, Јапан | ULTRA FILTER CF-609N Каталошки број: CF-609N | kom. |  | 27200 | 27200 | 0 | 0 | 1
59 | Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD20026 |  | GBL,Gul Biyoloji Laboratuvari Sanayi Ve Ticaret Limited Sikreti., Истамбул, Турска | Peroxy Plus Кат.бр: 6123 | litar |  | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 1
70 | Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće | HD20027 |  | NIPRO Renal Solutions Spain SRL., Молеруса, Шпанија | NiproCart A2F Модели: 650,760,850,1100 Каталошки бр: CART-B650GEU, CART-B760GEU, CART-B850GEU, CART-B1100GEU | kom. |  | 950 | 950 | 0 | 0 | 1
Укупна вредност уговора без ПДВ-а | [9 empty] | 0 | 0 | 1
Износ ПДВ-а (10%) | [9 empty] | 0 | 0
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом | [9 empty] | 0 | 0

## NIPRO - Obrazac KVI
ПРИЛОГ 2 УГОВОРА - ПОДАЦИ ЗА КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ |  | NIPRO MEDICAL d.o.o
Број набавке | 404-1-110/19-93 | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-a) | УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)
|  | 0 | 0 | 0
Тип набавке | Обликована по партијама, централизована, оквирни споразум | У хиљадама динара (за УЈН)
|  | 0 | 0 | 0
Врста поступка | Отворени
Врста предмета | Добра
Предмет набавке | Друга добра | Број понуда | 1
Делатност | Класичан сектор - приходи из буџета | Критеријум | Најнижа понуђена цена
Опис предмета | Maтеријал за дијализу
Број решења УЈН | нема
Шифра из ОРН | 33000000