## KOORD
Naziv ZU | Artikal*NazivPartije*JKL*NazivLeka*BrojStavke*NazivStavke*SifraStavke*JedCena*BrojOS | Šifra | Količina za koju se traži saglasnost | Jedinica mere | Broj OS | Dobavljač
| Partija 1 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2, sterilisan bez etilenoksida * * * 1 * * HD21024 * 490,00 * 43-1/21 | 12000275 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 3 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida * * * 1 * * HD21025 * 510,00 * 43-1/21 | 12000276 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 8 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 sterilisan bez etilenoksida * * * 1 * * HD21026 * 515,00 * 43-1/21 | 12000277 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 11 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 2.3m2 i/ili 2.4m2 i/ili 2.5.m2, sterilisan bez etilenoksida sa koeficijentom prosejavanja > 0,89 za beta 2 mikroglobulin, za hemodijafiltraciju * * * 1 * * HD21027 * 995,00 * 43-1/21 | 12000278 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 14 * Igle za hemodijalizu, 14G * * * 1 * * HD21028 * 23,35 * 43-1/21 | 12000279 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 23 * AV linija komplet za mašine 5008 i 5008S Fresenius za hemodijalizu ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21029 * 600,00 * 43-1/21 | 12000280 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 33 * AV linija komplet za hemodijafiltraciju za mašine 5008 i 5008S Fresenius ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21030 * 1.565,00 * 43-1/21 | 12000281 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 39 * Dvokomponentni citratni koncentrat koji se sastoji iz: tečnog citratnog koncentrata SmartBag 4,7l (Fresenius) ili odgovarajuće I suvog bikarbonantnog koncentrata Bi Bag 900g (Fresenius) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21031 * 1.394,00 * 43-1/21 | 12000282 |  | set | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 47 * Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21032 * 22.750,00 * 43-1/21 | 12000283 |  | kom | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 56 * Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21033 * 670,00 * 43-1/21 | 12000284 |  | kg | 43-1/21 | Fresenius
| Partija 2 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, Low - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2, sterilisan bez etilenoksida * * * 1 * * HD21046 * 519,00 * 43-2/21 | 12000297 |  | kom | 43-2/21 | Sopharma
| Partija 4 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.3m2 i/ili 1.4m2 sterilisan bez etilenoksida * * * 1 * * HD21016 * 466,00 * 43-3/21 | 12000267 |  | kom | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 10 * Dijalizator sintetičko vlakno, High-flux 2.0m2 I/ili 2.1m2 i/ili2.2m2 , sterilisan bez etilenoksida, za hemodijafiltraciju * * * 1 * * HD21017 * 640,00 * 43-3/21 | 12000268 |  | kom | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 25 * AV linija za hemodijalizu za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21018 * 899,00 * 43-3/21 | 12000269 |  | kom | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 34 * AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21019 * 1.755,00 * 43-3/21 | 12000270 |  | kom | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 41 * Paket koncentrata za dijalizu koji se sastoji iz: Bic AF Citrat 4,7l (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće I suvi bikarbonat u pakovanju od 750 g (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21020 * 1.400,00 * 43-3/21 | 12000271 |  | set | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 49 * Filter za visoko prečišćenu vodu (tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21021 * 24.000,00 * 43-3/21 | 12000272 |  | kom | 43-3/21 | Ecotrade
| Partija 6 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.5m2 i/ili 1.6m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥84ml/h/mmHg * * * 1 * * HD21034 * 1.300,00 * 43-4/21 | 12000285 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 9 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.7m2 i/ili 1.8m2 I/ili 1.9m2 sterilisan bez etilenoksida, sa KUF-om ≥96 ml/h/mmHg, za hemodijafiltraciju * * * 1 * * HD21035 * 1.500,00 * 43-4/21 | 12000286 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 20 * AV linija za hemodijalizu za Dialog+ aparat, do 142ml, otpadna kesa, bez DEHP ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21036 * 630,00 * 43-4/21 | 12000287 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 28 * AV linija komplet za hemodijafiltraciju za Dialog+ aparat i supstituciona linija, do 142 ml, bez DEHP ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21037 * 1.910,00 * 43-4/21 | 12000288 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 37 * Bikarbonatni koncentrat za bikarbonatnu dijalizu za Dialog+ aparat, u prahu, sa zatvaračima sa sigurnosnim prstenom, 760 g ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21038 * 950,00 * 43-4/21 | 12000289 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 44 * Filter za visokoprečišćenu vodu za Dialog+ aparat ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21039 * 34.110,00 * 43-4/21 | 12000290 |  | kom | 43-4/21 | Magna
| Partija 52 * Sredstvo za toplotnu sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline za Dialog+ apparat ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21040 * 1.152,00 * 43-4/21 | 12000291 |  | l | 43-4/21 | Magna
| Partija 12 * Dijalizator sintetičko vlakno High-flux 1,7m2 I/ili 1,8m2 i/ili 1,9m2 i/ili 2,0m2 sterilisan bez etilenoksida sa odloženim zadržavanjem molekula velike mase (HRO-94 kda) i beta 2 mikroglobuilna namenjen isključivo za proširenu hemodijalizu (HDx) * * * 1 * * HD21011 * 2.850,00 * 43-5/21 | 12000262 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 21 * AV linija za hemodijalizu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21002 * 600,00 * 43-5/21 | 12000253 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 22 * AV linija za hemodijalizu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21003 * 600,00 * 43-5/21 | 12000254 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 24 * AV linija za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21004 * 600,00 * 43-5/21 | 12000255 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 30 * Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21009 * 1.485,00 * 43-5/21 | 12000260 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 31 * AV linija za hemodijafiltraciju za aparat Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21005 * 600,00 * 43-5/21 | 12000256 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 32 * Linija za sterilni infuzat (supstituciona linija) za aparat Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21010 * 1.485,00 * 43-5/21 | 12000261 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 38 * BICART SET za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21008 * 1.300,00 * 43-5/21 | 12000259 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 40 * Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 720g za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21006 * 600,00 * 43-5/21 | 12000257 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 45 * Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat AK 200 ultra S ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21012 * 13.000,00 * 43-5/21 | 12000263 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 46 * Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21013 * 13.000,00 * 43-5/21 | 12000264 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 48 * Filter za visokoprečišćenu vodu za aparat Hospal Innova ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21014 * 13.000,00 * 43-5/21 | 12000265 |  | kom | 43-5/21 | Medicon
| Partija 55 * Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine za aparate Hospal Innova i AK 200 ultra S ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21007 * 1.180,00 * 43-5/21 | 12000258 |  | l | 43-5/21 | Medicon
| Partija 13 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High-flux 1.8m2 i/ili 2.1m2, sterilisan bez etilenoksida, obložen aktivnim alfatokoferolom * * * 1 * * HD21001 * 2.850,00 * 43-6/21 | 12000252 |  | kom | 43-6/21 | Amicus
| Partija 18 * Koncentrat dijalizni, bez glukoze, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l * * * 1 * * HD21022 * 58,96 * 43-7/21 | 12000273 |  | l | 43-7/21 | Farmalogist
| Partija 19 * Koncentrat dijalizni, kiseli sa glukozom, finalne koncentracije Na 138-140 mmol/l, opsega koncentracije Ca 1,25-1,75 mmol/l, opsega koncentracije Mg 0,5-1,0 mmol/l i opsega koncentracije K 2-4 mmol/l * * * 1 * * HD21023 * 58,96 * 43-7/21 | 12000274 |  | l | 43-7/21 | Farmalogist
| Partija 26 * AV linija za hemodijalizu za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21041 * 600,00 * 43-8/21 | 12000292 |  | kom | 43-8/21 | Nipro
| Partija 35 * AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip aparata Nipro, model Surdial X ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21042 * 1.720,00 * 43-8/21 | 12000293 |  | kom | 43-8/21 | Nipro
| Partija 42 * Suvi bikarbonat u pakovanju od 650/760/850/1100 grama (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21043 * 950,00 * 43-8/21 | 12000294 |  | kom | 43-8/21 | Nipro
| Partija 50 * Filter za visokoprečišćenu vodu (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21044 * 27.200,00 * 43-8/21 | 12000295 |  | kom | 43-8/21 | Nipro
| Partija 59 * Sredstvo za dezinfekciju i dekalcifikaciju mašine na bazi limunske ili persirćetne kiseline (za tip aparata Nipro, model Surdial X) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21045 * 1.438,00 * 43-8/21 | 12000296 |  | l | 43-8/21 | Nipro
| Partija 27 * AV linija komplet za hemodijalizu za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21050 * 600,00 * 43-9/21 | 12000301 |  | kom | 43-9/21 | Tehnomed
| Partija 36 * AV linija komplet za hemodijafiltraciju za tip mašine SWS 6000 ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21051 * 1.700,00 * 43-9/21 | 12000302 |  | kom | 43-9/21 | Tehnomed
| Partija 43 * Suvi bikarbonat u odgovarajućem pakovanju 650g / 850g (SWS 6000) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21052 * 950,00 * 43-9/21 | 12000303 |  | kom | 43-9/21 | Tehnomed
| Partija 51 * Filter za visokoprečišćenu vodu (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21053 * 21.950,00 * 43-9/21 | 12000304 |  | kom | 43-9/21 | Tehnomed
| Partija 60 * Sredstvo za sterilizaciju na bazi persirćetne kiseline (za aparate SWS 6000) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21054 * 1.380,00 * 43-9/21 | 12000305 |  | l | 43-9/21 | Tehnomed
| Partija 58 * Sredstvo za uklanjanje lipoproteinskih depozita 5kg (za aparate Fresenius) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21015 * 6.350,00 * 43-10/21 | 12000266 |  | kom | 43-10/21 | Deconta
| Partija 53 * Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi limunske kiseline, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21055 * 324,00 * 43-11/21 | 12000306 |  | kom | 43-11/21 | Farmalogist
| Partija 54 * Sredstvo za sterilizaciju mašine na bazi natrijum karbonata, kertridž za aparate AK 200 ultra S i Artis Physio ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21056 * 298,80 * 43-11/21 | 12000307 |  | kom | 43-11/21 | Farmalogist
| Partija 57 * Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju na bazi limunske kiseline ili natrijum hipohlorita (za tip mašine DBB-EXA, Nikkiso) ili odgovarajuće * * * 1 * * HD21057 * 820,00 * 43-12/21 | 12000308 |  | kom | 43-12/21 | Deconta
| Partija 5 * Dijalizator, Sintetičko vlakno, High - flux 1.4m2 i/ili 1.5m2 sterilisan bez etilenoksida i bez bisfenola A * * * 1 * * HD21062 * 484,00 * 43-13/21 | 12000313 |  | kom | 43-13/21 | Sopharma