## specifikacija materijala
ПРИЛОГ УГОВОРА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ РЕДНИ БРОЈ 404-1-110/21-3
MIT d.o.o.
Број партије | Назив партије | Број ставке | Назив ставке | Шифра | Јединица мере | Величина паковања | Заштићени назив понуђеног добра | Произвођач | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 1 | C1 Kalibracioni rastvor 1 | RGN213056 | pakovanje | 2x1750 mL | Calibration solution C1 | Roche Diagnostics |  | 22300 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 2 | C2 Kalibracioni rastvor 2 | RGN213057 | pakovanje | 2x1200 mL | Calibration Solution C2 | Roche Diagnostics |  | 22300 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 3 | C3 Fluid pack 3 | RGN213058 | pakovanje | 305 mL | Fluid Pack C3 | Roche Diagnostics |  | 35900 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 4 | Combitrol TS level 2 | RGN213059 | pakovanje | 30x1,7 mL | Combitrol TS+, Level 2, 30 pcs | Roche Diagnostics |  | 19900 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 5 | Deproteinizer | RGN213060 | pakovanje | 125ml | Deproteinizer (125 ml) | Roche Diagnostics |  | 6000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 6 | Capillary tubes | RGN213061 | pakovanje | 4x 250 | Capillary tubes (4x250) for BGA | Roche Diagnostics |  | 19930 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 7 | Microsampler protect sterile | RGN213062 | pakovanje | 50 komad | Roche Microsampler Protect sterile | Roche Diagnostics |  | 15740 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 8 | Ph micro electroda | RGN213063 | komad | 1 | OMNI Elektroda pH | Roche Diagnostics |  | 48000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 9 | PO2 micro electroda | RGN213064 | komad | 1 | OMNI Elektroda PO2 | Roche Diagnostics |  | 122000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 10 | PCO2 micro electroda | RGN213065 | komad | 1 | OMNI Elektroda PCO2 | Roche Diagnostics |  | 131000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 11 | Referentna micro electroda | RGN213066 | komad | 1 | OMNI Ref.Electrode | Roche Diagnostics |  | 65000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 12 | Na micro elektroda | RGN213067 | komad | 1 | OMNI Elektroda Na+ | Roche Diagnostics |  | 72000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 13 | K micro electroda | RGN213068 | komad | 1 | OMNI Elektrode K+ | Roche Diagnostics |  | 43800 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 14 | Ca micro electroda | RGN213069 | komad | 1 | OMNI Elektroda Ca++ | Roche Diagnostics |  | 45000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 15 | Cl micro electroda | RGN213070 | komad | 1 | OMNI Elektroda Cl- | Roche Diagnostics |  | 42000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 16 | M-Con | RGN213071 | komad | 1 | MCON Cobas b 121 | Roche Diagnostics |  | 12000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 17 | Printer papir | RGN213072 | pakovanje | 10 komada | Termoprinter papir for cobas b121 | Roche Diagnostics |  | 6500 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 121 | 18 | Servisni kit | RGN213073 | komad | 1 | Maintenance kit cobas b 121 | Roche Diagnostics |  | 80000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 104 укупно | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 1 | cobas b 123 FLUID PACK COOX 700 | RGN213256 | pakovanje | 700 testova | cobas b 123 FLUID PACK COOX 700 | Roche Diagnostics |  | 108198.71 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 2 | cobas b 123 SENSOR CART, BG/ISE/GLU/LAC | RGN213257 | pakovanje | 1 kom | cobas b 123 SENSOR CART. BG/ISE/GLU/LAC | Roche Diagnostics |  | 41227.82 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 3 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 1 | RGN213258 | pakovanje | 30 ampula | COMBITROL PLUS B, LEVEL 1, 30kom | Roche Diagnostics |  | 11463.33 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 4 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 2 | RGN213259 | pakovanje | 30 ampula | COMBITROL PLUS B, LEVEL 2, 30kom | Roche Diagnostics |  | 11463.33 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 5 | COMBITROL PLUS B, LEVEL 3 | RGN213260 | pakovanje | 30 ampula | COMBITROL PLUS B, LEVEL 3, 30kom | Roche Diagnostics |  | 11463.33 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 6 | DEPROTEINIZER | RGN213261 | pakovanje | 125ml | Deproteinizer (125 ml) | Roche Diagnostics |  | 2177.08 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 7 | cobas b 123 PRINTER PAPER | RGN213262 | pakovanje | 6 rol | cobas b 123, PRINTER PAPER, 6 kom | Roche Diagnostics |  | 4134.58 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 8 | CLOT CATCHER PRO 100pcs | RGN213263 | pakovanje | 100 kom | CLOT CATCHER PRO, 100kom | Roche Diagnostics |  | 2438.67 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 | Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche Cobas b 123 | 9 | Roche MICROSAMPLER PROTECT, sterile , 50pcs | RGN213264 | pakovanje | 50 kom | Roche Microsampler Protect sterile | Roche Diagnostics |  | 8267.56 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 113 укупно | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 1 | Cleaning solution | RGN214841 | pakovanje | 125 ml | Cleaning Solution for AVL 9180 | Roche Diagnostics |  | 3330 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 2 | Deproteinizer | RGN214842 | pakovanje | 125 ml | Deproteinizer (125 ml) | Roche Diagnostics |  | 5000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 3 | Sodium Electrode Conditioner | RGN214843 | pakovanje | 125 ml | Sodium Electrode Conditioner (125 ml) | Roche Diagnostics |  | 5000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 4 | ELEKTRODA Ca 2+ | RGN214844 | komad | 1 komad | Elektroda Ca-MF | Roche Diagnostics |  | 23700 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 5 | ELEKTRODA CL | RGN214845 | komad | 1 komad | Elektroda Cl-MF | Roche Diagnostics |  | 26000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 6 | ELEKTRODA K | RGN214846 | komad | 1 komad | Elektroda K-MF | Roche Diagnostics |  | 24300 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 7 | ELEKTRODA Na | RGN214847 | komad | 1 komad | Elektroda Na-MF | Roche Diagnostics |  | 35000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 8 | Urine Diluent | RGN214848 | pakovanje | 500 mL | Urine Diluent (500 ml) | Roche Diagnostics |  | 5900 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 9 | ISE TROL 1,2,3 kontrola | RGN214849 | pakovanje | 3x ( 10 x 1 ml) | ISE TROL | Roche Diagnostics |  | 15950 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 10 | Kućište referentne elektrode | RGN214850 | komad | 1komad | Kućište Ref.elektrode za 9180 | Roche Diagnostics |  | 39000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 11 | Referentna elektroda | RGN214851 | komad | 1 komad | Ref. elektroda 9180 | Roche Diagnostics |  | 29000 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 12 | ISE SNAP pakovanje REAGENS | RGN214852 | pakovanje | 350ml +85 ml+85 ml+100ml | Snap Pak 9180/9181 | Roche Diagnostics |  | 20320 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 13 | TERMO PRINTER PAPIR | RGN214853 | pakovanje | 5 rola | Termoprinter papir za 9180 (5 rola) | Roche Diagnostics |  | 1500 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 14 | TUBE SET PUMP 9180 03087697 | RGN214854 | komad | 1komad | Tube Set, Peri Pump, 91xx | Roche Diagnostics |  | 5900 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 15 | Litijum elektroda | RGN214855 | komad | 1komad | Elektroda Li-MF | Roche Diagnostics |  | 28900 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 | Reagensi za biohemijski analizator AVL 9180 (ROCHE) | 16 | Servisni kit | RGN214856 | komad | 1komad | Servisni kit | Roche Diagnostics |  | 47250 | 0 | 20% | 0 | 0
Партија 167 укупно | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Укупна вредност уговора | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0

## po dobavljačima (hidden)
Ukupno | 6786892550.84
| Isporučilac | Opredeljena vrednost | Udeo u %
1 | MAGNA PHARMACIA | 1219231784.89 | 17.96%
2 | INTERLAB | 1164677148 | 17.16%
3 | ADOC | 934563507.11 | 13.77%
4 | MAKLER | 772227098.76 | 11.38%
5 | YUNICOM | 747708679.58 | 11.02%
6 | EURODIJAGNOSTIKA | 439475777.17 | 6.475%
7 | REMED | 420402230 | 6.194%
8 | LABTEH | 295831899 | 4.359%
9 | VICOR | 199999848 | 2.947%
10 | EUROMEDICINA | 126716354.72 | 1.867%
11 | VIVOGEN | 84944900 | 1.252%
12 | GALEN FOKUS | 76516600 | 1.127%
13 | ALLURA MED | 55540800 | 0.8184%
14 | PROMEDIA | 48216077.56 | 0.7104%
15 | UNI-CHEM | 46057192 | 0.6786%
16 | BIOMEDICA MP | 22296987.2 | 0.3285%
17 | MEDIAKTIVA | 20487565 | 0.3019%
18 | DIALAB | 18267940 | 0.2692%
19 | MIT | 17297120 | 0.2549%
20 | BIOTEC MEDICAL | 14351662 | 0.2115%
21 | SUPERLAB | 12885051 | 0.1899%
22 | SCORE | 12253753 | 0.1806%
23 | elta 90 | 9999176 | 0.1473%
24 | ELITECH | 9635482 | 0.142%
25 | DIAGON | 7782670 | 0.1147%
26 | NEOMEDICA | 5022305 | 0.074%
27 | REMED/STIGA | 2849718.9 | 0.04199%
28 | PRIMAX | 1653223.95 | 0.02436%
|  | 6786892550.84 | 100%