## Obrazac
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Velicina | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 1 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, dužine 170 do 240 mm -kratka verzija, sa mogućnošću dimaničkog i statičkog zaključavanja, proksimalna transfiksacija pod uglom 130 stepeni sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom kroz glavenovratno sečivo | PFNA – Proximal Femoral Nail, | DePuy Synthes, Swiss |  | 472.***S | BP21001 | 11000002 | Komad | 69160 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 2 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, dužine od 300 do 420 mm ( rast između veličina od 2 cm) - duga verzija sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja; proksimalna transfiksacija pod uglom 130 stepeni sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom kroz glavenovratno sečivo | PFNA – Proximal Femoral Nail | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.02*.***S, 472.***S | BP21002 | 11000003 | Komad | 81130 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 3 | Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje intramedularnih klinova promera 4, 5 ili 6 mm različitih dužina | Locking ScrewStardrive® | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.005.*** | BP22001 | 11001124 | Komad | 5320 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 4 | Kanulirano, perforirano, helikoidno sečivo ovalnog antirotacionog tela, dužine 75-130 mm, od titanijuma | PFNA Blade, perforated | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.027.***S | BP21004 | 11000005 | Komad | 57190 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 5 | Završna kapa sa ili bez ekstenzije | PFNA End Cap | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.027.***S | BP21005 | 11000006 | Komad | 5985 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 6 | Set instrumenata i kanila za plasiranje koštanog cementa za augmentaciju | Trauma Needle Kit | Moller Medical GMBH |  | **.702.***S | BP21006 | 12000200 | Komad | 19950 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 7 | Koštani cement niske viskoznosti kompatibilan sa setom instrumenata za plasiranje | Traumacem V+ Cement Kit | DePuy Synthes, Swiss |  | 07.702.040S | BP21007 | 11000007 | Komad | 23940 | 20% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 8 | Set špriceva za plasiranje cementa | TRAUMACEM V+ Syringe Kit | DePuy Synthes, Swiss |  | 03.702.150S | BP21013 | 12000201 | Komad | 19950 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 1 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 170mm, 200mm i 235mm (levo-desni), kratka verzija, proksimalnog dijametra 15.66mm, prečnika 9 - 12mm, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog distalnog zaključavanja kao i augmentacije koštanim cementom, proksimalna transfiksacija pod uglom od 130 stepeni sa zaključavajućim mehanizmom koji se već nalazi u klinu, titanijum, sterilni | TFN-Advanced™ Proximal Femoral Nail | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.037.***S | BP21008 | 11000008 | Komad | 111720 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 2 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 260mm do 480mm (levo-desni, rast između veličina - 2 cm), duga verzija, proksimalnog dijametra 15.66mm, prečnika 9 - 14mm, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog distalnog zaključavanja kao i augmentacije koštanim cementom, proksimalna transfiksacija pod uglom od130 stepeni sa zaključavajućim mehanizmom koji se već nalazi u klinu, titanijum, sterilni | TFN-Advanced™ Proximal Femoral Nail | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.037.***S | BP21009 | 11000009 | Komad | 137655 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 3 | Kanulirano, perforirano, helikoidno sečivo, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilno | TFNA Helical Blades, perforated | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.038.***S | BP21010 | 11000010 | Komad | 31920 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 4 | Kanuliran, perforiran, glavenovratni zavrtanj, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilan | TFNA Screws, perforated | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.038.***S | BP21011 | 11000011 | Komad | 31920 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 5 | Završna kapa sa ili bez ekstenzije | TFNA End Cap | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.038.***S | BP21012 | 11000012 | Komad | 11970 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 1 | Intramedularni titanijumski klin dužine 170, 200, 240, 300 do 480 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu, proksimalno dijametra 17 mm u AP i 15.8 mm u ML, sa implementiranim mehanizmom za zaključavanje sečiva ili zavrtnja. Klinovi dužina 240 i dužih izrađeni anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Mogućnost statičkog ili dinamičkog zaključavanja u distalnom delu. Posedovanje 2 navoja u glavi klina, jedan za inserciju, drugi za ekstrakciju klina | Heracles Proximal Femur Nail | 7S/WASTON |  | SZF3.X3**.*** | BP21014 | 11000013 | Komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 2 | Završna titanijumska kapa sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva ili zavrtnja (opcija "sliding") | Heracles end cup | 7S/WASTON |  | NZF3.X34*.0** | BP21015 | 11000014 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 3 | Kanulirani titanijumski zavrtanj dužine 75-140 mm, promera 10,5mm sa opcijom zaključavanja u 4 pozicije | Heracles lag screw | 7S/WASTON |  | SZF3.X346.*** | BP21016 | 11000015 | Komad | 27000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 4 | Kanulirano titanijumsko ravno sečivo kružnog antirotacionog tela, dužine 75-140 mm, promera 10,5 mm sa opcijom zaključavanja u jednoj poziciji | Heracles straight Blade | 7S/WASTON |  | SZF3.X345.*** | BP21017 | 11000016 | Komad | 27000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 4,9 mm različitih dužina | 4.9mm Locking screw | 7S/WASTON |  | NZF3.H998.0** | BP21018 | 11000017 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 1 | Intramedularni klin dužine 170, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od titanijuma | Pericles II Proximal Femur nail | 7S/WASTON |  | 106**-*** | BP21019 | 11000018 | Komad | 54000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 2 | Intramedularni klin dužine od 300 do 440 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od titanijuma, anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Tehnika sa rimovanjem kanala i bez rimovanja, insercija preko žičanog vodiča | Pericles II Proximal Femur nail long | 7S/WASTON |  | 10615-*** | BP21020 | 11000019 | Komad | 54000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 3 | Završna kapa od titanijuma sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva (opcija "sliding") | Pericles II End Cup | 7S/WASTON |  | 10625-*** | BP21021 | 11000020 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 4 | Kanulirano, helikoidno sečivo ovalnog antirotacionog tela, dužine 70-120 mm, promera 10 mm od titanijuma | Pericles Spiral Blade | 7S/WASTON |  | 10623-*** | BP21022 | 11000021 | Komad | 22000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 5,0 mm, različitih dužina | Femur Nail 5.0 Locking Screw | 7S/WASTON |  | 10646-*** | BP21023 | 11000022 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 180-200 mm, distalnog dijametra 10, 11.5 ili 13 mm u zavisnosti od potrebe prema pacijentu sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja | TriGen INTETAN Nail | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7167-5XYZ | BP21030 | 11000029 | Komad | 65650 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 260-460 mm, distalnog dijametra 10, 11.5 ili 13 mm u zavisnosti od potrebe prema pacijentu sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja | TriGen INTETAN Nail | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7167-XYZQ | BP21031 | 11000030 | Komad | 65650 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 3 | Proksimalni klin dijametra 11 mm dužina 70-125 mm i antirotacioni zavrtanj dijametra 7 mm dužina 65-120 mm | INTERTAN LAG/COMP SCREW | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7167-7XYZ | BP21032 | 11000031 | Komad | 16900 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 4 | Zavrtanj za distalno zaključavanje intramedularnih klinova dijametra 4,5mm ili 5,0mm, raѕličitih dužina | TRIGEN Low Profile Srew | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7164-50XY | BP22002 | 11001125 | Komad | 8900 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 5 | Završna kapa | Intertan Nail Cap | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7167-5040 | BP21034 | 11000033 | Komad | 5900 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 1 | Intramedularni titanijumski klin dužine 180 i 200 mm za kratki klin kao i od 280 do 480 mm za dugu verziju klina od, CD ugla 125, 130 i 135 stepeni, promera 10 do 12 mm | ChFN2 Trochanteric Nail | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5651.180, 3.5651.200,3.5651.220, 3.5651.240, 3.5652.180, 3.5652.200, 3.5652.220, 3.5652.240, 3.5653.180, 3.5653.200, 3.5653.220, 3.5653.240, od 3.5737.280 do 3.5737.480, od 3.5738.280 do 3.5738.480, od 3.5739.280 do 3.5739.480, od 3.5740.280 do 3.5740.480, od 3.5741.280 do 3.5741.480, od 3.5742.280 do 3.5742.480, od 3.5785.280 do 3.5785.480, od 3.5786.280 do 3.5786.480, od 3.5787.280 do 3.5787.480, od 3.5788.280 do 3.5788.480, od 3.5789.280 do 3.5789.480, od 3.5790.280 do 3.5790.480 | BP21035 | 11000034 | Komad | 55320 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 2 | Završna titanijumska kapa 12h1.75 i M8 | ChFN2 End Cap CHARFIX End Cap - CHARFIX 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5161.600 do 3.5161.615 3.5161.003 | BP21036 | 11000035 | Komad | 3920 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 3 | Kompresivni zavrtanj | ChFN2 Compression screw | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5962.000 | BP21037 | 11000036 | Komad | 2000 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 4 | Podešavajući zavrtanj | ChFN2 Setting screw | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5808.000 | BP21038 | 11000037 | Komad | 2000 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj sa mogućnošću teleskopskog pomeranja intraoperativno 80-120 mm, promera 10.5 mm | ChFN2 Screw join telescopic | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5961.080 do 3.5961.120 | BP21039 | 11000038 | Komad | 13200 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 6 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 30-80 mm | CHARFIX Distal Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5159.530 do 3.5159.580 | BP21040 | 11000039 | Komad | 2400 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 7 | Pripadajući zavrtanj dužine 80-120 mm, promera 10.5 mm | ChFN2 Screw join | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5804.080 do 3.5804.120 | BP21041 | 11000040 | Komad | 11000 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 7 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 7 | 8 | Spajajući titanijumski zavrtanj dužine od 70 do 110 mm promera 5 mm | ChFN2 Screw join | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5805.070 do 3.5805.110 | BP21042 | 11000041 | Komad | 11000 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 1 | Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za femur, retrogradno anterogradni za angularnu stabilnost, raspona dužina od 160 - 480 mm, debljina od 9 - 15 mm, uz mogućnost izbora varijante zaključavanja sa dva paralelna zavrtnja u distalni deo klina ili zaključavanje u distalni deo uz pomoć spiralne oštrice | Expert R/AFN | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.013.*** | BP21043 | 11000042 | Komad | 97090 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 2 | Spiralna oštrica za retrogradni femoralni klin dužine 45-100 mm | Spiral Blade for R/AFN | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.013.0** | BP21044 | 11000043 | Komad | 30390 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 3 | Završna kapa za za zaključavanje spiralne oštrice nulte ekstenzije | Expert™ End Cap for Spiral Blade | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.013.000 | BP21045 | 11000044 | Komad | 13300 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 4 | Završna kapa | Expert™ End Cap | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.003.*** | BP21046 | 11000045 | Komad | 6650 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 9 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 1 | Intramedularni titanijumski klin dužine 180, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-11mm u distalnom delu ili dužine od 320 do 440 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu, anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog . Mogućnost zaključavanja u proksimalnom delu sa 2 paralelna zavrtnja u vratu femura ili dva zavrtnja u metafizi femura | Archimedes III Femur Nail | 7S/WASTON |  | 10637-*** | BP21047 | 11000046 | Komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 9 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 2 | Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina 0-20 mm | Archimedes End Cup | 7S/WASTON |  | 1063*-*** | BP21048 | 11000047 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 9 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 3 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno zaključavanje klina promera 6,4 mm, dužina 65 - 115 mm | Archimedes Neck Screw | 7S/WASTON |  | 10633-*** | BP21049 | 11000048 | Komad | 12000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 10 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 | 1 | Univerzalni femoralni titanijumski klin dužina od 280 do 440 mm, dijametra od 9 do 13 mm progresivno rastućih dimenzija na 1 mm | UNIVERSAL FEMUR NAIL | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT02300 – TIT02348 | BP21050 | 11000049 | Komad | 41250 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 10 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 | 2 | Proksimalni i distalni titanijumski zavrtanj za klin promera 5.0 mm, dužina od 28-76 mm | Locking bolt 5.0mm | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT03253 – TIT03276 | BP21051 | 11000050 | Komad | 3000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 10 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 3 | 3 | Završna kapa | INERLOCKING NAIL CAP | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT03393 – TIT03397 | BP21052 | 11000051 | Komad | 6750 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 1 | Intramedularni klin dužine 160-600 mm, sa kompresivnim otvorima za zavrtnje,promera 8-15 mm od titanijuma | Charfix Femoral Nail | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.2852.160 do 3.2852.600 od 3.2853.160 do 3.2853.600 od 3.2854.160 do 3.2854.600 od 3.2855.160 do 3.2855.600 od 3.2856.160 do 3.2856.600 od 3.2857.160 do 3.2857.600 od 3.2858.160 do 3.2858.600 od 3.2859.160 do 3.2859.600 od 3.2860.160 do 3.2860.600 od 3.2861.160 do 3.2861.600 od 3.2862.160 do 3.2862.600 od 3.2863.160 do 3.2863.600 od 3.2864.160 do 3.2864.600 od 3.2865.160 do 3.2865.600 | BP21053 | 11000052 | Komad | 49840 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 2 | Završna kapa od titanijuma | CHARFIX End Cap - CHARFIX | ChM sp.z.o.o. |  | 3.2104.002 | BP21054 | 11000053 | Komad | 4320 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 3 | Završna kompresivna kapa od titanijuma | Charfix Compression Screw - Charfix | ChM sp.z.o.o. |  | 3.2106.007 | BP21055 | 11000054 | Komad | 3920 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 4 | Pripadajući zavrtanj sa setom za zaključavanje, za retrogradni pristup dužine 50-90 mm, prometa 6,5 mm od titanijuma | Charfix Locking set | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.2109.050 do 3.2109.090 | BP21056 | 11000055 | Komad | 15150 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj kanulirani sa mogućnošću teleskopskog pomeranja intraoperativno 60-120 mm, promera 6,5 mm | Charfix cannulated screw - reconstruction cannulated | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.1652.060 do 3.1652.120 | BP21057 | 11000056 | Komad | 6880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 6 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 30 do 90 mm, promera 4,5 mm | CHARFIX Distal Screw - Charfix | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.1654.030 do 3.1654.090 | BP21058 | 11000057 | Komad | 2760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 11 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 4 | 7 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina dužine 40 do 110 mm, promera 6,5 mm | CHARFIX Distal Screw - Charfix | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.1651.040 do 3.1651.110 | BP21059 | 11000058 | Komad | 2760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 1 | Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za tibiju sa multiplanarnim zaključavanjem u proksimalnom i distalnom delu, raspona debljina od 8 - 13 mm, dužine 255-465 mm | Expert™ Tibial Nail | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.004.*** | BP21060 | 11000059 | Komad | 86450 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 2 | Zaključavajući spongiozni zavrtanj promera 5 mm | Cancellous Bone Locking Screw Stardrive® | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.015.5xx | BP21061 | 11000060 | Komad | 5320 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 3 | Završna kapa | Expert End Cap f/TibNails | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.004.*** | BP21062 | 11000061 | Komad | 6650 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 1 | Anatomski titanijumski zakrivljen, kanulirani, intramedularni klin dužine 255 do 375 mm, promera 8-12 mm u distalnom delu. Mogućnost multiplanarnog zaključavanja. Tehnika sa rimovanjem kanala i bez rimovanja, insercija preko žičanog vodiča | Socrates III Tibia Nail Cannulated | 7S/WASTON |  | 106**-*** | BP21063 | 11000062 | Komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 2 | Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina | Socrates III End Cup | 7S/WASTON |  | 10629-*** | BP21064 | 11000063 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 3 | Pripadajući unikortikalni titanijumski zavrtanj sa dvostepenim navojem za proksimalno zaključavanje klina promera 4,8 mm, različitih dužina | Socrates III 4,8 Cancellous locking screw | 7S/WASTON |  | 10627-*** | BP21065 | 11000064 | Komad | 6000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 4 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno i distalno zaključavanje klina promera 4,5 mm, različitih dužina | Socrates III 4,5 Locking screw | 7S/WASTON |  | 10626-*** | BP21066 | 11000065 | Komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 14 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 1 | Anatomski zakrivljen, kanulirani, titanijumski intramedularni klin za tibiju sa multiplanarnim zaključavanjem u proksimalnom i distalnom delu, promera 8,5/10/11,5mm dužine 240-420mm i 13mm dužine 180-500mm | Trigen Meta-Nail Tibial Nail | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7165-5XYZ | BP21067 | 11000066 | Komad | 60060 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 14 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 2 | Distalni zavrtanj promera 4 mm, dužine 20-65 mm | Trigen Intertan Hex Scew Model | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7164-XYZQ | BP21068 | 11000067 | Komad | 8900 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 14 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 3 | Završna kapa u 5 različitih dužina | NAIL CAP | Smith & Nephew Inc., SAD |  | 7163-4XYZ | BP21069 | 11000068 | Komad | 5900 | 10% | Eco Trade BG d.o.o. Niš | 99-9/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 15 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 | 1 | Tibijalni titanijumski klin dužina od 255 do 375 mm dijametra 8-12 mm rastućih na 1 mm | XPERT TIBIA NAIL | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT02647 – TIT02686 | BP21070 | 11000069 | Komad | 31250 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 15 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 | 2 | Distalni titanijumski zavrtanj za klin promera 4.0 mm, dužina 20-46 mm | Locking bolt 4.0mm | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT03236 – TIT03248 | BP21071 | 11000070 | Komad | 3000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 1 | Intramedularni klin dužine 210 mm do 600 mm, promera od 8 mm do 14 mm od titanijuma | CHARFIX Tibial Nail - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.2651.210 do 3.2651.600 od 3.2652.210 do 3.2652.600 od 3.2653.210 do 3.2653.600 od 3.2654.210 do 3.2654.600 od 3.2655.210 do 3.2655.600 od 3.2656.210 do 3.2656.600 od 3.2657.210 do 3.2657.600 | BP21072 | 11000071 | Komad | 47200 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 2 | Završna kapa od titanijuma | CHARFIX End Cap - CHARFIX 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5161.100 do 3.5161.115 | BP21073 | 11000072 | Komad | 3920 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 3 | Završna kompresivna kapa od titanijuma | CHARFIX Compression Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5162.002 | BP21074 | 11000073 | Komad | 2640 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 4 | Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 4,0 mm od titanijuma | CHARFIX Distal Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5169.025 do 3.5169.080 | BP21075 | 11000074 | Komad | 2400 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 5 | Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 4,5 mm od titanijuma | CHARFIX Distal Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5170.025 do 3.5170.080 | BP21076 | 11000075 | Komad | 2400 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 6 | Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 30 mm do 80 mm, promera 5,0 mm od titanijuma | CHARFIX Distal Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5159.030 do 3.5159.080 | BP21077 | 11000076 | Komad | 2400 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 16 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 5 | 7 | Pripadajući zavrtanj za zaključavanje klina dužine od 25 mm do 80 mm, promera 5,5 mm od titanijuma | CHARFIX Distal Screw - Charfix 2 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5160.024 do 3.5160.080 | BP21078 | 11000077 | Komad | 2400 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 1 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalni femur sa kukom za zaključavajuće kanulirane zavrtnje od 7.3 mm u proksimalnom delu a sa kombinovanom otvorima na telu pločice za kortikalne zavrtnje od 4.5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 2 do 18 otvora | LCP Proximal Femoral Hook Plate, 242.*** | DePuy Synthes, Swiss |  | 242.*** | BP21079 | 11000078 | Komad | 130340 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 2 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu femura sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 6 do 24 otvora | LCP Plate 4.5/5.0, broad, 226.*** | DePuy Synthes, Swiss |  | 226.*** | BP21083 | 11000082 | Komad | 34580 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 3 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 4.5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 5 do 13 otvora | LCP-DF 4.5/5.0, 222.2** | DePuy Synthes, Swiss |  | 222.2** | BP21084 | 11000083 | Komad | 86450 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 4 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 5 do 13 otvora | LCP-PLT 4.5/5.0, 222.2** | DePuy Synthes, Swiss |  | 222.2** | BP21085 | 11000084 | Komad | 86450 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 5 | Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 16 otvora | LCP Proximal Tibial Plate 3.5, 239.*** | DePuy Synthes, Swiss |  | 239.*** | BP21086 | 11000085 | Komad | 91770 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 6 | Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 3,5mm i zavrtnjima sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 18 otvora | LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5, 239.9** | DePuy Synthes, Swiss |  | 239.9** | BP21089 | 11000088 | Komad | 91770 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 7 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu tibije sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 2 do 24 otvora | LCP Plate 4.5/5.0, narrow, 224.*** | DePuy Synthes, Swiss |  | 224.*** | BP21090 | 11000089 | Komad | 34580 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 8 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 14 otvora | LCP Medial Distal Tibial Plate, 02.112.5** | DePuy Synthes, Swiss |  | 02.112.5** | BP21091 | 11000090 | Komad | 91770 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 9 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 5 do 21 otvora | LCP Distal Tibial Plate 3.5, 241.4** | DePuy Synthes, Swiss |  | 241.4** | BP21092 | 11000091 | Komad | 91770 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 10 | Zaključavajuća anatomska ploča za medijalnu osteotomiju tibije,od titanijuma , sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5 mm, od 3 ili 4 otvora u vratu ploče lečenje komplikacija preloma | TomoFix™, 440.83* | DePuy Synthes, Swiss |  | 440.83* | BP21093 | 11000092 | Komad | 91770 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 11 | Kabl za fiksaciju periprotetskih preloma debljine 1,7 mm(mogućnost izbora sa pločom ili bez ploče) | Cerclage Cable with Crimp, 298.801.01 | DePuy Synthes, Swiss |  | 298.801.01 | BP21096 | 11000095 | Komad | 58520 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 12 | Okce za kabl za fiksaciju periprotetskih preloma za ploče sistema 5.0 mm | CerclageFix for LCP 4.5/5.0, 281.002 | DePuy Synthes, Swiss |  | 281.002 | BP21097 | 11000096 | Komad | 17290 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 13 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm,od čelika, različitih dužina | Locking Screw 5.0 mm, 213.3** | DePuy Synthes, Swiss |  | 213.3** | BP21080 | 11000079 | Komad | 5320 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 14 | Kanulirani zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 7.3 mm,od čelika, različitih dužina | Cannulated Locking Screw 7.3 mm, 02.207.0** | DePuy Synthes, Swiss |  | 02.207.0** | BP21081 | 11000080 | Komad | 19950 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 15 | Kortikalni zavrtnji 4,5 mm, različitih dužina | Cortex Screw 4.5 mm, 214.8** | DePuy Synthes, Swiss |  | 214.8** | BP21082 | 11000081 | Komad | 1600 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 16 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 3.5 mm,od čelika, različitih dužina | Locking Screw 3.5 mm, 213.0** | DePuy Synthes, Swiss |  | 213.0** | BP21087 | 11000086 | Komad | 5320 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 17 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 17 | Kortikalni zavrtanj 3,5 mm, različitih dužina | Cortex Screw 3.5 mm, 204.8** | DePuy Synthes, Swiss |  | 204.8** | BP21088 | 11000087 | Komad | 1600 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur 4,5/5,0 mm leva ili desna različitih dužina | Distal Femoral Locking Plate (Distal Femoral Locking Plate II, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 021431005-021432013 | BP23011 | 11005278 | Komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 2 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 3,5; lateralna ploča; leva ili desna različitih dužina | Tibial Locking Plate (Proximal Lateral Tibial L-Locking Plate, standard bend Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 027571005-027572016 | BP23012 | 11005279 | Komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 3 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 4,5-5,0; lateralna ploča; leva ili desna različitih dužina | Tibial Locking Plate (Lateral Tibial Head Buttress Locking Plate II, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 021441003-021442013 | BP23013 | 11005280 | Komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 4 | Zaključavajuća ploča za proksimalnu medijalnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, sa 3 otvora u proksimalnom delu, različitih dužina | Tibial Locking Plate (Proximal Medial Tibial T-Locking Plate, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 025991004-025992016 | BP23014 | 11005281 | Komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 5 | Zaključavajuća ploča za posteriornu proksimalnu tibiju 3.5/5.0 mm, leva i desna, sa 6 otvora u proksimalnom delu i anatomskim oblikom, različitih dužina | Tibial Locking Plate (Proximal Tibial MP Locking Plate) | Double Medical Technology Inc. |  | 027361004-027362006 | BP23015 | 11005282 | Komad | 67500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 6 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju 3,5 mm, leva i desna, 4-14 otvora | Tibial Locking Plate (Low Profile Distal Medial Tibial Locking Plate, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 021501004-021502014 | BP23016 | 11005283 | Komad | 72000 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 7 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalnu anterolateralnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, različitih dužina | Locking Plate (Distal Lateral Tibial Locking Plate, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 020461003-020462013 | BP23017 | 11005284 | Komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 8 | Zaključavajuća kompresivna široka ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina | Locking Plate (Broad Limited Contact Locking Plate, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 020400006-020400016 | BP23018 | 11005285 | Komad | 17750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 9 | Zaključavajuća kompresivna uska ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina | Locking Plate (Narrow Limited Contact Locking Plate, Twin Hole) | Double Medical Technology Inc. |  | 020410004-020410016 | BP23019 | 11005286 | Komad | 17750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 10 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom 5,0 mm dužine 20-90 mm | Locking Screw (5.0mm Locking Screw, self-tapping) | Double Medical Technology Inc. |  | 040090016-040090090 | BP23020 | 11005287 | Komad | 3550 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 11 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom 3.5 mm različitih dužina | Locking Screw (3.5mm Locking Screw, self-tapping) | Double Medical Technology Inc. |  | 040070010-040070070 | BP23021 | 11005288 | Komad | 3550 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 12 | Kortikalni zavrtnji - samonarezujući 3.5 mm, različitih dužina | Cortex Screw (3.5mm Cortex Screw, self-tapping with three flute) | Double Medical Technology Inc. |  | 040710010-040710070 | BP23022 | 11005289 | Komad | 1800 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 18 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 13 | Kortikalni zavrtnji - samonarezujući 4,5 mm, različitih dužina | Cortex Screw (4.5mm Cortex Screw, self-tapping with three flute) | Double Medical Technology Inc. |  | 040730018-040730070 | BP23023 | 11005290 | Komad | 1800 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 99-11/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 1 | Zaključavajuća čelična ploča za dijafizu femura od 3 do 18 otvora, za zaključavajuće kortikalne zavrtnje promera 5 mm i kortikalne zavrtnje promera 4.5 mm | DINAMIC COMPRESSION LOCKED PLATE (DCP) BROAD | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00027 – SS00042 | BP21112 | 11000111 | Komad | 23760 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 2 | Zaključavajuća čelična ploča za distalni femur sa 3 do 13 otvora, za zaključavajuće spongiozne zavrtanja promera 6.5 mm i zaključavajuće kortikalne zavrtnje promera 5 mm | DISTAL FEMUR LOCKED PLATE (LEFT&RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00219 – SS00240 | BP21115 | 11000114 | Komad | 40000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 3 | Zaključavajuća ploča za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5,0mm | DISTAL TIBIA ANATOMICAL LOCKED PLATE (LEFT & RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00077 – SS00096 | BP21117 | 11000116 | Komad | 35280 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 4 | Zaključavajuća ploča za proksimalnu lateralnu tibiju , anatomska, 2-18 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6.5 mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, čelik | LATERAL TIBIA HEAD BUTTRESS LOCKED PLATE (LEFT&RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00043 – SS00076 | BP21119 | 11000118 | Komad | 25560 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 5 | Zaključavajuća ploča, ravna, za dijafizu tibije , 3-18 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, čelik | DINAMIC COMPRESSION LOCKED PLATE (DCP) NARROW | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00011 – SS00026 | BP21120 | 11000119 | Komad | 23760 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 6 | ”Low contact” DCP ploča izrađena od čelika sa 4 do 12 otvora profila 10.0 mm x 4 mm za zavrtnje promera 3.5 mm | LOW CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE (LC-DCP) SMALL | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS01259 – SS01267 | BP21121 | 11000120 | Komad | 5760 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 7 | ”Low contact” DCP uska ploča izrađena od čelika sa 5 do 18 otvora profila 16.0 mm x 4.5 mm za zavrtnje promera 4.5 mm | LOW CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE (LC-DCP) NARROW | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS01268 – SS01281 | BP21122 | 11000121 | Komad | 9540 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 8 | ”Low contact” DCP široka ploča od čelika sa 2 do 18 otvora profila 17.5 mm x 5.0 mm za zavrtnje promera 4.5 mm | LOW CONTACT DYNAMIC COMPRESSION PLATE (LC-DCP) BROAD | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS01242 – SS01258 | BP21123 | 11000122 | Komad | 9540 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 9 | Kortikalni čelični samonarezujuči zavrtnj promera 4.5 mm dužine od 10 do 54 mm | CORTICAL SCREW 4.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS01832 – SS01854 | BP21113 | 11000112 | Komad | 300 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 10 | Kortikalni čelični zaključavajući zavrtnj promera 5.0 mm dužina od 20 do 64 mm | CORTEX LOCKED SCREW 5.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00902 – SS00924 | BP21114 | 11000113 | Komad | 1080 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 11 | Spongiozni zaključavajući čelični zavrtnji promera 6.5 mm, dužine 20 – 100 mm, 16 mm navoj, 32 mm navoj, pun navoj | CANCELLOUS LOCKED SCREW 6.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00755 – SS00805 | BP21116 | 11000115 | Komad | 2160 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 12 | Spongiozni zaključavajući čelični zavrtnji promera 4mm, dužine 20 – 60 mm | CANCELLOUS LOCKED SCREW 4.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS00953 – SS00970 | BP21118 | 11000117 | Komad | 2160 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 13 | Kortikalni čelični zavrtnji promera 3.5 mm | CORTICAL SCREW 3.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.SS01796 – SS01809 | BP21124 | 11000123 | Komad | 300 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 14 | Zaključavajuća ploča za prelome distalne tibije sa 4-12 otvora, za zavrtnje promera 4,0 i 5,0 mm izrađena od titanijuma | DISTAL TIBIA ANATOMICAL LOCKED PLATE (LEFT & RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00078-TIT00096 | BP23003 | 11005270 | Komad | 50000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 15 | Zaključavajuća T ploča za prelome proksimalne tibije sa 2-12 otvora, za zavrtnje promera 5,0 mm od titanijuma | T-LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00144-TIT00154 | BP23004 | 11005271 | Komad | 25000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 16 | Zaključavajuća T - potporna ploča za prelome proksimalne tibije sa 2-12 otvora za zavrtnje 5,0 mm od titanijuma | T-BUTTRESS LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00155-TIT00165 | BP23005 | 11005272 | Komad | 25000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 17 | Zaključavajuća distalna medijalna ploča za prelome tibije sa 5+2 do 5+10 otvora za zavrtnje 4,0 i 5,0 mm od titanijuma | DISTAL MEDIAL LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00115-TIT00123 | BP23006 | 11005273 | Komad | 50000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 18 | Kortikalni zaključavajući zavrtanj promera 4,0 mm dužine 2-32 mm rastući na 2 mm, pun navoj | CORTEX LOCKED SCREW 4.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00994-TIT01009 | BP23007 | 11005274 | Komad | 2500 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 19 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 19 | Kortikalni zaključavajući zavrtanj promera 5,0 mm dužine 20-64 mm rastući na 2 mm, pun navoj | CORTEX LOCKED SCREW 5.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00902 – TIT00924 | BP23008 | 11005275 | Komad | 3000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 1 | Locking plate ploča za prelome distalnog femura od 4 do 16 otvora, dužine od 138 mm do 387 mm , leva i desna od titanijuma | 7,0 ChLP Femoral Plate Condylar | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.4023.604 do 3.4023.616 od 3.4024.604 do 3.4024.616 | BP21125 | 11000124 | Komad | 41120 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 2 | LCP samonarezujući titanijumski zavrtanj dužine od 16 do 95 mm, promera 5,0 mm | ChLP Screw 7,0 self tapping | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5210.016 do 3.5210.095 | BP21126 | 11000125 | Komad | 2880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 3 | Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj dužine od 20 do 95 mm, promera 4,5 mm | Cortical self tapping screw 4,5 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.1471.020 do 3.1471.095 | BP21127 | 11000126 | Komad | 3760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 4 | Spongiozni LCP titanijumski zavrtanj dužine od 35 mm do 80 mm, promera 5,4 mm | ChLP Cancellous Screw 7,0 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5232.035 do 3.5232.080 | BP21128 | 11000127 | Komad | 2880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 5 | Konusni LCP zavrtanj dužine od 30 mm do 90 mm, prečnika 5,0 mm, od titanijuma | ChLP Conical Screw 7,0 self tapping 5,0 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5216.030 do 3.5216.090 | BP21129 | 11000128 | Komad | 4240 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 6 | Spongiozni LCP zavrtanj dužine od 35 mm do 95 mm, prečnika 6,5 mm, od titanijuma | ChLP Cancellous Screw 7,0 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5228.035 do 3.5228.095 | BP21130 | 11000129 | Komad | 2880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 7 | LCP zavrtanj kanulirani dužine od 30 mm do 100 mm, prečnika 7,3 mm, od titanijuma | ChLP Cannulated Screw 7,0 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5221.030 do 3.5221.100 | BP21131 | 11000130 | Komad | 2160 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 8 | Distancirajući zavrtanj od titanijuma, 7,0 mm | ChLP Distance Screw 7,0 | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5219.008 | BP21132 | 11000131 | Komad | 1760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 9 | Konusni kanulirani zavrtanj dužine od 50 mm do 95 mm, prečnika 7,3 mm, od titanijuma | ChLP Cannulated Screw 7,0 conical | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5224.050 do 3.5224.095 | BP21133 | 11000132 | Komad | 10240 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 10 | Zavrtanj za serklaž od titanijuma, 7,0 mm | ChLP Cerclage Screw 7,0 | ChM sp.z.o.o. |  | 3.1221.070 | BP21134 | 11000133 | Komad | 1760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 11 | Locking plate ploča za prelome dijafiznog dela femura sa 10, 12, 14 i 16 otvora, dužine od 209 mm do 333 mm, od titanijuma | 7,0 ChLP Femoral Plate Shaft | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.7062.610 do 3.7062.616 | BP21135 | 11000134 | Komad | 54160 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 12 | Locking plate L ploča za prelome distalnog dela tibije od 3 do 16 otvora, dužine od 105 mm do 300 mm, leva i desna od titanijuma | ChLP Tibial Plate 5.0 Distal L | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.4051.503 do 3.4051.516 od 3.4052.503 do 3.4052.516 | BP21136 | 11000135 | Komad | 50560 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 13 | LCP samonarezujući zavrtanj dužine od 12 mm do 85 mm, prečnika 3,5 mm od titanijuma | ChLP Screw 5,0 self tapping | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5200.012 do 3.5200.085 | BP21137 | 11000136 | Komad | 2880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 14 | Konusni LCP titanijumski samonarezujući zavrtnj dužine od 18 mm do 90 mm, prečnika 3,5 mm | ChLP Conical Screw 5,0 self tapping | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5205.018 do 3.5205.090 | BP21138 | 11000137 | Komad | 4240 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 15 | Spongiozni LCP titanijumski zavrtanj dužine od 35 mm do 80 mm, prečnika 3,9 mm | ChLP Cancellous Screw 5,0 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5231.035 do 3.5231.080 | BP21139 | 11000138 | Komad | 2880 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 16 | LCP titanijumski zavrtanj dužine od 10 mm do 40 mm, prečnika 2,4 mm | ChLP Screw 4,5 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.5225.010 do 3.5225.040 | BP21140 | 11000139 | Komad | 3440 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 17 | Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj dužine od 12 mm do 85 mm,prečnika 3,5 mm | Cortical self tapping screw 3,5 | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.1306.012 do 3.1306.085 | BP21141 | 11000140 | Komad | 3760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 18 | LCP čelični zavrtanj dužine od 12 mm do 95 mm, promera 3,5 mm | ChLP Screw 5,0 VA | ChM sp.z.o.o. |  | od 4.5236.012 do 4.5236.095 | BP21142 | 11000141 | Komad | 7680 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 19 | Distancirajući zavrtanj od titanijuma promera 5,0 mm | ChLP Distance Screw 5,0 | ChM sp.z.o.o. |  | 3.5207.006 | BP21143 | 11000142 | Komad | 1760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 20 | Zavrtanj za serklaž od titanijuma promera 5,0 mm | ChLP Cerclage Screw 5,0 | ChM sp.z.o.o. |  | 3.1221.050 | BP21144 | 11000143 | Komad | 1760 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 21 | Zaključavajućatitanijumska lateralna ploča za prelome proksimalne tibije od 4 do 16 otvora, dužine od 121 mm do 277 mm, leva i desna | ChLP Tibial Plate 5,0 Proximal Lateral | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.7203.604 do 3.7203.616 od 3.7202.604 do 3.7202.616 | BP21145 | 11000144 | Komad | 49040 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 22 | Zaključavajuća titanijumska medijalna ploča za prelome distalne tibije od 4 do 16 otvora, dužine od 123 mm do 273 mm, leva i desna | ChLP Tibial Plate - 5,0 Distal Medial | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.4039.604 do 3.4039.616 od 3.4040.604 do 3.4040.616 | BP21146 | 11000145 | Komad | 42800 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 23 | Zaključavajuća titanijumska lateralna ploča za prelome proksimalne tibije od 3 do 10 otvora, dužine od 131 mm do 278 mm, leva i desna | ChLP Tibial Plate - 7.0 Proximal Lateral | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.4089.603 do 3.4089.610 od 3.4090.603 do 3.4090.610 | BP21147 | 11000146 | Komad | 49040 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 24 | Zaključavajuća titanijumska medijalna ploča za prelome proksimalne tibije od 3 do 13 otvora, dužine od 113 mm do 323 mm , leva i desna | ChLP Tibial Plate 7,0 ChLP Medial Proximal | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.7055.603 do 3.7055.613 od 3.7054.603 do 3.7054.613 | BP21148 | 11000147 | Komad | 70000 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 20 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 4 | 25 | Zaključavajuća titanijumska ”T” ploča za prelome proksimalne tibije od 3 do 15 otvora, dužine od 95 mm do 275 mm, leva i desna | ChLP Tibial Plate 5,0 Proximal Lateral | ChM sp.z.o.o. |  | od 3.7091.603 do 3.7091.615 od 3.7092.603 do 3.7092.615 | BP21149 | 11000148 | Komad | 49040 | 10% | MCT SEE d.o.o. | 99-3/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 1 | Ploča za prelome trohantera sa dva kabla, dužina ploče 53 mm, materijal: titanijum | GTR | Pioneer Surgical Technology Inc, SAD |  | 2232-02-04 | BP21172 | 11000170 | Komad | 132580 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 2 | Ploča za prelome trohantera sa 5 rupa i 4 kabla, dužina ploče 261 mm, materijal: titanijum | GTR | Pioneer Surgical Technology Inc, SAD |  | 2232-02-07 | BP21173 | 11000171 | Komad | 246560 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 3 | Zavrtanj od titanijuma, promera 4,5 mm | Trilogy Bone Screw | Zimmer Inc. SAD |  | 00-6250-45-xx (6250-45-xx) | BP21174 | 11000172 | Komad | 3750 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 4 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 6 rupa, dužina ploče 187 mm, materijal: medicinski čelik | Cable Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc. SAD |  | 2232-03-01 | BP21175 | 11000173 | Komad | 60000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 5 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 8 rupa, dužina ploče 246 mm, materijal: medicinski čelik | Cable Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc. SAD |  | 2232-03-02 | BP21176 | 11000174 | Komad | 72220 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 6 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 10 rupa, dužina ploče 305 mm, materijal: medicinski čelik | Cable Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc. SAD |  | 2232-03-03 | BP21177 | 11000175 | Komad | 84610 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 7 | Zavrtanj od medicinskog čelika, promera 4,5 mm | Cortical Screw | Medgal Sp.zo.o., Poljska |  | X-01-04-xx | BP21178 | 11000176 | Komad | 1000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 8 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 12 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femoral Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03264.x12 | BP21179 | 11000177 | Komad | 112510 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 9 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 15 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femoral Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03264.x15 | BP21180 | 11000178 | Komad | 121760 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 10 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 18 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femoral Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03264.x18 | BP21181 | 11000179 | Komad | 127420 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 11 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 12 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Proximal Femur Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03263.x12 | BP21182 | 11000180 | Komad | 108140 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 12 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 15 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Proximal Femur Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03263.x15 | BP21183 | 11000181 | Komad | 113342 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 13 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 18 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Proximal Femur Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03263.x18 | BP21184 | 11000182 | Komad | 118440 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 14 | Zaključavajuća ploča za prelome distalnog femura, 5-13 rupa, materijal: titanijum | NCB Distal femur Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03260.xxx | BP21185 | 11000183 | Komad | 66000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 15 | Zaključavajuća ploča za prelome proksimalne tibije, 5-9 rupa, materijal: titanijum | NCB Tibial Plate | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.02261.x0x | BP21186 | 11000184 | Komad | 66000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 16 | Serklaž: medicinski čelik, sa i bez stezaljke | Cable Ready Cable Grip System Cerclage Cable | Zimmer Inc. SAD |  | 00-2232-00x-xx (2232-0x-xx) | BP21187 | 11000185 | Komad | 25000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 17 | Serklaž: CoCr, sa stezaljkom | Cable Ready Cable Grip System Cerclage Cable | Zimmer Inc. SAD |  | 00-2232-00x-xx (2232-0x-xx) | BP21188 | 11000186 | Komad | 28320 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 18 | Poliaksijalni zavrtanj - kortikalni i spongiozni | NCB Screw | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03xxx.xxx | BP21189 | 11000187 | Komad | 4000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 19 | Poliaksijalni zavrtanj za cement | NCB Periprosthetic Plate System Screw | Zimmer Inc. SAD |  | 02.03154.0xx | BP21190 | 11000188 | Komad | 8700 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 20 | Unikortikalni zavrtanj | NCB Periprosthetic System Unicortical Screw | Zimmer Inc. SAD |  | 02.03151.0xx | BP21191 | 11000189 | Komad | 9400 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 21 | Poliaksijalni zavrtanj za smanjenje rigidnosti periprotetskih ploča | MotionLoc NCB Screw | Zimmer Inc. SAD |  | 02.0316x.0xx | BP21192 | 11000190 | Komad | 7500 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 22 | Zaključavajuća kapica | NCB Locking Screw | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 02.03150.300 | BP21193 | 11000191 | Komad | 1300 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 23 | Dugme za serklaž sa navojem | NCB Cable Button | Zimmer GmbH, Švajcarska |  | 47-2232-060-01 | BP21194 | 11000192 | Komad | 14500 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 21 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 24 | Dugme za serklaž bez navoja | Hex Button | Pioneer Surgical Technology Inc, SAD |  | 2232-02-35 | BP21195 | 11000193 | Komad | 7700 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o.Beograd | 99-2/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 1 | DHS titanijumska ploča sa 2 do 18 otvora sa opcijama kolodijafizalnog ugla 125°, 130°, 135°, 140° | DHS PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT01297 – TIT01313 | BP21150 | 11000149 | Komad | 20500 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 2 | DHS zaključavajuća titanijumska ploča sa 4 do 12 otvora sa opcijama kolodijafizalnog ugla 125°, 130°, 135°, 140° za zavrtnje promera 12,5 mm i 5,0 mm | DHS LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00497 – TIT00505 | BP23009 | 11005276 | Komad | 45000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 3 | DCS zaključavajuća titanijumska ploča sa 4 do 12 otvora sa uglom od 95° za zavrtnje promera 12,5 mm, 5,0 mm i 6,5 mm | D.C.S. LOCKED PLATE 95° | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT00506 – TIT00514 | BP23010 | 11005277 | Komad | 45000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 4 | DHS titanijumski klin promera 12.5 mm, dužina od 25 do 120 mm | DHS LAG SCREW | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT02139 – TIT02158 | BP21151 | 11000150 | Komad | 3900 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 5 | Kompresivni titanijumski zavrtanj | DYNAMIC COMPRESSION SCREW | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT02138 | BP21152 | 11000151 | Komad | 2600 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 22 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 6 | Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj promera 4.5 mm dužina od 10 do 54 mm | CORTICAL SCREW 4.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL |  | SP05.TIT01832 – TIT01854 | BP21153 | 11000152 | Komad | 1000 | 10% | Zorex Pharma d.o.o. Šabac | 99-10/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 23 | Dinamička klin ploča od titanijuma za (stabilizaciju ) - fiksaciju preloma vrata butne kosti | 1 | Komplet sterilnih implantata za prelom vrata butne kosti koji obuhvataju pločicu sa jednom rupom od 130 stepeni; kanulirani zavrtanj prečnika 10mm dužine od 75 do 130mm i antirotacioni zavrtanj prečnika 6,4mm, dužine od 75 do 130mm, izrađeni od titanijuma | Implant Kit, for Femoral Neck System | DePuy Synthes, Swiss |  | 04.168.***S | BP21154 | 11000153 | Komad | 118370 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 23 | Dinamička klin ploča od titanijuma za (stabilizaciju ) - fiksaciju preloma vrata butne kosti | 2 | Zaključavajući zavrtanj, prečnika 5mm, dužine 30-60mm, titanijumski | Locking Screw Stardrive® | DePuy Synthes, Swiss |  | 413.*** | BP21094 | 11000093 | Komad | 5320 | 10% | Makler d.o.o. Beograd | 99-1/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 1 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura sa 2 do 14 otvora | Dinamička klin ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.402; NA.404; NA.405; NA.406; NA.408; NA.410; NA.412; NA.413; NA.414 | BP21156 | 11000154 | Komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 2 | Glaveno-vratni zavrtanj dužine 70 do 125 mm - 2 komada po ploči | Glavenovratni zavrtanj | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NА.4070; NA.4075; NA.4080; NA.4085; NA.4090; NA.4095; NA.40100; NA.40105; NA.40110; NA.40115; NA.40120; NA.40125; | BP21157 | 11000155 | Komad | 6500 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 3 | DHS ploča 2-24 otvora, ugao 135, materijal medicinski čelik | DHS ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.802;NA.804;NA.805; NA.806;NA.808;NA.810;NA.812; NA.814;NA.816;NA.818; NA.820;NA.822;NA.824 | BP21158 | 11000156 | Komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 4 | DCS ploča 4-24 otvora, ugao 95, materijal medicinski čelik | DCS ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.DCS4; NA.DCS5; NA.DCS6; NA.DCS7; NA.DCS8; NA.DCS9; NA.DCS10; NA.DCS12; NA.DCS14 ; NA.DCS16; NA.DCS18; NA.DCS20; NA.DCS22; NA.DCS24 | BP21159 | 11000157 | Komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 5 | DHS, DCS klin, dužina 50 - 125mm | DHS-DCS klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.8050; NA.8055; NA.8060; NA.8065; NA.8070; NA.8075; NA.8080; NA.8085; NA.8090; NA.8095; NA.80100; NA.80105; NA.80110; NA.80115; NA.80120; NA.80125 | BP21160 | 11000158 | Komad | 12000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 6 | Kompresivni zavrtanj, 25, 30 mm | Kompresivni zavrtanj | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.K.8025; NA.K.8030 | BP21161 | 11000159 | Komad | 1000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 24 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 7 | Kortikalni zavrtnji različitih dužina | Kortikalni zavrtanj, samonarezujući | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.002.12; NA.002.14; NA.002.16; NA.002.18; NA.002.20; NA.002.22; NA.002.24; NA.002.26; NA.002.28; NA.002.30; NA.002.32 .....................NA.002.90; | BP21162 | 11000160 | Komad | 314 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 25 | Spoljašnji karbonski fiksator | 1 | Spoljašnji karbonski fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set | EXTERNAL FIXATOR SYSTEM, TYPE: F1 (EU ORTO SISTEM ZA SPOLJNJU FIKSACIJU KOSTIJU, TIP: F1) | AYSAM ORTOPEDI VE TIBBI ALETLER SAN.TIC.LTD. TURSKA |  | A600 17 100 0006 | BP23001 | 11005268 | Komad | 75998.07 | 10% | Vega d.o.o. Valjevo | 99-7/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 25 | Spoljašnji karbonski fiksator | 2 | Spoljašnji karbonski fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set | EXTERNAL FIXATOR SYSTEM, TYPE: T1 (EU ORTO SISTEM ZA SPOLJNJU FIKSACIJU KOSTIJU, TIP: T1) | AYSAM ORTOPEDI VE TIBBI ALETLER SAN.TIC.LTD. TURSKA |  | A600 17 100 0008 | BP23002 | 11005269 | Komad | 75998.07 | 10% | Vega d.o.o. Valjevo | 99-7/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 26 | Spoljašnji fiksator sa klik mehanizmom | 1 | Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set koji se sastoji od noseće šipke komada 1, noseće spojnice komada 6, spojnice sa klik mehanizmom komada 6, šanc klina promera 6mm i dužine 150mm komada 4, šanc klina promera 6mm i dužine 170mm komada 2 | Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju natkolenice | Ортокон ДОО Ниш |  | 1002.02.000.000 | BP21165 | 11000163 | Komad | 79000 | 10% | Ortokon d.o.o. Niš | 99-4/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 26 | Spoljašnji fiksator sa klik mehanizmom | 2 | Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set koji se sastoji od d noseće šipke komada 1, noseće spojnice komada 4, spojnice sa klik mehanizmom komada 4, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm i dužine 110mm komada 2, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm i dužine 120mm komada 1, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm, dužine 130mm komada 1 | Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju potkolenice | Ортокон ДОО Ниш |  | 1001.02.000.000 | BP22004 | 11001127 | Komad | 79000 | 10% | Ortokon d.o.o. Niš | 99-4/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 27 | Unutrašnji samodinami zirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti | 1 | Unutrašnji samodinamizirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti | SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- TROHANTERNI SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- KONDILARNI SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- DIJAFIZARNI | DOO TRAFFIX ALEKSANDROVO |  | 202002000000; 203002000000; 204002000000 | BP21167 | 11000165 | Komad | 80000 | 10% | DOO TRAFFIX ALEKSANDROVO | 99-5/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 28 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, univerzalni, dužine 200 mm, dijametra 10, 11, 12, 13, 14, 15 sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja. Radiotransparentni instrumentarijum | Y klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | IK.Y.10.200; IK.Y.11.200; IK.Y.12.200; IK.Y.13.200; IK.Y.14.200; IK.Y.15.200 | BP21168 | 11000166 | Komad | 35000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 28 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, dugački, levi i desni, dijametra 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, dužina od 340-400mm, sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja. Radiotransparentni instrumentarijum za ugradnju. | Y klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | IK.Y.10.340.L...IK.Y.10.400.L IK.Y.10.340.D...IK.Y.10.400.D IK.Y.11.340.L...IK.Y.11.400.L IK.Y.11.340.D...IK.Y.11.400.D IK.Y.12.340.L...IK.Y.12.400.L IK.Y.12.340.D...IK.Y.12.400.D IK.Y.13.340.L...IK.Y.13.400.L IK.Y.13.340.D...IK.Y.13.400.D IK.Y.14.340.L...IK.Y.14.400.L IK.Y.14.340.D...IK.Y.14.400.D IK.Y.15.340.L...IK.Y.15.400.L IK.Y.15.340.D...IK.Y.15.400.D | BP21169 | 11000167 | Komad | 23200 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 28 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 | 3 | Proksimalni zavrtanj klin dužine 80-135mm | Zavrtanj za "Y" klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.GK80; NA.GK85; NA.GK90; NA.GK95; NA.GK100; NA.GK105; NA.GK110; NA.GK115; NA.GK120; NA.GK125; NA.GK130; NA.GK135 | BP21170 | 11000168 | Komad | 900 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 28 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 8 | 4 | Distalni zaključavajući zavrtanj dijametra 4.5, 5.0 .i 6.0 mm dužina 30-90 mm | Transfiksacioni zavrtnji | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA |  | NA.030.30....NA.030.60 NA.031.30....NA.031.60 NA.032.40....NA.032.90 | BP21171 | 11000169 | Komad | 900 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 99-6/23
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/23-45 | 30 | Ortopedska traka 2 mm, mulitifilamenta, napravljena od UHMWPE i poliestera, sa unapred pripremljenom omčom i instrumentom za finalnu tenziju za stabilizaciju periprotetskih preloma | 1 | Ortopedska traka 2 mm, mulitifilamenta, napravljena od UHMWPE i poliestera, sa unapred pripremljenom omčom i instrumentom za finalnu tenziju za stabilizaciju periprotetskih preloma | FiberTape Cerclage Suture | ARTHREX |  | AR-7267 | BP21109 | 11000108 | Komad | 16000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 99-8/23