## 24-51
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere iz CJN | Br jedinica mere u pakovanju | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina (jedinica mere CJN) | Vrednost zahtevane količine | Period | Provera deljivosti u skladu sa veličinom pakovanja
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 1 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 7.0 (O.D. 10mm +/-5%, ukupne dužina 70mm +/-10%); | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006950 | 12024570 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 2 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 7.5 (O.D. 10.7mm +/-5%, ukupne dužine 75mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006951 | 12024571 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 3 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 8.0 (O.D. 10.7mm +/-5%, ukupne dužine 75mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006952 | 12024572 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 4 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 8.5 (O.D. 11,3mm +/-5%; ukupne dužine 81mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006953 | 12024573 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 5 | PVC trahealna T kanila, sa bez cuff-a; Veličine: 9.0 ( O.D. 12,7mm +/-5%; ukupne dužine 87mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006954 | 12024574 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 6 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 9.5 (O.D. 12,7mm +/-5%; ukupne dužine 87mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006955 | 12024575 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 1 | PVC trahealna kanila bez balona | 7 | PVC trahealna T kanila, bez cuff-a; Veličine: 10 (O.D. 14mm +/-5%; ukupne dužine 95,5mm +/-10%) | RUSCH Crystal Clear (PVC) Tracheostomy Cannula | Teleflex Medical | 121710 | RSM006956 | 12024576 | Kom |  | 750 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-1/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 2 | PVC trahealna kanila sa 2 unutrašnje kanile | 1 | Trahealne kanile sa balonom od termosenzitivnog PVC-a sa 2 unutrašnje kanile za pacijente sa stalnom potrebom za kanilom, štitnik kanile treba da bude od mekog, savitljivog materijala koji se spaja sa telom kanile pomoću zgloba pokretnog u svim pravcima. Veličine: 7. | Crystal Clear Plus | Teleflex Medical | 121303-000070 | RSM004028 | 12014644 | Kom |  | 1270 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-6/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 2 | PVC trahealna kanila sa 2 unutrašnje kanile | 2 | Trahealne kanile sa balonom od termosenzitivnog PVC-a sa 2 unutrašnje kanile za pacijente sa stalnom potrebom za kanilom, štitnik kanile treba da bude od mekog, savitljivog materijala koji se spaja sa telom kanile pomoću zgloba pokretnog u svim pravcima. Veličine: 8. | Crystal Clear Plus | Teleflex Medical | 121303-000080 | RSM004029 | 12014645 | Kom |  | 1270 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-6/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 2 | PVC trahealna kanila sa 2 unutrašnje kanile | 3 | Trahealne kanile sa balonom od termosenzitivnog PVC-a sa 2 unutrašnje kanile za pacijente sa stalnom potrebom za kanilom, štitnik kanile treba da bude od mekog, savitljivog materijala koji se spaja sa telom kanile pomoću zgloba pokretnog u svim pravcima. Veličine: 9. | Crystal Clear Plus | Teleflex Medical | 121303-000090 | RSM004030 | 12014646 | Kom |  | 1270 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-6/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 2 | PVC trahealna kanila sa 2 unutrašnje kanile | 4 | Trahealne kanile sa balonom od termosenzitivnog PVC-a sa 2 unutrašnje kanile za pacijente sa stalnom potrebom za kanilom, štitnik kanile treba da bude od mekog, savitljivog materijala koji se spaja sa telom kanile pomoću zgloba pokretnog u svim pravcima. Veličine: 10. | Crystal Clear Plus | Teleflex Medical | 121303-000100 | RSM004031 | 12014647 | Kom |  | 1270 | 10% | Grupa ponudjača Biotec Medical doo i Pan Star doo | 56-6/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 3 | VATA | 1 | Vata pamučna, pročišćena, nesterilna, rolovana sa tankim slojem papira, a 1000g, Ph Jug IV ili odgovarajuće | Medicinska vata | Niva doo Žabalj | 960301 | RSM004387 | 12015003 | Kom |  | 898.95 | 20% | Phoenix Pharna doo | 56-2/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 3 | VATA | 2 | Vata pamučna, pročišćena, nesterilna, rolovana sa tankim slojem papira, a 850g, Ph Jug IV ili odgovarajuće | Medicinska vata | Niva doo Žabalj | 9603013 | RSM004388 | 12015004 | Kom |  | 768.2 | 20% | Phoenix Pharna doo | 56-2/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 3 | VATA | 3 | Vata papirna 100% celuloza, širine: 30cm a 1000g Ph Jug IV ili odgovarajuće | Papirna vata | Niva doo Žabalj | 960346 | RSM004389 | 12015005 | Kom |  | 522.9 | 20% | Phoenix Pharna doo | 56-2/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 4 | Uvođač endotrahealnih tubusa tip I | 1 | Uvođač endotrahealnih tubusa, bez lateksa, sterilni. Veličine: 6-14 | InterForm uvodnik za endotrahealni tubus | Intersurgical UK | 8080006 | RSM006965 | 12024607 | Kom |  | 338.9 | 20% | Flora Komerc doo | 56-7/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 4 | Uvođač endotrahealnih tubusa tip I | 1 | Uvođač endotrahealnih tubusa, bez lateksa, sterilni. Veličine: 6-14 | InterForm uvodnik za endotrahealni tubus | Intersurgical UK | 8080010 | RSM006966 | 12024608 | Kom |  | 338.9 | 20% | Flora Komerc doo | 56-7/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 4 | Uvođač endotrahealnih tubusa tip I | 1 | Uvođač endotrahealnih tubusa, bez lateksa, sterilni. Veličine: 6-14 | InterForm uvodnik za endotrahealni tubus | Intersurgical UK | 8080014 | RSM006967 | 12024609 | Kom |  | 338.9 | 20% | Flora Komerc doo | 56-7/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 5 | Uvođač endotrahealnih tubusa tip II | 1 | Intubacioni uvodnik kateter 14Fr, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati rukom. | Frova Intubating Catheter | William Cook Europe ApS, Danska | C-CAE-14.0-70-FIC | RSM004888 | 12015995 | Kom |  | 4100 | 10% | Telemed doo | 56-3/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 6 | UVOĐAČI, KATETERI ZA ZAMENU TUBUSA, SETOVI ZA EXTUBACIJU I URGENTNU KRIKOTIREOTOMIJU | 1 | Intubacioni uvodnik kateter 14Fr, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati rukom. | Frova Intubating Catheter | William Cook Europe ApS, Danska | C-CAE-14.0-70-FIC | RSM004888 | 12015995 | Kom |  | 4100 | 10% | Telemed doo | 56-3/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 6 | UVOĐAČI, KATETERI ZA ZAMENU TUBUSA, SETOVI ZA EXTUBACIJU I URGENTNU KRIKOTIREOTOMIJU | 2 | Set za obezbedjivanje vazdušnog puta u hitnim situacijama kroz krikotiroidnu membranu koji se sastoji od skalpela, šprica sa iglom, žice uvodnika,katetera unutrašnjeg dijametra 6mm, dužine 7.5cm, sa zakrivljenim dilatorom, trakom za prišvršćivanje i sigurnosnim odlagačem za igle. | Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set | Cook Incorporated, SAD | C-TCCS-600 | RSM004904 | 12016011 | Kom |  | 22000 | 10% | Telemed doo | 56-3/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 6 | UVOĐAČI, KATETERI ZA ZAMENU TUBUSA, SETOVI ZA EXTUBACIJU I URGENTNU KRIKOTIREOTOMIJU | 3 | Set za obezbedjivanje vazdušnog puta u hitnim situacijama kroz krikotiroidnu membranu koji se sastoji od skalpela, šprica sa iglom, žice uvodnika, katetera sa balonom za unutrašnju fiksaciju, unutrašnjeg dijametra 5mm, dužine 9cm, sa zakrivljenim dilatorom, trakom za prišvršćivanje i sigurnosnim odlagačem za igle. | Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set | Cook Incorporated, SAD | C-TCCSB-500 | RSM004905 | 12016012 | Kom |  | 33000 | 10% | Telemed doo | 56-3/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 7 | SET ZA EXTUBACIJU | 1 | Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm,vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in, dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje | Cook Staged Extubation Set | Cook Incorporated, SAD | C-CAE-14.0-83-EXTU | RSM004906 | 12016013 | Kom |  | 31000 | 10% | Telemed doo | 56-3/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 8 | Nastavci za pipete | 1 | Nastavci za automatske pipete, 1-50µl | Tips for micropipettes | Hongda | BN0311 | RSM004597 | 12015213 | Kom | 1000 | 1.66 | 20% | Superlab doo | 56-4/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 8 | Nastavci za pipete | 2 | Nastavci za automatske pipete, 2-200µl | Tips for micropipettes | Hongda | BN0312 | RSM004598 | 12015214 | Kom | 1000 | 0.6 | 20% | Superlab doo | 56-4/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 8 | Nastavci za pipete | 3 | Nastavci za automatske pipete, 5-300µl | Tips for micropipettes | Hongda | BN0313 | RSM004599 | 12015215 | Kom | 1000 | 1.5 | 20% | Superlab doo | 56-4/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 8 | Nastavci za pipete | 4 | Nastavci za automatske pipete, 50-1000µl | Tips for micropipettes | Hongda | BN0314 | RSM004600 | 12015216 | Kom | 500 | 1.36 | 20% | Superlab doo | 56-4/24 |  | 0
| Sanitetski i medicnski potrošni materijal - konkuretni postupak | 404-4-110/24-51 | 9 | Hidrogen peroksid | 1 | Hidrogen 3%, a 1l, Ph Jug IV ili odgovarajuće | Vodonik peroksid 3% | Zorka Pharma Hemija | 8026 | RSM004609 | 12015225 | Kom |  | 98 | 20% | Flora Komerc doo | 56-5/24 |  | 0