## Obrazac
Zdravstvena ustanova | Javna nabavka | Broj javne nabavke | Partija | Naziv partije | Stavka | Naziv stavke | Zaštićeni naziv | Proizvođač | Kataloški broj | Šifra | SAP šifra | Jedinica mere | Jedinična cena bez PDV-a | Stopa PDV | Dobavljač | Broj OS | Zahtevana količina | Period
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 1 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 170mm, 200mm i 235mm (levo-desni), kratka verzija, proksimalnog dijametra 15.66mm, prečnika 9 - 12mm, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog distalnog zaključavanja kao i augmentacije koštanim cementom, proksimalna transfiksacija pod uglom od 130 stepeni sa zaključavajućim mehanizmom koji se već nalazi u klinu, titanijum, sterilno pakovanje | TFN-Advanced™ Proximal Femoral Nail | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.037.xxxS | BP21008 | 11000008 | komad | 111720 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 2 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti, dužine 260mm do 480mm (levo-desni, rast između veličina - 2 cm), duga verzija, proksimalnog dijametra 15.66mm, prečnika 9 - 14mm, sa mogućnošću statičkog i dinamičkog distalnog zaključavanja kao i augmentacije koštanim cementom, proksimalna transfiksacija pod uglom od130 stepeni sa zaključavajućim mehanizmom koji se već nalazi u klinu, titanijum, sterilno pakovanje | TFN-Advanced™ Proximal Femoral Nail Long | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.037.xxxS | BP21009 | 11000009 | komad | 137655 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 3 | Kanulirano, perforirano, helikoidno sečivo, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilno pakovanje | TFNA Helical Blades, perforated | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.038.xxxS | BP21010 | 11000010 | komad | 31920 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 4 | Kanuliran, perforiran, glavenovratni zavrtanj, dužine 70-130 mm, titanijum, sterilano pakovanje | TFNA Screws, perforated | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.038.xxxS | BP21011 | 11000011 | komad | 31920 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 5 | Završna kapa sa ili bez ekstenzije, sterilno pakovanje | TFNA End Cap | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.038.xxxS | BP21012 | 11000012 | komad | 11970 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 6 | Pripadajući zavrtanj za distalno zaključavanje intramedularnih klinova promera 4, 5 ili 6 mm različitih dužina | Locking ScrewStardrive® | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.005.xxx/04.005.xxxS/04.005.xxxTS | BP22001 | 11001124 | komad | 5320 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 7 | Set instrumenata i kanila za plasiranje koštanog cementa za augmentaciju | Trauma Needle Kit | Moller Medical GMBH, Nemačka | 03.702.120S | BP21006 | 12000200 | komad | 19950 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 8 | Koštani cement niske viskoznosti kompatibilan sa setom instrumenata za plasiranje | Traumacem V+ Cement Kit | Synthes GMBH, Švajcarska | 07.702.040S | BP21007 | 11000007 | komad | 23940 | 20% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 1 | 9 | Set špriceva za plasiranje cementa | TRAUMACEM V+ Syringe Kit | Synthes GMBH, Švajcarska | 03.702.150S | BP21013 | 12000201 | komad | 19950 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 1 | Femoralni "Recon" - rekonstruktivni klin za dijafizu, desni i levi od 14 stepeni anteverzije. Dve vrste klina od 135° i 140° zavisno od mesta implantacije. Raspoloživ u promerima od 9,10,11,12 i 14mm i dužina od 280-480mm (u razmacima od 20mm) za klinove veličine 9 i 10mm, a 300-480mm za klinove veličine 11,12 i 14mm. Proksimalna 4 otvora klina: anterogradna (135 stepeni za PF, 140 stepeni za GT klinove), dinamička za kontrolisanu dinamizaciju od 7mm, dva zaključavajuća pod uglom od 130 stepeni. Proksimalna 4 otvora klina: statička, statička poprečna, dinamička za konstrolisanu dinamizaciju od 10mm, zaključavajuća sa ofset-om od 10 stepeni. Za sve klinove se koriste zakjučavajući šrafovi 5.0mm i "recon" šrafovi 6.5mm . Materijal legura titanijuma. | Femoral Recon Nail | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.033.xxxS | BP250001 | 11009864 | komad | 110000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 2 | Recon šraf, veličine 6.5mm, dužine od 60-130mm u razmacima od 5mm, titanijumski | Hip Screw | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.003.xxx/04.003.xxxS | BP250002 | 11009865 | komad | 18000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 3 | Završna kapa za femoralni "Recon", titanijumska, sa ekstenzijom 0,5,10,15 i 20mm | End Cap f/FRNA | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.0xx.xxx/04.0xx.xxxS | BP250003 | 11009866 | komad | 18000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 4 | Kanulirani retrogradni femoralni klin, za stabilizaciju komplikovanih preloma distalnog femura zakrivljenosti 5 stepena ili distalnih femoralnih periprotetskih preloma zakrivljenosti 10 stepeni, materijal TAN, veličine 9,10,11,12,14mm, dužine 160-480mm u rasponu od 20/40mm | Retrograde Femoral Nail | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.233.xxxS | BP250004 | 11009867 | komad | 97000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 5 | Završna kapa za retrogradni femoralni klin | End Cap Ff/RFN | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.233.xxxS | BP250005 | 11009868 | komad | 28000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 6 | Podloška za šraf za retrogradni femoralni klin | Washer | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.780S | BP250006 | 11009869 | komad | 23000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 7 | Podloška za nareznicu za retrogradni femoralni klin | Washer | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.782S | BP250007 | 11009870 | komad | 13000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 8 | Nareznica za retrogradni femoralni klin | Nut | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.781S | BP250008 | 11009871 | komad | 31000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 7 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 1 | 9 | Titanijumski šrafovi za fiksiranje, zvezdasti XL25, niski profil sa navojem u glavi, veličine 5mm, dužine 26-120mm | Locking Screw f/Medullary Nails | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.xxx/04.045.xxxTS | BP250009 | 11009872 | komad | 16000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 10 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 1 | Kanulirani tibijalni klin sa polimer insertom u proksimalnom i distalnom delu za zaključavanje šrafova, univerzalni dizajn za levu i desnu tibiju, materijal legura titanijuma(TAN), kompatibilan zaključavajući šraf veličine 4mm (za klinove veličine 8 i 9mm) i 5mm (za klinove veličine 10,11,12 i 13 mm). Veličina kline 8,9,10,11,12, i 13mm, dužine 255-465mm u razmacima od 15mm. | Tibial Nail Advanced | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.043.xxxS | BP250010 | 11009873 | komad | 97000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 10 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 2 | Titanijumski šrafovi za fiksiranje, zvezdasti XL25, niski profil sa navojem u glavi, veličine 4 i 5mm, dužine 26-50mm | Locking Screw f/Medullary Nails | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.xxx/04.045.xxxTS | BP250011 | 11009874 | komad | 16000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 10 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 1 | 3 | Kanulirana završna kapa titanijuma za kanulirane tibijalne klinove ekstenzije 0,5,10,15mm | End Cap f/TNA | Synthes GMBH, Švajcarska | 04.045.8xxS | BP250012 | 11009875 | komad | 28000 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 1 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalni femur sa kukom za zaključavajuće kanulirane zavrtnje od 7.3 mm u proksimalnom delu a sa kombinovanom otvorima na telu pločice za kortikalne zavrtnje od 4.5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 2 do 18 otvora. | LCP Proximal Femoral Hook Plate | Synthes GMBH, Švajcarska | 242.xxx | BP21079 | 11000078 | komad | 130340 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 2 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu femura sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 6 do 24 otvora | LCP Plate 4.5/5.0, broad | Synthes GMBH, Švajcarska | 226.xxx | BP21083 | 11000082 | komad | 34580 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 3 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalni femur sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 4.5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 5 do 13 otvora | LCP-DF 4.5/5.0 | Synthes GMBH, Švajcarska | 222.xxx | BP21084 | 11000083 | komad | 86450 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 4 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 5 do 13 otvora | LCP-PLT 4.5/5.0 | Synthes GMBH, Švajcarska | 222.xxx | BP21085 | 11000084 | komad | 86450 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 5 | Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 16 otvora | LCP Proximal Tibial Plate 3.5 | Synthes GMBH, Švajcarska | 239.9xx | BP21086 | 11000085 | komad | 91770 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 6 | Zaključavajuća anatomska, ploča za proksimalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 3,5mm i zavrtnjima sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 18 otvora | LCP Medial Proximal Tibial Plate 3.5 | Synthes GMBH, Švajcarska | 239.9xx | BP21089 | 11000088 | komad | 91770 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 7 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za dijafizu tibije sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje od 4,5mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm, od 2 do 24 otvora | LCP Plate 4.5/5.0, narrow | Synthes GMBH, Švajcarska | 224.xxx | BP21090 | 11000089 | komad | 34580 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 8 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (medijalna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 4 do 14 otvora | LCP Medial Distal Tibial Plate | Synthes GMBH, Švajcarska | 02.112.5xx | BP21091 | 11000090 | komad | 91770 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 9 | Zaključavajuća anatomska, kompresivna ploča za distalnu tibiju (lateralna strana) sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 3,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 3,5 mm, od 5 do 21 otvora | LCP Distal Tibial Plate 3.5 | Synthes GMBH, Švajcarska | 241.4xx | BP21092 | 11000091 | komad | 91770 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 10 | Zaključavajuća anatomska ploča za medijalnu osteotomiju tibije,od titanijuma , sa kombinovanom rupom za kortikalne zavrtnje 4,5 mm i zavrtnje sa zaključavajućom glavom od 5 mm, od 3 ili 4 otvora u vratu ploče lečenje komplikacija preloma | TomoFix™ | Synthes GMBH, Švajcarska | 440.8xx | BP21093 | 11000092 | komad | 91770 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 11 | Kabl za fiksaciju periprotetskih preloma debljine 1,7 mm(mogućnost izbora sa pločom ili bez ploče) | Cerclage Cable with Crimp | Synthes GMBH, Švajcarska | 298.801.01 | BP21096 | 11000095 | komad | 58520 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 12 | Okce za kabl za fiksaciju periprotetskih preloma za ploče sistema 5.0 mm | CerclageFix for LCP 4.5/5.0 | Synthes GMBH, Švajcarska | 281.002 | BP21097 | 11000096 | komad | 17290 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 13 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 5.0 mm,od čelika, različitih dužina | Locking Screw 5.0 mm | Synthes GMBH, Švajcarska | 213.3xx | BP21080 | 11000079 | komad | 5320 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 14 | Kanulirani zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 7.3 mm,od čelika, različitih dužina | Cannulated Locking Screw 7.3 mm | Synthes GMBH, Švajcarska | 02.207.xxx | BP21081 | 11000080 | komad | 19950 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 15 | Kortikalni zavrtnji 4,5 mm, različitih dužina | Cortex Screw 4.5 mm | Synthes GMBH, Švajcarska | 214.8xx | BP21082 | 11000081 | komad | 1600 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 16 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom od 3.5 mm,od čelika, različitih dužina | Locking Screw 3.5 mm | Synthes GMBH, Švajcarska | 213.0xx | BP21087 | 11000086 | komad | 5320 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 14 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 1 | 17 | Kortikalni zavrtanj 3,5 mm, različitih dužina | Cortex Screw 3.5 mm | Synthes GMBH, Švajcarska | 204.8xx | BP21088 | 11000087 | komad | 1600 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 19 | Dinamička klin ploča od titanijuma za (stabilizaciju ) - fiksaciju preloma vrata butne kosti | 1 | Komplet sterilnih implantata za prelom vrata butne kosti koji obuhvataju pločicu sa jednom rupom od 130 stepeni; kanulirani zavrtanj prečnika 10mm dužine od 75 do 130mm i antirotacioni zavrtanj prečnika 6,4mm, dužine od 75 do 130mm, izrađeni od titanijuma | Implant Kit, for Femoral Neck System | DePuy Synthes, Swiss | 04.168.xxxS | BP21154 | 11000153 | komad | 118370 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 19 | Dinamička klin ploča od titanijuma za (stabilizaciju ) - fiksaciju preloma vrata butne kosti | 2 | Zaključavajući zavrtanj, prečnika 5mm, dužine 30-60mm, titanijumski | Locking Screw Stardrive® | DePuy Synthes, Swiss | 413.3xx | BP21094 | 11000093 | komad | 5320 | 10% | Maymedica d.o.o. | 81-1/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 1 | Intramedularni titanijumski klin dužine 170, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu, proksimalno dijametra 17 mm u AP i 15.8 mm u ML, sa implementiranim mehanizmom za zaključavanje sečiva ili zavrtnja. Klin dužine 240 mm izrađen anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Mogućnost statičkog ili dinamičkog zaključavanja u distalnom delu. Posedovanje 2 navoja u glavi klina, jedan za inserciju, drugi za ekstrakciju klina sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom | Heracles Proximal Femur Nail | 7S/WASTON | SZF3.X3**.*** | BP21014 | 11000013 | komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 2 | Intramedularni titanijumski klin dužine od 300 do 480 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu, proksimalno dijametra 17 mm u AP i 15.8 mm u ML sa implementiranim mehanizmom za zaključavanje sečiva ili zavrtnja, anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Mogućnost zaključavanja u distalnom delu u minimum 2 ravni. Posedovanje 2 navoja u glavi klina, jedan za inserciju, drugi za ekstrakciju klina sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom | Heracles Proximal Femur Nail | 7S/WASTON | SZF3.X3**.*** | BP250013 | 11009876 | komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 3 | Završna titanijumska kapa sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva ili zavrtnja (opcija "sliding") | Heracles end cup | 7S/WASTON | NZF3.X34*.0** | BP21015 | 11000014 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 4 | Kanulirani titanijumski zavrtanj dužine 75-140 mm, promera 10,5mm sa opcijom zaključavanja u 4 pozicije | Heracles lag screw | 7S/WASTON | SZF3.X346.*** | BP21016 | 11000015 | komad | 27000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 5 | Kanulirano titanijumsko ravno sečivo kružnog antirotacionog tela, dužine 75-140 mm, promera 10,5 mm sa opcijom zaključavanja u jednoj poziciji | Heracles straight Blade | 7S/WASTON | SZF3.X345.*** | BP21017 | 11000016 | komad | 27000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 2 | 6 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 4,9 mm različitih dužina | 4.9mm Locking screw | 7S/WASTON | NZF3.H998.0** | BP21018 | 11000017 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 1 | Intramedularni klin dužine 170, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od titanijuma | Pericles II Proximal Femur nail | 7S/WASTON | 106**-*** | BP21019 | 11000018 | komad | 54000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 2 | Intramedularni klin dužine od 300 do 440 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu od titanijuma, anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Tehnika sa rimovanjem kanala i bez rimovanja, insercija preko žičanog vodiča | Pericles II Proximal Femur nail long | 7S/WASTON | 10615-*** | BP21020 | 11000019 | komad | 54000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 3 | Završna kapa od titanijuma sa izborom statičkog ili dinamičkog zaključavanja sečiva (opcija "sliding") | Pericles II End Cup | 7S/WASTON | 10625-*** | BP21021 | 11000020 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 4 | Kanulirano, helikoidno sečivo ovalnog antirotacionog tela, dužine 70-120 mm, promera 10 mm od titanijuma | Pericles Spiral Blade | 7S/WASTON | 10623-*** | BP21022 | 11000021 | komad | 22000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 3 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 3 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 5,0 mm, različitih dužina | Femur Nail 5.0 Locking Screw | 7S/WASTON | 10646-*** | BP250014 | 11009877 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 1 | Intramedularni titanijumski klin dužine 180, 200 i 240 mm, od 130 stepeni, promera 9-11mm u distalnom delu. Mogućnost zaključavanja u proksimalnom delu sa 2 paralelna zavrtnja u vratu femura ili dva zavrtnja u metafizi femura | Archimedes III Femur Nail | 7S/WASTON | 10637-*** | BP21047 | 11000046 | komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 2 | Intramedularni titanijumski klin dužine od 320 do 440 mm, od 130 stepeni, promera 9-12 mm u distalnom delu, anatomski sa mogućnošću izbora levog ili desnog. Mogućnost zaključavanja u proksimalnom delu sa 2 paralelna zavrtnja u vratu femura ili dva zavrtnja u metafizi femura | Archimedes III Femur Nail | 7S/WASTON | 10637-*** | BP250015 | 11009878 | komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 3 | Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina 0-20 mm | Archimedes End Cup | 7S/WASTON | 1063*-*** | BP21048 | 11000047 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 4 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno zaključavanje klina promera 6,4 mm, dužina 65 - 115 mm | Archimedes Neck Screw | 7S/WASTON | 10633-*** | BP21049 | 11000048 | komad | 12000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 8 | Intramedularni klin za prelome femura - Tip 2 | 5 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za distalno zaključavanje klina promera 5,0 mm, dužina od 26mm do 100mm | Femur Nail 5.0 Locking Screw | 7S/WASTON | 10646-*** | BP21023 | 11000022 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 11 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 1 | Anatomski titanijumski zakrivljen, kanulirani, intramedularni klin dužine 255 do 375 mm, promera 8-12 mm u distalnom delu. Mogućnost multiplanarnog zaključavanja. Tehnika sa rimovanjem kanala i bez rimovanja, insercija preko žičanog vodiča | Socrates III Tibia Nail Cannulated | 7S/WASTON | 106**-*** | BP21063 | 11000062 | komad | 63000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 11 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 2 | Završna titanijumska kapa za zatvaranje proksimalnog kanala klina sa izborom dužina | Socrates III End Cup | 7S/WASTON | 10629-*** | BP21064 | 11000063 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 11 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 3 | Pripadajući unikortikalni titanijumski zavrtanj sa dvostepenim navojem za proksimalno zaključavanje klina promera 4,8 mm, različitih dužina | Socrates III 4,8 Cancellous locking screw | 7S/WASTON | 10627-*** | BP21065 | 11000064 | komad | 6000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 11 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 2 | 4 | Pripadajući titanijumski zavrtanj za proksimalno i distalno zaključavanje klina promera 4,5 mm, različitih dužina | Socrates III 4,5 Locking screw | 7S/WASTON | 10626-*** | BP21066 | 11000065 | komad | 4000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 24 | Ortopedska traka 2 mm, mulitifilamenta, napravljena od UHMWPE i poliestera, sa unapred pripremljenom omčom i instrumentom za finalnu tenziju za stabilizaciju periprotetskih preloma | 1 | Ortopedska traka 2 mm, mulitifilamenta, napravljena od UHMWPE i poliestera, sa unapred pripremljenom omčom i instrumentom za finalnu tenziju za stabilizaciju periprotetskih preloma | FiberTape Cerclage Suture | Arthrex | AR-7267 | BP21109 | 11000108 | komad | 16000 | 10% | Mark Medical d.o.o. Beograd | 81-2/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 180-200 mm, distalnog dijametra 10, 11.5 ili 13 mm u zavisnosti od potrebe prema pacijentu sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja | Trigen Intertan Nail | Smith & Nephew Inc., SAD | 71675202, 71675203, 71675205, 71675206, 71675208,71675209, 71675211, 71675212, 71675383, 71675384,71675385, 71675386 | BP21030 | 11000029 | komad | 70200 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od legure titanijuma dužine 260-460 mm, distalnog dijametra 10, 11.5 ili 13 mm u zavisnosti od potrebe prema pacijentu sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja | Trigen Intertan Nail | Smith & Nephew Inc., SAD | 71675501, 71675502, 71675503,71675504, 71675505, 71675506, 71675507, 71675508,71675509, 71675510, 71675511, 71675512, 71675513,71675514, 71675515, 71675516, 71675517, 71675518,71675519, 71675520, 71675521, 71675522, 71675523,71675524, 71675525, 71675526, 71675527, 71675528,71675529, 71675530, 71675531, 71675532, 71675533,71675534, 71675535, 71675536, 71675537, 71675538,71675539, 71675540, 71675541, 71675542, 71675543,71675544, 71676545, 71676546, 71676547, 71676548,71676549, 71676550,71676569, 71676570, 71676571, 71676572, 71676573,71676574, 71676575, 71676576, 71676577, 71676578,71676579, 71676580, 71676581, 71676582, 71676583,71676584, 71676585, 71676586, 71676587, 71676588,71676589, 71676590, 71676591, 71676592, 71676593,71676594, 71676595, 71676596, 71676597, 71676598, 71676551,71676559,71676564, 71676565, 71676566, 71676567, 71676568, 71676560, 71676561, 71676562, 71676563, 71676552,71676554, 71676555, 71676556, 71676557, 71676558, 71676553,71676599, 71676600, 71676601, 71676602, 71676603,71676604, 71676605, 71676606, 71676607, 71676608,71676609, 71676610, 71676611, 71676612, 71676613,71676614, 71676615, 71676616, 71676617, 71676618,71676619, 71676620, 71676621, 71676622, 71676623,71676624, 71676625, 71676626, 71676627, 71676628,71676629, 71676630, 71676631, 71676632 | BP21031 | 11000030 | komad | 70200 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 3 | Proksimalni klin dijametra 11 mm dužina 70-125 mm i antirotacioni zavrtanj dijametra 7 mm dužina 65-120 mm | Intertan Lag/ Comp Srew Kit | Smith & Nephew Inc., SAD | 71677070, 71677075, 71677080, 71677085, 71677090,71677095, 71677100, 71677105, 71677110, 71677115,71677120, 71677125 | BP21032 | 11000031 | komad | 17700 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 4 | Zavrtanj za distalno zaključavanje intramedularnih klinova dijametra 4,5mm ili 5,0mm, raѕličitih dužina | Trigen Low Profile Srew | Smith & Nephew Inc., SAD | 71645020, 71645022, 71645025, 71645027, 71645030,71645032, 71645035, 71645037, 71645040, 71645042,71645045, 71645047, 71645050, 71645052, 71645055,71645057, 71645060, 71645062, 71645065, 71645067,71645070, 71645072, 71645075, 71645077, 71645080,71645085, 71645090, 71645095, 71645420, 71645422,71645425, 71645427, 71645430, 71645432, 71645435,71645437, 71645440, 71645442, 71645445, 71645447,71645450, 71645452, 71645455, 71645457, 71645460,71645462, 71645465 | BP22002 | 11001125 | komad | 9400 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 4 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 4 | 5 | Završna kapa | Intertan Nail Cap | Smith & Nephew Inc., SAD | 71675040 | BP21034 | 11000033 | komad | 6200 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 1 | Anatomski zakrivljen, kanulirani, titanijumski intramedularni klin za tibiju sa multiplanarnim zaključavanjem u proksimalnom i distalnom delu, promera 8,5/10/11,5mm dužine 240-420mm i 13mm dužine 180-500mm | Trigen Meta-Nail Tibial Nail | Smith & Nephew Inc., SAD | 71655029, 71655048, 71655038, 71655344, 71655137,71655035, 71655033, 71655334, 71655331, 71655342,71655133, 71655128, 71655042, 71655039, 71655343,71655336, 71655050, 71655339, 71655141, 71655235,71655046, 71655037, 71655140, 71655143, 71655238,71655228, 71655144, 71655142, 71655132, 71655036,71655028, 71655135, 71655330, 71655231, 71655244,71655236, 71655024, 71655131, 71655139, 71655230,71655126, 71655232, 71655026, 71655138, 71655129,71655338, 71655040, 71655333, 71655041, 71655233,71655034, 71655329, 71655229, 71655134, 71655234,71655239, 71655030, 71655243, 71655335, 71655136,71655332, 71655328, 71655241, 71655341, 71655032,71655031, 71655337, 71655130, 71655226, 71655237,71655326, 71655340, 71655242, 71655240 | BP21067 | 11000066 | komad | 64200 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 2 | Distalni zavrtanj promera 4 mm, dužine 20-65 mm | Trigen Intertan Hex Scew Model | Smith & Nephew Inc., SAD | 71645020, 71645022, 71645025, 71645027, 71645030,71645032, 71645035, 71645037, 71645040, 71645042,71645045, 71645047, 71645050, 71645052, 71645055,71645057, 71645060, 71645062, 71645065, 71645067,71645070, 71645072, 71645075, 71645077, 71645080,71645085, 71645090, 71645095, 71645420, 71645422,71645425, 71645427, 71645430, 71645432, 71645435,71645437, 71645440, 71645442, 71645445, 71645447,71645450, 71645452, 71645455, 71645457, 71645460,71645462, 71645465 | BP21068 | 11000067 | komad | 9400 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 12 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 3 | 3 | Završna kapa u 5 različitih dužina | Nail Cap | Smith & Nephew Inc., SAD | 71634020, 71634010, 71634005, 71634000, 71634015 | BP21069 | 11000068 | komad | 6200 | 10% | Ecotrade BG d.o.o. Niš | 81-3/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 1 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, univerzalni, dužine 200 mm, dijametra 10, 11, 12, 13, 14, 15 sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja. Radiotransparentni instrumentarijum | Y klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | IK.Y.10.200; IK.Y.11.200; IK.Y.12.200; IK.Y.13.200; IK.Y.14.200; IK.Y.15.200 | BP21168 | 11000166 | komad | 35000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 2 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura izrađen od medicinskog čelika, dugački, levi i desni, dijametra 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, dužina od 340-400mm, sa mogućnošću dinamičkog i statičkog zaključavanja. Radiotransparentni instrumentarijum za ugradnju. | Y klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | IK.Y.10.340.L...IK.Y.10.400.L IK.Y.10.340.D...IK.Y.10.400.D IK.Y.11.340.L...IK.Y.11.400.L IK.Y.11.340.D...IK.Y.11.400.D IK.Y.12.340.L...IK.Y.12.400.L IK.Y.12.340.D...IK.Y.12.400.D IK.Y.13.340.L...IK.Y.13.400.L IK.Y.13.340.D...IK.Y.13.400.D IK.Y.14.340.L...IK.Y.14.400.L IK.Y.14.340.D...IK.Y.14.400.D IK.Y.15.340.L...IK.Y.15.400.L IK.Y.15.340.D...IK.Y.15.400.D | BP21169 | 11000167 | komad | 23200 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 3 | Proksimalni zavrtanj klin dužine 80-135mm | Zavrtanj za "Y" klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.GK80; NA.GK85; NA.GK90; NA.GK95; NA.GK100; NA.GK105; NA.GK110; NA.GK115; NA.GK120; NA.GK125; NA.GK130; NA.GK135 | BP21170 | 11000168 | komad | 900 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 6 | Intramedularni klin za prelome gornjeg okrajka femura - Tip 6 | 4 | Distalni zaključavajući zavrtanj dijametra 4.5, 5.0 .i 6.0 mm dužina 30-90 mm | Transfiksacioni zavrtnji | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.030.30....NA.030.60 NA.031.30....NA.031.60 NA.032.40....NA.032.90 | BP21171 | 11000169 | komad | 900 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 1 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura sa 2 do 14 otvora | Dinamička klin ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.402; NA.404; NA.405; NA.406; NA.408; NA.410; NA.412; NA.413; NA.414 | BP21156 | 11000154 | komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 2 | Glaveno-vratni zavrtanj dužine 70 do 125 mm - 2 komada po ploči | Glavenovratni zavrtanj | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NА.4070; NA.4075; NA.4080; NA.4085; NA.4090; NA.4095; NA.40100; NA.40105; NA.40110; NA.40115; NA.40120; NA.40125; | BP21157 | 11000155 | komad | 6500 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 3 | DHS ploča 2-24 otvora, ugao 135, materijal medicinski čelik | DHS ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.802;NA.804;NA.805; NA.806; NA.808;NA.810;NA.812; NA.814;NA.816;NA.818; NA.820;NA.822;NA.824 | BP21158 | 11000156 | komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 4 | DCS ploča 4-24 otvora, ugao 95, materijal medicinski čelik | DCS ploča | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.DCS4; NA.DCS5; NA.DCS6; NA.DCS7; NA.DCS8; NA.DCS9; NA.DCS10; NA.DCS12; NA.DCS14 ; NA.DCS16; NA.DCS18; NA.DCS20; NA.DCS22; NA.DCS24 | BP21159 | 11000157 | komad | 31000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 5 | DHS, DCS klin, dužina 50 - 125mm | DHS-DCS klin | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.8050; NA.8055; NA.8060; NA.8065; NA.8070; NA.8075; NA.8080; NA.8085; NA.8090; NA.8095; NA.80100; NA.80105; NA.80110; NA.80115; NA.80120; NA.80125 | BP21160 | 11000158 | komad | 12000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 6 | Kompresivni zavrtanj, 25, 30 mm | Kompresivni zavrtanj | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.K.8025; NA.K.8030 | BP21161 | 11000159 | komad | 1000 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 7 | Kortikalni zavrtnji različitih dužina promera 4,5 mm | Kortikalni zavrtanj, samonarezujući | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.002.12; NA.002.14; NA.002.16; NA.002.18; NA.002.20; NA.002.22; NA.002.24; NA.002.26; NA.002.28; NA.002.30; NA.002.32 .....................NA.002.90 | BP21162 | 11000160 | komad | 450 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 8 | Kortikalni zavrtnji različitih dužina promera 3,5mm | Kortikalni zavrtanj, samonarezujući | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.000.12; NA.000.14; NA.000.16; NA.000.18; NA.000.20; NA.000.22; NA.000.24; NA.000.26; NA.000.28; NA.000.30; NA.000.32 ........NA.000.60;NA.000.65;NA.000.70; NA.000.75; NA.000.80; NA.000.85; NA.000.90 | BP260001 | 11011147 | komad | 314 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 9 | Trećinska ploča za zavrtanj od 3,5 mm 6-12 otvora | Olučasta ploča 1/3 | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.P.0206; NA.P.0207; NA.P.0208; NA.P.0209; NA.P.0210; NA.P.0212 | BP260002 | 11011148 | komad | 2500 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 10 | Kiršner igle opcije promera 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0;2,2;2,5;3,0mm dužine 250mm | Kiršner igle | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.02.0825; NA.02.1025; NA.02.1225; NA.02.1525; NA.02.1825; NA.02.2025; NA.02.2225; NA.02.2525; NA.02.3025 | BP260003 | 11011149 | komad | 500 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 20 | Dinamička čelična klin ploča za prelome proksimalnog femura | 11 | Kiršner igle opcije promera 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0;2,2;2,5;3,0mm dužine 310mm | Kiršner igle | "NARCISSUS" D.O.O. SRBIJA | NA.02.0831; NA.02.1031; NA.02.1231; NA.02.1531; NA.02.1831; NA.02.2031; NA.02.2231; NA.02.2531; NA.02.3031 | BP260004 | 11011150 | komad | 500 | 10% | Narcissus d.o.o. Ada | 81-4/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 | 1 | Tibijalni titanijumski klin dužine od 260mm do 440mm,dijametra 9mm do 14mm, rastućih na 1mm | TIBIAL NAIL | INSTRUMENTRIA D.D. | 07.830T260 07.830T280 07.830T300 07.830T320 07.830T340 07.830T360 07.830T380 07.830T400 07.830T420 07.830T440 07.831T260 07.831T280 07.831T300 07.831T320 07.831T340 07.831T360 07.831T380 07.831T400 07.831T420 07.831T440 07.832T260 07.832T280 07.832T300 07.832T320 07.832T340 07.832T360 07.832T380 07.832T400 07.832T420 07.832T440 07.833T260 07.833T280 07.833T300 07.833T320 07.833T340 07.833T360 07.833T380 07.833T400 07.833T420 07.833T440 07.834T260 07.834T280 07.834T300 07.834T320 07.834T340 07.834T360 07.834T380 07.834T400 07.834T420 07.834T440 07.835T260 07.835T280 07.835T300 07.835T320 07.835T340 07.835T360 07.835T380 07.835T400 07.835T420 07.835T440 | BP250016 | 11009879 | komad | 40000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 | 2 | Distalni titanijumski zavrtanj za klin sa punim navojem i 1/2 navoja dužine 25mm-110mm | SCREW S2 | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.440T25 86.440T30 86.440T35 86.440T40 86.440T45 86.440T50 86.440T55 86.440T60 86.440T65 86.440T70 86.440T75 86.440T80 86.440T85 86.440T90 86.440T95 86.440T100 86.440T105 86.440T110 86.441T25 86.441T30 86.441T35 86.441T40 86.441T45 86.441T50 86.441T55 86.441T60 86.441T65 86.441T70 86.441T75 86.441T80 86.441T85 86.441T90 86.441T95 86.441T100 86.441T105 86.441T110 | BP250017 | 11009880 | komad | 4000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 13 | Intramedularni klin za prelome tibije - Tip 4 | 3 | Završna kapa za klin dužine od 0mm-15mm | TIBIAL END CAP | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.006T30 86.005T00 86.005T05 86.005T10 86.005T15 | BP250018 | 11009881 | komad | 3000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 1 | Zaključavajuća čelična ploča za dijafizu femura od 3 do 18 otvora, za zaključavajuće kortikalne zavrtnje promera 5 mm i kortikalne zavrtnje promera 4.5 mm | DINAMIC COMPRESSION LOCKED PLATE DCP BROAD | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00027 SP05.SS00028 SP05.SS00029 SP05.SS00030 SP05.SS00031 SP05.SS00032 SP05.SS00033 SP05.SS00034 SP05.SS00035 SP05.SS00036 SP05.SS00037 SP05.SS00038 SP05.SS00039 SP05.SS00040 SP05.SS00041 SP05.SS00042 | BP21112 | 11000111 | komad | 23760 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 2 | Zaključavajuća titanijumska ploča za distalni femur od 5-13 otvora za zaključavajuće spongiozne zavrtnje promera 6,5 mm zaključavajuće kortikalne zavrtnje promera 5,0 mm | IN-LCP PLATE FEMUR | INSTRUMENTRIA D.D. | 60.052T05 60.52T07 60.052T09 60.052T11 60.052T13 60.053T05 60.53T07 60.053T09 60.053T11 60.053T13 | BP250019 | 11009882 | komad | 45000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 3 | Zaključavajuća ploča za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5,0mm | DISTAL TIBIA ANATOMICAL LOCKED PLATE (LEFT&RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00077 SP05.SS00078 SP05.SS00079 SP05.SS00080 SP05.SS00081 SP05.SS00082 SP05.SS00083 SP05.SS00084 SP05.SS00085 SP05.SS00086 SP05.SS00087 SP05.SS00088 SP05.SS00089 SP05.SS00090 SP05.SS00091 SP05.SS00092 SP05.SS00093 SP05.SS00094 SP05.SS00095 SP05.SS00096 | BP21117 | 11000116 | komad | 35280 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 4 | Zaključavajuća ploča za proksimalnu lateralnu tibiju , anatomska, 2-18 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6.5 mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, čelik | LATERAL TIBIA HEAD BUTTRESS LOCKED PLATE (LEFT&RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00043 SP05.SS00044 SP05.SS00045 SP05.SS00046 SP05.SS00047 SP05.SS00048 SP05.SS00049 SP05.SS00050 SP05.SS00051 SP05.SS00052 SP05.SS00053 SP05.SS00054 SP05.SS00055 SP05.SS00056 SP05.SS00057 SP05.SS00058 SP05.SS00059 SP05.SS00060 SP05.SS00061 SP05.SS00062 SP05.SS00063 SP05.SS00064 SP05.SS00065 SP05.SS00066 SP05.SS00067 SP05.SS00068 SP05.SS00069 SP05.SS00070 | BP21119 | 11000118 | komad | 25560 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 5 | Zaključavajuća ploča, ravna, za dijafizu tibije , 3-18 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, čelik | DINAMIC COMPRESSION LOCKED PLATE DCP NARROW | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00011 SP05.SS00012 SP05.SS00013 SP05.SS00014 SP05.SS00015 SP05.SS00016 SP05.SS00017 SP05.SS00018 SP05.SS00019 SP05.SS00020 SP05.SS00021 SP05.SS00022 SP05.SS00023 SP05.SS00024 SP05.SS00025 SP05.SS00026 | BP21120 | 11000119 | komad | 23760 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 6 | Titanijumska ravna "DCP" ploča od 2 do 12 otvora za kortikalne zavrtnje promera 3,5mm | COMPRESION PLATE | INSTRUMENTRIA D.D. | 60.384T02 60.384T03 60.384T04 60.384T05 60.384T06 60.384T07 60.384T08 60.384T09 60.384T10 60.384T11 60.384T12 | BP250020 | 11009883 | komad | 8800 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 7 | "LOW CONTACT DCP" titanijumska uska ploča od 2-20 otvora za kortikalne zavrtnje promera 4,5mm | COMPRESION PLATE | INSTRUMENTRIA D.D. | 60.395T02 60.395T03 60.395T04 60.395T05 60.395T06 60.395T07 60.395T08 60.395T09 60.395T10 60.395T11 60.395T12 60.395T13 60.395T14 60.395T15 60.395T16 60.395T18 60.395T020 | BP250021 | 11009884 | komad | 10000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 8 | ”Low contact DCP" titanijumska široka ploča od 5-20 otvora za kortikalne zavrtnje promera 4.5 mm | COMPRESION PLATE | INSTRUMENTRIA D.D. | 60.393T05 60.393T06 60.393T07 60.393T08 60.393T09 60.393T10 60.393T11 60.393T12 60.393T14 60.393T16 60.393T18 60.393T20 | BP250022 | 11009885 | komad | 12000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 9 | Kortikalni čelični samonarezujuči zavrtnj promera 4.5 mm dužine od 10 do 54 mm | CORTICAL SCREW 4.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS01832 SP05.SS01833 SP05.SS01834 SP05.SS01835 SP05.SS01836 SP05.SS01837 SP05.SS01838 SP05.SS01839 SP05.SS01840 SP05.SS01841 SP05.SS01842 SP05.SS01843 SP05.SS01844 SP05.SS01845 SP05.SS01846 SP05.SS01847 SP05.SS01848 SP05.SS01849 SP05.SS01850 SP05.SS01851 SP05.SS01852 SP05.SS01853 SP05.SS01854 | BP21113 | 11000112 | komad | 300 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 10 | Kortikalni čelični zaključavajući zavrtnj promera 5.0 mm dužina od 20 do 64 mm | CORTICAL SCREW 5.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00902 SP05.SS00903 SP05.SS00904 SP05.SS00905 SP05.SS00906 SP05.SS00907 SP05.SS00908 SP05.SS00909 SP05.SS00910 SP05.SS00911 SP05.SS00912 SP05.SS00913 SP05.SS00914 SP05.SS00915 SP05.SS00916 SP05.SS00917 SP05.SS00918 SP05.SS00919 SP05.SS00920 SP05.SS00920 SP05.SS00921 SP05.SS00922 SP05.SS00923 SP05.SS00924 | BP21114 | 11000113 | komad | 1080 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 11 | Spongiozni zaključavajući čelični zavrtnji promera 6.5 mm, dužine 20 – 100 mm, 16 mm navoj, 32 mm navoj, pun navoj | CANCELLOUS LOCKED SCREW 6.5 MM | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00755 SP05.SS00756 SP05.SS00757 SP05.SS00758 SP05.SS00759 SP05.SS00760 SP05.SS00761 SP05.SS00762 SP05.SS00763 SP05.SS00764 SP05.SS00765 SP05.SS00766 SP05.SS00767 SP05.SS00768 SP05.SS00769 SP05.SS00770 SP05.SS00771 SP05.SS00772 SP05.SS00773 SP05.SS00774 SP05.SS00775 SP05.SS00776 SP05.SS00777 SP05.SS00778 SP05.SS00779 SP05.SS00780 SP05.SS00781 SP05.SS00782 SP05.SS00783 SP05.SS00784 SP05.SS00785 SP05.SS00785 SP05.SS00786 SP05.SS00787 SP05.SS00788 SP05.SS00789 SP05.SS00790 SP05.SS00791 SP05.SS00792 SP05.SS00793 SP05.SS00794 SP05.SS00795 SP05.SS00796 SP05.SS00797 SP05.SS00798 SP05.SS00799 SP05.SS00800 SP05.SS00801 SP05.SS00802 SP05.SS00803 SP05.SS00804 SP05.SS00805 | BP21116 | 11000115 | komad | 2160 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 12 | Spongiozni zaključavajući čelični zavrtnji promera 4mm, dužine 20 – 60 mm | CANCELLOUS LOCKED SCREW 4.0MM | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS00953 SP05.SS00954 SP05.SS00955 SP05.SS00956 SP05.SS00957 SP05.SS00958 SP05.SS00959 SP05.SS00960 SP05.SS00961 SP05.SS00962 SP05.SS00963 SP05.SS00964 SP05.SS00965 SP05.SS00966 SP05.SS00967 SP05.SS00968 SP05.SS00969 SP05.SS00970 | BP21118 | 11000117 | komad | 2160 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 13 | Kortikalni čelični zavrtnji promera 3.5 mm | CORTICAL SCREW 3.5MM | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.SS01796 SP05.SS01797 SP05.SS01798 SP05.SS01799 SP05.SS01800 SP05.SS01801 SP05.SS01802 SP05.SS01803 SP05.SS01804 SP05.SS01805 SP05.SS01806 SP05.SS01807 SP05.SS01808 SP05.SS01809 | BP21124 | 11000123 | komad | 300 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 14 | Zaključavajuća ploča za prelome distalne tibije sa 4-12 otvora, za zavrtnje promera 4,0 i 5,0 mm izrađena od titanijuma | DISTAL TIBIA ANATOMICAL LOCKED PLATE (LEFT&RIGHT) | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00078 SP05.TIT00079 SP05.TIT00080 SP05.TIT00081 SP05.TIT00082 SP05.TIT00083 SP05.TIT00084 SP05.TIT00085 SP05.TIT00086 SP05.TIT00087 SP05.TIT00088 SP05.TIT00089 SP05.TIT00090 SP05.TIT00091 SP05.TIT00092 SP05.TIT00093 SP05.TIT00094 SP05.TIT00095 SP05.TIT00096 | BP23003 | 11005270 | komad | 50000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 15 | Zaključavajuća T ploča za prelome proksimalne tibije sa 2-12 otvora, za zavrtnje promera 5,0 mm od titanijuma | T-LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00144 SP05.TIT00145 SP05.TIT00146 SP05.TIT00147 SP05.TIT00148 SP05.TIT00149 SP05.TIT00150 SP05.TIT00151 SP05.TIT00152 SP05.TIT00153 SP05.TIT00154 | BP23004 | 11005271 | komad | 25000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 16 | Zaključavajuća T - potporna ploča za prelome proksimalne tibije sa 2-12 otvora za zavrtnje 5,0 mm od titanijuma | T-BUTTRESS LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00155 SP05.TIT00156 SP05.TIT00157 SP05.TIT00158 SP05.TIT00159 SP05.TIT00160 SP05.TIT00161 SP05.TIT00162 SP05.TIT00163 SP05.TIT00164 SP05.TIT00165 | BP23005 | 11005272 | komad | 25000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 17 | Zaključavajuća distalna medijalna ploča za prelome tibije sa 5+2 do 5+10 otvora za zavrtnje 4,0 i 5,0 mm od titanijuma | DISTAL MEDIAL LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00115 SP05.TIT00116 SP05.TIT00117 SP05.TIT00118 SP05.TIT00119 SP05.TIT00120 SP05.TIT00121 SP05.TIT00122 SP05.TIT00123 | BP23006 | 11005273 | komad | 50000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 18 | Kortikalni zaključavajući titanijumski zavrtanj promera 4.0mm dužina od 12mm-90mm | IN-LCP SCREW,CORTICAL | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.922T12 86.922T14 86.922T16 86.922T18 86.922T20 86.922T22 86.922T24 86.922T26 86.922T28 86.922T30 86.922T22 86.922T34 86.922T35 86.922T36 86.922T38 86.922T40 86.922T45 86.922T50 86.922T55 86.922T60 86.922T65 86.922T70 86.922T75 86.922T80 86.922T85 86.922T90 | BP250023 | 11009886 | komad | 2700 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 19 | Kortikalni zaključavajući titanijumski zavrtanj promera 5.0mm dužine od 16mm-90mm | IN-LCP SCREW,CORTICAL | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.924T16 86.924T18 86.924T20 86.924T22 86.924T24 86.924T26 86.924T28 86.924T30 86.924T22 86.924T34 86.924T35 86.924T36 86.924T38 86.924T40 86.924T45 86.924T50 86.924T55 86.924T60 86.924T65 86.924T70 86.924T75 86.924T80 86.924T85 86.924T90 | BP250024 | 11009887 | komad | 3300 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 20 | Spongiozni zaključavajući titanijumski zavrtanj promera 6.5mm dužine od 20mm-90mm punog navoja | IN-LCP SCREW,CANCELLOUS | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.925T20 86.925T25 86.925T30 86.925T35 86.925T40 86.925T45 86.925T50 86.925T55 86.925T60 86.925T65 86.925T70 86.925T75 86.925T80 86.925T85 86.925T90 | BP250025 | 11009888 | komad | 3200 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 16 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 3 | 21 | Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj promera 3.5mm dužine od 10mm-110mm | BONE SCREW,CORTICAL | INSTRUMENTRIA D.D. | 86.831T10 86.831T12 86.831T14 86.831T18 86.831T20 86.831T22 86.831T24 86.831T26 86.831T28 86.831T30 86.831T32 86.831T34 86.831T36 86.831T38 86.831T40 86.831T45 86.831T50 86.831T55 86.831T60 86.831T65 86.831T70 86.831T75 86.831T80 86.831T85 86.831T90 86.831T95 86.831T100 86.831T105 86.831T110 | BP250026 | 11009889 | komad | 1000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 1 | DHS titanijumska ploča sa 2 do 18 otvora sa opcijama kolodijafizalnog ugla 125°, 130°, 135°, 140° | DHS PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT01297 SP05.TIT01298 SP05.TIT01299 SP05.TIT01300 SP05.TIT01301 SP05.TIT01302 SP05.TIT01303 SP05.TIT01304 SP05.TIT01305 SP05.TIT01306 SP05.TIT01307 SP05.TIT01308 SP05.TIT01309 SP05.TIT01310 SP05.TIT01311 SP05.TIT01312 SP05.TIT01313 | BP21150 | 11000149 | komad | 20500 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 2 | DHS zaključavajuća titanijumska ploča sa 4 do 12 otvora sa opcijama kolodijafizalnog ugla 125°, 130°, 135°, 140° za zavrtnje promera 12,5 mm i 5,0 mm | DHS LOCKED PLATE | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00497 SP05.TIT00498 SP05.TIT00499 SP05.TIT00500 SP05.TIT00501 SP05.TIT00502 SP05.TIT00503 SP05.TIT00504 SP05.TIT00505 | BP23009 | 11005276 | komad | 45000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 3 | DCS zaključavajuća titanijumska ploča sa 4 do 12 otvora sa uglom od 95° za zavrtnje promera 12,5 mm, 5,0 mm i 6,5 mm | DCS LOCKED PLATE 95 | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT00506 SP05.TIT00507 SP05.TIT00508 SP05.TIT00509 SP05.TIT00510 SP05.TIT00511 SP05.TIT00512 SP05.TIT00513 SP05.TIT00514 | BP23010 | 11005277 | komad | 45000 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 4 | DHS titanijumski klin promera 12.5 mm, dužina od 25 do 120 mm | DHS LAG SCREW | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT02139 SP05.TIT02140 SP05.TIT02141 SP05.TIT02142 SP05.TIT02143 SP05.TIT02144 SP05.TIT02145 SP05.TIT02146 SP05.TIT02147 SP05.TIT02148 SP05.TIT02149 SP05.TIT02150 SP05.TIT02151 SP05.TIT02152 SP05.TIT02153 SP05.TIT02154 SP05.TIT02155 SP05.TIT02156 SP05.TIT02157 SP05.TIT02158 | BP21151 | 11000150 | komad | 3900 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 5 | Kompresivni titanijumski zavrtanj | DYNAMIC COMPRESSION SCREW | SHARMA PHARMACEUTICAL | SP05.TIT0138 | BP21152 | 11000151 | komad | 2600 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 18 | Dinamička titanijumska ploča za prelome proksimalnog femura, varijabilni ugao | 6 | Kortikalni samonarezujući titanijumski zavrtanj promera 4,5mm dužine od 14mm-120mm | BONE SCREW,CORTICAL | ISTRUMENTRIA D.D. | 86.872T14 86.872T16 86.872T18 86.872T20 86.872T22 86.872T24 86.872T26 86.872T28 86.872T30 86.872T32 86.872T34 86.872T36 86.872T38 86.872T40 86.872T42 86.872T44 86.872T46 86.872T48 86.872T50 86.872T52 86.872T54 86.872T56 86.872T58 86.872T60 86.872T64 86.872T72 86.872T76 86.872T80 86.872T85 86.872T90 86.872T95 86.872T96 86.872T100 86.872T105 86.872T110 86.872T120 | BP250027 | 11009890 | komad | 1100 | 10% | Zorex Phrama d.o.o. Šabac | 81-5/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 1 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalni femur 4,5/5,0 mm leva ili desna različitih dužina | Distal Femoral Locking Plate II, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021431005; 021431006 021431007; 021431008 021431009; 021431010 021431011; 021431012 021431013; 021432005 021432006; 021432007 021432008; 021432009 021432010; 021432011 021432012; 021432013 | BP23011 | 11005278 | komad | 52750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 2 | Zaključavajuća medijalna ploča za lečenje preloma distalnog okrajka butne kosti 4,5/5,0 sa 4 ili 7 kombinovanih otvora - 8 otvora u distalnom delu za zaklučavajuće zavrtnje, dužine ploče od 131 ili 185mm, opciono leva ili desna, debljine ploče 5,6mm i širine 17,6mm, izrađena od titaniuma | Distal Medial Femoral Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021321004; 021321007 021322004; 021322007 | BP250028 | 11009891 | komad | 58500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 3 | Zaključavajuća mediіalna subkondilarna ploča za lečenje preloma distalnog okrajka butne kosti, 4.5/5,0 sa 4 li 7 kombinovanih otvora - 4 otvora u distalnom delu za zaklučavajuće zavtnje, dužina ploče od 115 ili 169mm, opciono leva ili lesna, debljine ploče 5,6mm i širine 17,6mm izrađena od titaniіuma | Distal Medial Femoral Sub-condylar Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021331004; 021331007 021332004; 021332007 | BP250029 | 11009892 | komad | 58500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 4 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 3,5; lateralna ploča; leva ili desna različitih dužina | Proximal Lateral Tibial L-Locking Plate, standard bend, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 027571005; 027571007 027571009; 027571011 027571013; 027571015 027571016; 027572005 027572007; 027572009 027572011; 027572013 027572015; 027572016 | BP23012 | 11005279 | komad | 52750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 5 | Zaključavajuća kompresivna ploča za proksimalnu lateralnu tibiju 4,5-5,0; lateralna ploča; leva ili desna različitih dužina | Lateral Tibial Head Buttress Locking Plate Ⅱ, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021441003; 021441004 021441005; 021441006 021441007; 021441008 021441009; 021441010 021441011; 021441012 021441013; 021442003 021442004; 021442005 021442006; 021442007 021442008; 021442009 021442010; 021442011 021442012; 021442013 | BP23013 | 11005280 | komad | 52750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 6 | Zaključavaua proksimalna lateralna ploča za lečenje preloma proksimalne tibije, 3.5 sa 5 do 13 kombinovanih otvora - 7 otvora u proksimalnom delu u dva reda za zaklučavajuće zavrtnje, dužina ploče od 118 do 246mm, debljine ploče 4,6mm i širine 15mm, izrađena od titanijuma | Proximal Lateral Tibial Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021821005; 021821006 021821007; 021821008 021821009; 021821010 021821011; 021821012 021821013; 021822005 021822006; 021822007 021822008; 021822009 021822010; 021822011 021822012; 021822013 | BP250030 | 11009893 | komad | 58500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 7 | Zaključavajuća ploča za proksimalnu medijalnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, sa 3 otvora u proksimalnom delu, različitih dužina | Proximal Medial Tibial T-Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 025991004; 025991006 025991008; 025991010 025991012; 025991014 025991016; 025992004 025992006, 025992008 025992010; 025992012 025992014; 025992016 | BP23014 | 11005281 | komad | 52750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 8 | Zaključavajuća ploča za posteriornu proksimalnu tibiju 3.5/5.0 mm, leva i desna, sa 6 otvora u proksimalnom delu i anatomskim oblikom, različitih dužina | NOVEL Proximal Posterior Tibia Locking Plate | Double Medical Technology Inc China | 027361004 027361006 027362004 027362006 | BP23015 | 11005282 | komad | 71550 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 9 | Zaključavajuća kompresivna ploča za medijalnu distalnu tibiju 3,5 mm, leva i desna, 4-14 otvora | Low Profile Distal Medial Tibial Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 021501004; 021501006 021501008; 021501010 021501012; 021501014 021502004; 021502006 021502008; 021502010 021502012; 021502014 | BP23016 | 11005283 | komad | 76300 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 10 | Zaključavajuća kompresivna ploča za distalnu anterolateralnu tibiju 3.5 mm, leva i desna, različitih dužina | Distal Lateral Tibial Locking Plate Ⅱ, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 025341003; 025341005 025341007; 025341009 025341011; 025341013 025341015; 025342003 025342005; 025342007 025342009; 025342011 025342013; 025342015 | BP23017 | 11005284 | komad | 52750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 11 | Zaključavajuća distalna anteriorna ploča za lečenje preloma distalne tibije, 3.5 sa 4 ili 6 otvora - 4 otvora u distalnom delu za zaključavajuće zavrtnje, dužina ploče od 58 ili 78mm, debljine ploče 2,8mm i širine 9mm, izrađena od titanijuma | MD Distal Anterior Tibial Locking Plate | Double Medical Technology Inc China | 031990004 031990006 | BP250031 | 11009894 | komad | 28500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 12 | Zaključavajua distalna medijalna ploča za lečenje preloma distalne tibije, 3.5 sa 4 ili 6 otvora - 5 zaključavajućih u distalnom delu, dužina ploče 86 ili 110mm, debljine ploče 2,8mm i širine 10mm, izrađena od titanijuma | MD Distal MedialTibial Locking Plate | Double Medical Technology Inc China | 031980004 031980006 | BP250032 | 11009895 | komad | 28500 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 13 | Zaključavajua distalna lateralna ploča za lečenje preloma distalne fibule 2.7/3.5mm sa 3 do11 kombinovanih otvora - dužina ploče od 84 do 188mm, debljine ploče 2.5mm i širine 10.4mm, opciono leva ili desna, izrađena od titanijuma sa pripadajućim zavrtnjima sa zaključavaіum glavom, samonarezuіući, promera 2.7mm dužina od 6mm-50mm, izrađeni od titanijuma | Distal Lateral Fibular Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 027691003; 027691004 027691005; 027691006 027691007; 027691009 027691011; 027692003 027692004; 027692005 027692006; 027692007 027692009; 027692011 | BP250033 | 11009896 | komad | 49750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 14 | Zaključavajuća kompresivna široka ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina | Broad limited Contact Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 020400006; 020400007 020400008; 020400009 020400010; 020400011 020400012; 020400013 020400014; 020400015 020400016 | BP23018 | 11005285 | komad | 18800 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 15 | Zaključavajuća kompresivna uska ravna ploča 4,5/5,0 mm različitih dužina | Narrow Limited Contact Locking Plate, Twin Hole | Double Medical Technology Inc China | 020410004; 020410005 020410006; 020410007 020410008; 020410009 020410010; 020410011 020410012; 020410013 020410014; 020410015 020410016 | BP23019 | 11005286 | komad | 18800 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 16 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom 5,0 mm dužine 20-90 mm | 5.0mm Locking Screw, self-tapping | Double Medical Technology Inc China | 040090020; 040090022 040090024; 040090026 040090028; 040090030 040090032; 040090034 040090036; 040090038 040090040; 040090042 040090044; 040090045 040090046; 040090048 040090050; 040090055 040090060; 040090065 040090070; 040090075 040090080; 040090085 040090090 | BP23020 | 11005287 | komad | 3750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 17 | Zavrtnji sa zaključavajućom glavom 3.5 mm različitih dužina | 3.5mm Locking Screw, self-tapping | Double Medical Technology Inc China | 040070010; 040070012 040070014; 040070016 040070018; 040070020 040070022; 040070024 040070026; 040070028 040070030; 040070032 040070034; 040070036 040070038; 040070040 040070042; 040070044 040070046; 040070048 040070050; 040070052 040070054; 040070056 040070058; 040070060 040070065; 040070070 | BP23021 | 11005288 | komad | 3750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 18 | Kortikalni zavrtnji - samonarezujući 3.5 mm, različitih dužina | 3.5mm Cortex Screw, self-tapping with three flute | Double Medical Technology Inc China | 040710010; 040710012 040710014; 040710016 040710018; 040710020 040710022; 040710024 040710026; 040710028 040710030; 040710032 040710034; 040710036 040710038; 040710040 040710045; 040710050 040710055; 040710060 040710065; 040710070 | BP23022 | 11005289 | komad | 1900 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 19 | Zavrtnji sa zaključavaіum glavom, samonarezuіući, promera 2,7mm dužina od 6mm-50mm, izrađeni od titanijuma. | 2.7mm Locking screw, torxdrive, self-tapping | Double Medical Technology Inc China | 030340006; 030340007 030340008; 030340009 030340010; 030340011 030340012; 030340013 030340014; 030340015 030340016; 030340017 030340018; 030340019 030340020; 030340022 030340024; 030340026 030340028; 030340030 030340035; 030340040 030340045; 030340050 | BP250034 | 11009897 | komad | 3750 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 15 | Ploče za fiksaciju preloma donjih ekstremiteta - Tip 2 | 20 | Kortikalni zavrtnji - samonarezujući 4,5 mm, različitih dužina | 4.5mm Cortex Screw, self-tapping with three flute | Double Medical Technology Inc China | 040730024; 040730026 040730028; 040730030 040730032; 040730034 040730036; 040730038 040730040; 040730042 040730044; 040730046 040730048; 040730050 040730052; 040730054 040730056; 040730058 040730060; 040730062 040730064; 040730066 040730068; 040730070 | BP23023 | 11005290 | komad | 1900 | 10% | Invento Health Care Group d.o.o. Beograd | 81-6/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 1 | Ploča za prelome trohantera sa dva kabla, dužina ploče 53 mm, materijal: titanijum | Greater Trochateric Reattachement (GTR) System | Pioneer Surgical Technology Inc.,SAD | 2232-02-04 | BP21172 | 11000170 | komad | 148100 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 2 | Ploča za prelome trohantera sa 5 rupa i 4 kabla, dužina ploče 261 mm, materijal: titanijum | Greater Trochateric Reattachement (GTR) System | Pioneer Surgical Technology Inc.,SAD | 2232-02-07 | BP21173 | 11000171 | komad | 282550 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 3 | Zavrtanj od titanijuma, promera 4,5 mm | Bone Screw | Zimmer Inc., SAD | 00-6250-045-25, 00-6250-045-30, 00-6250-045-35, 00-6250-045-40 | BP21174 | 11000172 | komad | 4500 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 4 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 6 rupa, dužina ploče 187 mm, materijal: medicinski čelik | Cable-Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc., SAD | 2232-03-01 | BP21175 | 11000173 | komad | 68900 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 5 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 8 rupa, dužina ploče 246 mm, materijal: medicinski čelik | Cable-Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc., SAD | 2232-03-02 | BP21176 | 11000174 | komad | 82910 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 6 | Ploča za periprotetske prelome dijafize femura sa 10 rupa, dužina ploče 305 mm, materijal: medicinski čelik | Cable-Ready Cable Grip System Bone Plate | Zimmer Inc., SAD | 2232-03-03 | BP21177 | 11000175 | komad | 97140 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 7 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 12 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03264.012, 02.03264.112 | BP21179 | 11000177 | komad | 108140 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 8 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 15 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03264.015, 02.03264.115 | BP21180 | 11000178 | komad | 113342 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 9 | Ploča za periprotetske prelome distalnog femura sa 18 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Distal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03264.018, 02.03264.118 | BP21181 | 11000179 | komad | 118440 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 10 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 12 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Proximal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03263.012, 02.03263.112 | BP21182 | 11000180 | komad | 108140 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 11 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 15 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Proximal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03263.015, 02.03263.115 | BP21183 | 11000181 | komad | 113342 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 12 | Ploča za periprotetske prelome proksimalnog femura sa 18 rupa, leva i desna, materijal: titanijum | NCB Periprosthetic Proximal Femur Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03263.018, 02.03263.118 | BP21184 | 11000182 | komad | 118440 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 13 | Zaključavajuća ploča za prelome distalnog femura, 5-13 rupa, materijal: titanijum | NCB Plate Femur | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03260.105, 02.03260.109, 02.03260.113, 02.03260.005, 02.03260.009, 02.03260.013 | BP21185 | 11000183 | komad | 69000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 14 | Zaključavajuća ploča za prelome proksimalne tibije, 5-9 rupa, materijal: titanijum | NCB - PT tibial plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.02261.105, 02.02261.107, 02.02261.109, 02.02261.005, 02.02261.007, 02.02261.009, 02.02261.305, 02.02261.307, 02.02261.309, 02.02261.205, 02.02261.207, 02.02261.209, 02.02261.313, 02.02261.213 | BP21186 | 11000184 | komad | 69000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 15 | Serklaž: medicinski čelik, sa i bez stezaljke | Cable-Ready Cable Grip System Cable For Bone Plate | Zimmer Inc., SAD | 00-2232-001-28, 00-2232-003-18 | BP21187 | 11000185 | komad | 29000 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 16 | Serklaž: CoCr, sa stezaljkom | Cable-Ready Cable Grip System Cerclage Cable | Zimmer Inc., SAD | 00-2232-002-28, 00-2232-004-18 | BP21188 | 11000186 | komad | 32520 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 17 | Poliaksijalni zavrtanj - kortikalni i spongiozni | NCB Screw, Cortical Screw | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03150.014, 02.03150.016, 02.03150.018, 02.03150.020, 02.03150.022, 02.03150.024, 02.03150.026, 02.03150.028, 02.03150.030, 02.03150.032, 02.03150.034, 02.03150.036, 02.03150.038, 02.03150.040, 02.03150.042, 02.03150.044, 02.03150.046, 02.03150.048, 02.03150.050, 02.03150.055, 02.03150.060, 02.03150.065, 02.03150.070, 02.03150.075, 02.03150.075, 02.03150.080, 02.03150.085, 02.03150.090, 02.03150.095, 02.03150.100, 02.03152.050, 02.03152.055, 02.03152.060, 02.03152.065, 02.03152.070, 02.03152.075, 02.03152.080, 02.03152.085, 02.03152.090, 02.03152.095, 02.03152.100, 02.03155.014, 02.03155.016, 02.03155.018, 02.03155.020, 02.03155.022, 02.03155.024, 02.03155.026, 02.03155.028, 02.03155.030, 02.03155.032, 02.03155.034, 02.03155.036, 02.03155.038, 02.03155.040, 02.03155.042, 02.03155.044, 02.03155.046, 02.03155.048, 02.03155.050, 02.03155.055, 02.03155.060, 02.03155.065, 02.03155.070, 02.03155.075, 02.03155.080, 02.03155.085, 02.03155.090, 02.03131.050, 02.03131.055, 02.03131.060, 02.03131.065, 02.03131.070, 02.03131.075, 02.03131.080, 02.03131.085 | BP21189 | 11000187 | komad | 4800 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 18 | Poliaksijalni zavrtanj za cement | NCB Periprotsthetic Plate System, Screw | Zimmer Inc., SAD | 02.03154.020, 02.03154.022, 02.03154.024, 02.03154.026, 02.03154.028, 02.03154.030, 02.03154.032, 02.03154.034, 02.03154.036, 02.03154.038, 02.03154.040, 02.03154.042, 02.03154.044, 02.03154.046, 02.03154.048, 02.03154.050, 02.03154.055, 02.03154.060, 02.03154.065 | BP21190 | 11000188 | komad | 8700 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 19 | Unikortikalni zavrtanj | NCB Periprotsthetic Plate System, Unicortical Screw | Zimmer Inc., SAD | 02.03151.010, 02.03151.012, 02.03151.014, 02.03151.016, 02.03151.018, 02.03151.020 | BP21191 | 11000189 | komad | 9400 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 20 | Poliaksijalni zavrtanj za smanjenje rigidnosti periprotetskih ploča | MotionLoc Screw for NCB Polyaxial Locking Plate System Bi-Threaded Screw | Zimmer Inc., SAD | 02.03161.030, 02.03161.032, 02.03161.034, 02.03161.036, 02.03161.038, 02.03161.040, 02.03161.042, 02.03161.044, 02.03161.046, 02.03161.048, 02.03161.050 | BP21192 | 11000190 | komad | 7500 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 21 | Zaključavajuća kapica | NCB Locking Cap | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 02.03150.300 | BP21193 | 11000191 | komad | 1300 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 22 | Dugme za serklaž sa navojem | NCB Cable Button for NCB Polyaxial Locking Plate | Zimmer Gmbh., Švajcarska | 47-2232-060-01 | BP21194 | 11000192 | komad | 14500 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 17 | Anatomske zaključavajuće, periprotetske kablovske ploče sa pripadajućim serklažima i komponentama za fiksaciju | 23 | Dugme za serklaž bez navoja | Hex Button | Pioneer Surgical Technology Inc.,SAD | 2232-02-35 | BP21195 | 11000193 | komad | 8490 | 10% | Magna Pharmacia d.o.o. | 81-7/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 21 | Spoljašnji karbonski fiksator | 1 | Spoljašnji karbonski fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set | EXTERNAL FIXATOR SYSTEM, TYPE: F1 (EU ORTO SISTEM ZA SPOLJNJU FIKSACIJU KOSTIJU, TIP: F1) | AYSAM ORTOPEDI VE TIBBI ALETLER SAN.TIC.LTD. TURSKA | A600 17 100 0006 | BP23001 | 11005268 | komad | 75998.07 | 10% | Vega d.o.o. Valjevo | 81-8/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 21 | Spoljašnji karbonski fiksator | 2 | Spoljašnji karbonski fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set | EXTERNAL FIXATOR SYSTEM, TYPE: T1 (EU ORTO SISTEM ZA SPOLJNJU FIKSACIJU KOSTIJU, TIP: T1) | AYSAM ORTOPEDI VE TIBBI ALETLER SAN.TIC.LTD. TURSKA | A600 17 100 0008 | BP23002 | 11005269 | komad | 75998.07 | 10% | Vega d.o.o. Valjevo | 81-8/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 21 | Spoljašnji karbonski fiksator | 3 | Kiršner igla dvostruki trokar vrh opcije promera 0,5; 0,6; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0 mm | EU ORTO Kiršner igla | AYSAM ORTOPEDI VE TIBBI ALETLER - TURSKA | A100 03 073 0525, A100 03 073 0625, A100 03 073 0812, A100 03 073 0925, A100 03 073 1012, A100 03 073 1212, A100 03 073 1429, A100 03 073 1512, A100 03 073 1629, A100 03 073 1812, A100 03 073 2012, A100 03 073 2212, A100 03 073 2510, A100 03 073 3015, A100 03 073 3010 | BP260005 | 11011151 | komad | 692 | 10% | Vega d.o.o. Valjevo | 81-8/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 22 | Spoljašnji fiksator sa klik mehanizmom | 1 | Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju natkolenice - set koji se sastoji od noseće šipke komada 1, noseće spojnice komada 6, spojnice sa klik mehanizmom komada 6, šanc klina promera 6mm i dužine 150mm komada 4, šanc klina promera 6mm i dužine 170mm komada 2 | Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju natkolenice | Ortokon d.o.o Niš | 1002.02.000.000 | BP21165 | 11000163 | komad | 79000 | 10% | Ortokon d.o.o. Niš | 81-9/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 22 | Spoljašnji fiksator sa klik mehanizmom | 2 | Spoljašnji fiksator za primarnu stabilizaciju potkolenice - set koji se sastoji od d noseće šipke komada 1, noseće spojnice komada 4, spojnice sa klik mehanizmom komada 4, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm i dužine 110mm komada 2, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm i dužine 120mm komada 1, šanc klina promera 6mm ili 6/5mm, dužine 130mm komada 1 | Spoljni fiksator po Mitkoviću za fiksaciju potkolenice | Ortokon d.o.o Niš | 1001.02.000.000 | BP22004 | 11001127 | komad | 79000 | 10% | Ortokon d.o.o. Niš | 81-9/26
| Implantati za prelome butne kosti i potkolenice | 404-1-110/26-34 | 23 | Unutrašnji samodinamizirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti | 1 | Unutrašnji samodinamizirajući fiksator za zbrinjavanje preloma butne kosti | SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- TROHANTERNI SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- KONDILARNI SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR- DIJAFIZARNI | DOO TRAFFIX ALEKSANDROVO | 202002000000; 203002000000; 204002000000 | BP21167 | 11000165 | komad | 80000 | 10% | DOO Traffix Aleksandrovo | 81-10/26