## ТЕХН.СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРИЛОГ 1: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ
Назив Филијале | Место извршења услуге/адреса | Водоинсталатерскe услуге |  |  | Молерско-фарбарске услуге |  |  | Браварске услуге |  |  | Неспецифичне услуге
|  | Опис услуге | Jед. мере | Кол. | Опис услуге | Јед. мере | Кол. | Опис услуге | Јед. Мере | Кол. | Опис услуге | Јед. Мере | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПАРТИЈА 1 - ФИЛИЈАЛА: Смедерево, Пожаревац, Крагујевац, Јагодина
Смедерево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Трг Републике 4, 11300 Смедерево |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 90 |  |  |  | Отклањање квара горионика котла за централ. грејање са услугом сервисирања. Котао: Тип: Vitoplex 100PX 1, Модел: Weishaupt-уљни горионик са вентилатором, Произвођач: Max Weishaupt GMbH-Schwendi, Тип и ознака: WL 40Z-A, Год. производње: 2004., Капацитет горионика: 145/570Kw. | пауш.
[11 empty] | Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално. | пауш.
[11 empty] | Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално. | пауш.
[11 empty] | Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално. | пауш.
Пожаревац | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Трг Радомира Вујовића 1, 12200 Пожаревац | [6 empty] | Набавка брава за прозоре са заменом: (мин.4 браве) TRIB-ручице за дрвени прозор, мин.4 браве за дрвена врата-цилиндар. Ампасовање. | пауш.
Крагујевац | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Краља Александра I Ослободиоца 38, 34000 Крагујевац |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 148
| ИСПОСТАВА БАТОЧИНА, Карађорђев трг 5, 34227 Баточина | Набавка и монтажа вертик. водомера 1/2 ", са заменом дотрајалих делова водовод. инсталац.: ТЕ 5/4" (мин.1 ком.), дупли нипли 5/4"(мин.2 ком.), клизна спојка 5/4" (мин.2 ком.), колено 1/2"(мин.2 ком.), редуцир 5/4 "/1/2" (мин.1 км.), дупли нипли 1/2" (мин.2 ком.), вентил 1/2" (мин.1 ком.), флуо терм цев Ø20/УН (мин.1 ком.), флуо терм ТЕ Ø20 (мин.2 ком.), флуо терм колено Ø20 900 (мин.3 ком.), флуо терм ТЕ Ø20/1/2" УН са ушицама (мин.3 ком.), ек вентил 1/2"/3/8" (мин.1 ком), славина 1/2" са холендером (мин.1 ком.), зидна батерија за мали бојлер 1/2" (мин.1 ком.), бринокс црево 3/8 (мин.1 ком.), испирно гибајуће црево за казанче 1,8m (мин.1 ком.), жути тефлон (мин.1 ком.), флуо терм вентил Ø20 (мин.2 ком.), држач Ø20 (око 15 ком.), типли Ø8 са холшрафом (око 20 ком.). | компл. | 2 | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 237
Јагодина | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Карађорђева бб, 35000 Јагодина | Набавка и монтажа WC комплета који садржи: клозетску шољу, даску са поклопцем од тврде пластике, високомонт. водокотлић повезан са шољом и пластичном цеви. | компл. | 3 | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 1500
|  | Набавка и монтажа водокотл. Високомонт. (мин.2 компл.). | компл. | 2
|  | Набавка и замена даски за WC шоље. | компл. | 10
|  | Набавка и замена: једнор. славина за топлу и хладну воду, зидних (3 ком.), из лавабоа (1 ком.) и једнор. славина за хладну воду зидних (6 ком.). | ком. | 10
|  | Набавка и монтажа прот. високомонт. бојлера од 10l. | ком. | 3
|  | Набавка и замена одводних црева за лавабое. | ком. | 5
|  | Набавка и монтажа ЕК вентила 1/2-3/8. | ком. | 10
|  | Обијање зидних и подних оштећених керамичких плочица у санитарном чвору. Шут прикупити, изнети из објекта и одвести на градску депонију. | m² | 40
|  | Поплочавање подова керамичким плочицама домаће производње (I класа), са урачунатим материјалом. | m² | 8
|  | Поплочавање зидова керамичким плочицама домаће производње (I класа), са урачунатим материјалом. | m² | 40
ПАРТИЈА 2 - ФИЛИЈАЛА: Шабац, Ваљево, Ужице, Чачак, Краљево
Шабац | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Војводе Мишића 9, 15000 Шабац | Набавка и монтажа пловака и звона на моноблоку са чишћењем каменца у водокотлићу. | ком. | 6
|  | Набавка и монтажа даске на моноблоку. | ком. | 3
|  | Набавка и монтажа проточ. бојлера у кафе кухињи: нискомонт., 5L, 2kw, 230v. | ком. | 1
| ИСПОСТАВА ВЛАДИМИРЦИ, Светог Саве 4, 15225 Владимирци | Набавка и монтажа WC комплета који садржи: клоз. шољу, клоз. даску са поклопцем од тврде пластике, високомонт. водокотлић повезан са шољом и пластичном цеви. | компл. | 1
Ваљево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Карађорђева 71, 14000 Ваљево |  |  |  | Скидање ламперије са зидова и одвожење на депонију (око 180m²). | пауш.
[5 empty] | Постављање унутрашње излоације на зидове. У цену урачунат стиродор 5cm, мрежица, лепак, глетовање и остали потрошни материјал. Обрачун паушално (око 180m²). | пауш.
[5 empty] | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 178
Ужице | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Курсулина 1, 31000 Ужице | [6 empty] | Набавка са заменом: клатно шарки (12 ком.), за лептир ПВЦ врата, окови за прозоре (6 ком.) за ПВЦ прозоре и горње шарке за ПВЦ прозоре (4 комплета). | пауш. |  | Набавка и замена проводника на контролору уклопног сата (по примедби ЕПС-а). | пауш.
Чачак | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Железничка 7, 32000 Чачак | Санација 2 (два) тоалета, отклањање квара, набавка и уградња санитарне опреме (по потреби), са потрош. матер. | пауш.
Краљево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Војводе Путника 5, 36000 Краљево | Набавка и монтажа једнор. батерије за топлу и хладну воду за мали прот. бојлер, дубећа, монтирана на судоперу. Врат батерије 25-30cm (мин.1 ком.) | пауш. |  |  |  |  | Набавка са заменом аутомата за алуминијум. улазна врата. | ком. | 2
|  | Набавка са заменом црева за високомонт. проточни бојлер од 50L. Дужина црева око 30cm (мин.1 пар). | [5 empty] | Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. | ком. | 6
|  | Набавка и монтажа батерије за топлу и хладну воду за судоперу, дубећа. Врат батерије 25-30cm (мин.1 ком.). | [5 empty] | Набавка са заменом квака за дрвена врата. | ком. | 10
|  | Набавка са заменом вентила: ЕК 1/2/38 4 ком. | [5 empty] | Набавка са заменом металнинх бочних носача за преграде у орманима. | ком. | 40
|  | Нaбавка и замена црева за високомонт. бојлер од 50L (мин. 1 пар). | [5 empty] | Набавка са заменом бравица за фиоке. | ком. | 10
|  | Набавка и замена пловка (4 ком.) за водокотл., високомонт. | [5 empty] | Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. | ком. | 10
Набавка са заменом црева, око 30cm, за високомонтажни водокотлић (мин.4 ком.).
Набавка са заменом арматура за високомонт. Водокотлић (мин.4 ком.).
Набавка са заменом чесме за лавабо, дубеће 3 ком., и чесме зидне 3 ком.
Нaбавка и монтажа једног ПВЦ огледала.
Набавка са заменом вентила 1/2 за воду (мин. 4 ком.).
Набавка и монтажа сигурносних вентила за проточни бојлер високомонтажни, 2 ком. (један од 10l други од 50l).
| ИСПОСТАВА ВРЊАЧКА БАЊА, Краљевачка 23, 36210 Врњачка бања | Набавка и монтажа батерије за топлу и хладну воду једноручна, зидна, монтирана на судоперу. Врат батерије 25-30cm (3 ком.). | пауш. |  |  |  |  | Набавка са заменом аутомата за алуминијумска улазна врата. | ком. | 1
|  | Набавка са заменом црева, око 30cm, за мали проточни бојлер (2 пара). | [5 empty] | Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. | ком. | 2
|  | Набавка са заменом вентила: ЕК 1/2//3/8. 2 ком. и 1/2 1 ком. | [5 empty] | Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. | ком. | 2
|  | Набавка са заменом пловака за високомонт. водокотл. 2 ком. | [5 empty] | Набавка са заменом квака за дрвена врата. | ком. | 2
|  | Набавка са заменом црева, око 30cm, за високомонт. водокотлић (2 ком.). | [5 empty] | Набавка са заменом металнинх бочних носача за преграде у орманима. | ком. | 12
|  | Набавка са заменом арматура за високомонт. Водокотл. 2 ком. | [5 empty] | Набавка са заменом бравица за фиоке. | ком. | 2
| ИСПОСТАВА РАШКА, Ратка Луковића 10, 36350 Рашка | [6 empty] | Набавка са заменом аутомата за алумин. улазна врата. | ком. | 1
[8 empty] | Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. | ком. | 2
[8 empty] | Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. | ком. | 1
[8 empty] | Набавка са заменом квака за дрвена врата. | ком. | 2
[8 empty] | Набавка са заменом бравица за фиоке. | ком. | 2
ПАРТИЈА 3 - ФИЛИЈАЛА: Ниш
Ниш | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Пријездина 1 18000 Ниш | Набавка и уградња водокотл. (мин.1 ком.), једнор. славина (мин.2 ком.) и вентил (мин.2 ком.), двор. славина, зидна (мин.5 ком.), даске за wc шоље од тврде пластике (мин.7 ком.), лавабо (мин.2 ком.), сензори за писоаре (мин.3 ком.). | пауш.
|  | Прилагођавање тоалета у приземљу лицима са посебним потребама. | пауш.
| ИСПОСТАВА МЕРОШИНА, Цара Лазара 11, 18252 Мерошина | Набавка и уградња водокотл. (мин.2 ком.), једнор. батерије за топлу и хладну воду, зидна (мин.1 ком.) једнор. батерије за хладну воду (мин.1 ком.), са припадајућим вентилима и потрош. матер. | пауш. |  |  |  |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима, са улошцима за браве. | ком. | 3
[8 empty] | Набавка квака за унутрашња дрвена врата. | ком. | 3
| ИСПОСТАВА ДОЉЕВАЦ, 18410 Дољевац | Набавка и уградња једнор. батерије за топлу и хладну воду која се монтира на зид. | ком. | 1 |  |  |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. | ком. | 3
[8 empty] | Набавка квака за унутрашња дрвена врата. | ком. | 6
| ИСПОСТАВА АЛЕКСИНАЦ, Драгчета Миловановића 4, 18220 Алексинац | Набавка и уградња водокотл. (мин.1 ком.), једнор. батерије за топлу и хладну воду која се монтира на зид (мин.1 ком.), једнор. батерије за хладну воду (мин.1 ком.), дихтунг за керамичку wc шољу страндардни на поду (мин.3 ком.). | пауш. |  |  |  |  | Набавка и замена браве са цилиндром. | комп. | 1
[8 empty] | Набавка и замена шарки на улазним вратима са ампасовањем врата. | пауш.
| ИСПОСТАВА СВРЉИГ, Др. Миленка Хаџића 40, 18360 Сврљиг | Набавка и уградња мин.2 високо монтажна водокот., мин.2 батерије зидне дужине око 10 cm. | пауш.
|  | Набавка и уградња високомонт. бојлера од 5l. | ком. | 1
ПАРТИЈА 4 - ФИЛИЈАЛА: Бор
Бор | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Трг Ослобођења 2/2, 19210 Бор | Одчепљење запушеног одвода атмосферских падавина. | пауш. |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Скидање малтера и малтерисање (одроњеног). Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 1600 | Браварске услуге са заменом и потрошним материјалом: кваке у сивој боји са маском ГУ (мин.30 пари), шарке дводелне за алу врата (мин.42 ком.), прихватна штелујућа плоча (мин.30 ком.), браве (мин.10 ком.), механизам за затварање врата. Штеловање врата (око 38 врата). | пауш. |  | Набавка и замена гипсаних плоча дим.60х60cm², мин. 9 ком са урачунатим потрошним материјалом. | пауш.
[8 empty] | Штеловање прозора (око 42 ком.). | пауш. |  | Поплочавање дела пода керамичким плочицама домаће производње (I класа, до 10 ком.), урачунати материјал. | пауш.
| ИСПОСТАВА КЛАДОВО, Дунавска бб, 19320 Кладово | Набавка са заменом једноручне славине за хладну воду. | ком. | 1 | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 170 | Набавка са заменом комплет браве, стандардне са језичком (рукохват са улошком и механизмом за спољна алуминијумска врата). | ком. | 2
|  | Набавка и замена грејача на бојлеру. | ком. | 1 |  |  |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. | ком. | 4
| ИСПОСТАВА МАЈДАНПЕК, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 120 | Набавка са заменом браве (ев.кваке) на унутрашњим дрвеним вратима. | ком. | 4
| ИСПОСТАВА НЕГОТИН, Бадњевска 4а, 19300 Неготин | [6 empty] | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. | ком. | 4
| ИСТУРЕНИ ШАЛТЕР Доњи Милановац, Краља Петра I 73, 19220 Доњи Милановац |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 180
ПАРТИЈА 5 - ФИЛИЈАЛА: Прокупље, Пирот
Прокупље | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, 21. српске дивизије 49, 18400 Прокупље |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца (три канцеларије и улазни хол). Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 380
| ИСПОСТАВА КУРШУМЛИЈА Болничка бб, 18430 Куршумлија |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 408
| ИСПОСТАВА ЖИТОРАЂА Војводе Мишића 49/а, 18412 Житорађа |  |  |  | Бојење плафона и зидова полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 168
Пирот | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Српских владара бб, 18300 Пирот |  |  |  | Бојење плафона и зидова (улазни хол и шалтер сала) полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 335 | Набавка са заменом брава за дрвена врата. | ком. | 6
ПАРТИЈА 6 - ФИЛИЈАЛА: Гњилане
Гњилане | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, 38250 Гњилане |  |  |  | Бојење плафона и зидова (улазни хол и шалтер сала) полудисп. бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. | m² | 60
Напомена:
У цену молерско фарбарских услуга урачунат је материјал.
Рок за извршење услуге је макс. 90 дана од дана закључења уговора.