## PRILOG 1
ПРИЛОГ 1. TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Назив Филијале | Место извршења услуге/адреса | Водоинсталатерскe услуге | Молерско-фарбарске услуге | Браварске услуге | Неспецифичне услуге | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈИ/УКУПНО
|  | Опис услуге | Опис услуге | Опис услуге | Опис услуге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПАРТИЈА 1 - ФИЛИЈАЛА: Смедерево
Смедерево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Трг Републике 4, 11300 Смедерево |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 32400
Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално.
Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално.
Поправака пумпе, са заменом делова: ЕЛЕКТРО КОВИНА Т-100 ЛБ-4 125.5/7.2А, 1400 1/m обртаја, снаге: 3KW 50Hz. Обрачун паушално.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 1 |  | 0 | 32400 | 0 | 0
ПАРТИЈА 2 - ФИЛИЈАЛА: Крагујевац
Крагујевац | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Краља Александра I Ослободиоца 38, 34000 Крагујевац |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 208600
| ИСПОСТАВА БАТОЧИНА, Карађорђев трг 5, 34227 Баточина | Набавка и монтажа вертик. водомера 1/2 ", са заменом дотрајалих делова водовод. инсталац.: ТЕ 5/4" (мин.1 ком.), дупли нипли 5/4"(мин.2 ком.), клизна спојка 5/4" (мин.2 ком.), колено 1/2"(мин.2 ком.), редуцир 5/4 "/1/2" (мин.1 км.), дупли нипли 1/2" (мин.2 ком.), вентил 1/2" (мин.1 ком.), флуо терм цев Ø20/УН (мин.1 ком.), флуо терм ТЕ Ø20 (мин.2 ком.), флуо терм колено Ø20 900 (мин.3 ком.), флуо терм ТЕ Ø20/1/2" УН са ушицама (мин.3 ком.), ек вентил 1/2"/3/8" (мин.1 ком), славина 1/2" са холендером (мин.1 ком.), зидна батерија за мали бојлер 1/2" (мин.1 ком.), бринокс црево 3/8 (мин.1 ком.), испирно гибајуће црево за казанче 1,8m (мин.1 ком.), жути тефлон (мин.1 ком.), флуо терм вентил Ø20 (мин.2 ком.), држач Ø20 (око 15 ком.), типли Ø8 са холшрафом (око 20 ком.).Обрачун по комплету. | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 2 |  | 70000 | 138600 | 0 | 0
ПАРТИЈА 3 - ФИЛИЈАЛА: Јагодина
Јагодина | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Карађорђева бб, 35000 Јагодина | Набавка и монтажа WC комплета који садржи: клозетску шољу, даску са поклопцем од тврде пластике, високомонт. водокотлић повезан са шољом и пластичном цеви. Обрачун по комплету. | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 729500
Набавка и монтажа водокотлића. Високомонтажни (мин.2 компл.) Обрачун по компл.
Набавка и замена даски за WC шоље. Обрачун по комаду.
Набавка и замена: једнор. славина за топлу и хладну воду, зидних (3 ком.), из лавабоа (1 ком.) и једнор. славина за хладну воду зидних (6 ком.) Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа проточног високомонт. бојлера запремине 10l. Обрачун по комаду.
Набавка и замена одводних црева за лавабое. Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа ЕК вентила 1/2-3/8. Обрачун по комаду.
Обијање зидних и подних оштећених керамичких плочица у санитарном чвору. Шут прикупити, изнети из објекта и одвести на градску депонију. Обрачун по m².
Поплочавање подова керамичким плочицама домаће производње (I класа), са урачунатим материјалом. Обрачун по m².
Поплочавање зидова керамичким плочицама домаће производње (I класа), са урачунатим материјалом. Обрачун по m².
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 3 |  | 204500 | 525000 | 0 | 0
ПАРТИЈА 4 - ФИЛИЈАЛА: Ваљево
Ваљево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Карађорђева 71, 14000 Ваљево |  | Скидање ламперије са зидова и одвожење на депонију. Обрачун паушално (око 180m²). |  |  | 174080
Постављање унутрашње излоације на зидове. У цену урачунат стиродор 5cm, мрежица, лепак, глетовање и остали потрошни материјал. Обрачун паушално (око 180m²).
Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 4 |  | 0 | 174080 | 0 | 0
ПАРТИЈА 5 - ФИЛИЈАЛА: Чачак
Чачак | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Железничка 7, 32000 Чачак | Санација 2 (два) тоалета, отклањање квара, набавка и уградња санитарне опреме (по потреби), са потрошним материјалом. Обрачун паушално. |  |  |  | 50000
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 5 |  | 50000 | 0 | 0 | 0
ПАРТИЈА 6 - ФИЛИЈАЛА: Краљево
Краљево | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Војводе Путника 5, 36000 Краљево | Набавка и монтажа једноручне батерије за топлу и хладну воду за мали проточни бојлер, дубећа, монтирана на судоперу. Врат батерије 25-30cm (мин.1 ком.) |  | Набавка са заменом аутомата за алуминијумска улазна врата. Обрачун по комаду. |  | 167380
|  | Набавка са заменом црева за високомонтажни проточни бојлер од 50L. Дужина црева око 30cm (мин.1 пар). |  | Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка и монтажа батерије за топлу и хладну воду за судоперу, дубећа. Врат батерије 25-30cm (мин.1 ком.). |  | Набавка са заменом квака за дрвена врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом вентила: ЕК 1/2/38 4 ком. |  | Набавка са заменом металнинх бочних носача за преграде у орманима. Обрачун по комаду.
|  | Нaбавка и замена црева за високомонтажни бојлер од 50L (мин. 1 пар). |  | Набавка са заменом бравица за фиоке. Обрачун по комаду.
|  | Набавка и замена пловка (4 ком.) за водокотлић, високомонтажни. |  | Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. Обрачун по комаду.
Набавка са заменом црева, око 30cm, за високомонтажни водокотлић (мин.4 ком.).
Набавка са заменом арматура за високомонт. Водокотлић (мин.4 ком.).
Набавка са заменом чесме за лавабо, дубеће 3 ком., и чесме зидне 3 ком.
Нaбавка и монтажа једног ПВЦ огледала.
Набавка са заменом вентила 1/2 за воду (мин. 4 ком.).
Набавка и монтажа сигурносних вентила за проточни бојлер високомонтажни, 2 ком. (један од 10l други од 50l).
| ИСПОСТАВА ВРЊАЧКА БАЊА, Краљевачка 23, 36210 Врњачка бања | Набавка и монтажа батерије за топлу и хладну воду једноручна зидна монтирана на судоперу. Врат батерије 25-30cm (3 ком.). |  | Набавка са заменом аутомата за алуминијумска улазна врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом црева, око 30cm, за мали проточни бојлер (2 пара). |  | Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом вентила: ЕК 1/2//3/8. 2 комада и 1/2 1 ком. |  | Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом пловака за високомонтажни водокотлић. 2 ком. |  | Набавка са заменом квака за дрвена врата. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом црева, око 30cm, за високомонт. водокотлић (2 ком.). |  | Набавка са заменом металнинх бочних носача за преграде у орманима. Обрачун по комаду.
|  | Набавка са заменом арматура за високомонт. водокотлић 2 ком. |  | Набавка са заменом бравица за фиоке. Обрачун по комаду.
| ИСПОСТАВА РАШКА, Ратка Луковића 10, 36350 Рашка |  |  | Набавка са заменом аутомата за алуминијумска улазна врата. Обрачун по комаду.
Набавка са заменом АГБ брава за дрвена врата. Обрачун по комаду.
Набавка са заменом АГБ цилиндара за дрвена врата. Обрачун по комаду.
Набавка са заменом квака за дрвена врата. Обрачун по комаду.
Набавка са заменом бравица за фиоке. Обрачун по комаду.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 6 |  | 100000 | 0 | 67380 | 0
ПАРТИЈА 7 - ФИЛИЈАЛА: Ниш
Ниш | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Пријездина 1 18000 Ниш | Набавка и уградња водокотлића (мин.1 ком.), једноручна славина (мин.2 ком.) и вентил (мин.2 ком.), дворучна славина, зидна (мин.5 ком.), даске за wc шоље од тврде пластике (мин.7 ком.), лавабо (мин.2 ком.), сензори за писоаре (мин.3 ком.) Обрачун пауш. |  |  |  | 177200
Прилагођавање тоалета у приземљу лицима са посебним потребама. Обрачун паушално.
| ИСПОСТАВА МЕРОШИНА, Цара Лазара 11, 18252 Мерошина | Набавка и уградња водокотлића (мин.2 ком.), једнор. батерије за топлу и хладну воду, зидна (мин.1 ком.) једнор. батерије за хладну воду (мин.1 ком.), са припадајућим вентилима и потрош. матер. Обрачун пауш. |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима, са улошцима за браве. Обрачун по комплету.
Набавка квака за унутрашња дрвена врата
| ИСПОСТАВА ДОЉЕВАЦ, 18410 Дољевац | Набавка и уградња једноручне батерије за топлу и хладну воду која се монтира на зид. Обрачун по комаду. |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. Обрачун по комплету.
Набавка квака за унутрашња дрвена врата. Обрачун по комплету.
| ИСПОСТАВА АЛЕКСИНАЦ, Драгчета Миловановића 4, 18220 Алексинац | Набавка и уградња водокотлића (мин.1 ком.), једноручне батерије за топлу и хладну воду која се монтира на зид (мин.1 ком.), једноручне батерије за хладну воду (мин.1 ком.), дихтунг за керамичку wc шољу страндардни на поду (мин.3 ком.). Обрачун паушално. |  | Набавка и замена браве са цилиндром. Комплет
Набавка и замена шарки на улазним вратима са ампасовањем врата. Обрачун паушално.
| ИСПОСТАВА СВРЉИГ, Др. Миленка Хаџића 40, 18360 Сврљиг | Набавка и уградња мин.2 високо монтажна водокот., мин.2 батерије зидне дужине око 10 cm.
Набавка и уградња високомонтажног бојлера од 5 литара.
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 7 |  | 149000 | 0 | 28200 | 0
ПАРТИЈА 8 - ФИЛИЈАЛА: Бор
Бор | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Трг Ослобођења 2/2, 19210 Бор | Одчепљење запушеног одвода атмосферских падавина. Обрачун паушално. | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Скидање малтера и малтерисање (одроњеног). Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². | Браварске услуге са заменом и потрошним материјалом: кваке у сивој боји са маском ГУ (мин.30 пари), шарке дводелне за алу врата (мин.42 ком.), прихватна штелујућа плоча (мин.30 ком.), браве (мин.10 ком.), механизам за затварање врата. Штеловање врата (око 38 врата). Обрачун паушално. | Набавка и замена гипсаних плоча дим.60х60cm² , мин. 9 ком са урачунатим потрошним материјалом Обрачун паушално. | 939000
|  |  |  | Штеловање прозора (око 42 ком.). Обрачун пушално | Поплочавање дела пода керамичким плочицама домаће производње (I класа, до 10 ком.), са урачунатим материјалом. Обрачун паушално.
| ИСПОСТАВА КЛАДОВО, Дунавска бб, 19320 Кладово | Набавка са заменом једноручне славине за хладну воду. Обрачун по комаду. | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². | Набавка са заменом комплет браве, стандардне са језичком (рукохват са улошком и механизмом за спољна алуминијумска врата. Обрачун по комаду
|  | Набавка и замена грејача на бојлеру. Обрачун по комаду. |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. Обрачун по комаду.
| ИСПОСТАВА МАЈДАНПЕК, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². | Набавка са заменом браве (ев.кваке) на унутрашњим дрвеним вратима. Обрачун по комаду.
| ИСПОСТАВА НЕГОТИН, Бадњевска 4а, 19300 Неготин |  |  | Набавка са заменом АГБ брава и АГБ цилиндара на унутрашњим дрвеним вратима. Обрачун по комаду.
| ИСТУРЕНИ ШАЛТЕР Доњи Милановац, Краља Петра I 73, 19220 Доњи Милановац |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 8 |  | 11000 | 761200 | 101800 | 65000
ПАРТИЈА 9 - ФИЛИЈАЛА: Прокупље
Прокупље | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, 21. српске дивизије 49, 18400 Прокупље |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца (три канцеларије и улазни хол). Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 394840
| ИСПОСТАВА КУРШУМЛИЈА Болничка бб, 18430 Куршумлија |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
| ИСПОСТАВА ЖИТОРАЂА Војводе Мишића 49/а, 18412 Житорађа |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
| ИСПОСТАВА Блаце Браће Вуксановић 49/а, 18420 Блаце |  | Бојење плафона и зидова полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m².
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 9 |  | 0 | 394840 | 0 | 0
ПАРТИЈА 10 - ФИЛИЈАЛА: Пирот
Пирот | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, Српских владара бб, 18300 Пирот |  | Бојење плафона и зидова (улазни хол и шалтер сала) полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 107200
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 10 |  | 0 | 107200 | 0 | 0
ПАРТИЈА 11 - ФИЛИЈАЛА: Гњилане
Гњилане | СЕДИШТЕ ФИЛИЈАЛЕ, 38250 Гњилане |  | Бојење плафона и зидова (улазни хол и шалтер сала) полудисперзивном бојом у тону по избору наручиоца. Пре бојења скинути постојећу боју (по потреби), извршити потребне поправке гипсањем и глетовањем (до 30% укупне површине). Бојити два пута. Обрачун по m². |  |  | 19800
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ВРСТИ УСЛУГЕ, ПО ПАРТИЈИ/Партија 6 |  | 0 | 19800 | 0 | 0
3000000